ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Ред. број | Назив и паковање | Јединица мере |  | Коли - чина | Произвођач |  | Квалитет производа |  | Цена по јед.мере без ПДВ-а | Цена по јед.мере са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-ом |  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  | Рок испоруке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Техн.карактеристике и национални или међународни стандарди | * докази о квалитету |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
|  | Potrošni materijal za PCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nastavci za pipete, 10 µL, XL, presterilni, sa filterom | pak |  | 50 |  |  | 10 µL, XL, presterilni, sa filterom, RNAase/ DNAase free (10x96/pak) | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nastavci za pipete, 100µL, presterilni, sa filterom | pak |  | 40 |  |  | 100 µL, presterilni, sa filterom, RNAase/ DNAase free (10x96/pak) | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nastavci za pipete, 1000µL, presterilni, sa filterom | pak |  | 100 |  |  | 1000 µL, presterilni, sa filterom, RNAase/ DNAase free (10x96/pak) | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stripovi za PCR, 8 tuba, 0,2 ml, bez poklopca | pak |  | 48 |  |  | RNAase/DNAase free (125x8 mesta/pak) | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Poklopci za stripove, sa 8 tuba, 0,2 ml | pak |  | 48 |  |  | RNAase/DNAase free (125x8 mesta/pak) | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Microcentrifuge tube 2 ml, RNAase/DNAase free | pak |  | 96 |  |  | RNAase/DNAase free (500 kom/pak) | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Microcentrifuge tube 1,5 ml, RNAase/DNAase free | pak |  | 96 |  |  | RNAase/DNAase free (500 kom/pak) | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | radna stanica za PCR/ ili kutija za rad 96x 0,2 ml | KOM |  | 2 |  |  | 96x 0,2 ml | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | kutije za čuvanje u Deep freezu (cryobox) za tube od 2ml | KOM |  | 5 |  |  | za tube od 2ml | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potrošni materijal za PCR |  |  |  |  | UKUPNO ( od 1 do 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * За артикле где у рубрици “квалитет добављача”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да достави доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи 				 динара без ПДВ-а  и словима ____________________________________________

Укупна вредност понуде износи 				 динара са ПДВ-ом  и словима ____________________________________________

- Место испоруке добара:  францо магацин купца

- Рок плаћања:

Плаћање се врши по испоруци добара у року од ______ дана од дана пријема фактуре

- Рок важења понуде је ______ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)

- Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

| - Место и датум: - ________________________ | - М.П. | - Потпис овлашћеног лица понуђача: - ______________________ |
| --- | --- | --- |