ТЕХНИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПАРТИЈА 10: Сервисирање, поправка, замена резервних делова и еталонирање  -   Примарни мерачи протока, Пумпе за узорковање ваздуха, Reflektometar„ELSTER” G-25 gasni set“

| Услови: одговор на позив у току 24 сата обучени сервисер за опрему која је предмет одржавања, сервисирања пружалац услуге је дужан да замењене резервне делове сакупља, складишти и безбедно одлаже у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом |
| --- |
| 1.Списак опреме која је предмет пружања услуге: |
| 1. | Primarni merači protoka BIOS DEFINER 220-H; 220-M (SN 113881, 114936) | ком | 1 |
| 2. | Pumpe za uzorkovanje vazduha, sa različitim brojem kanala za uzorkovanje „Pro Ekos“ | ком | 20 |
| 3. | Reflektometar „Pro Ekos“ Beograd; tip RM01 (ser.br. RM01-09/99) | ком | 1 |
| 4. | „ELSTER” G-25 gasni set | ком | 8 |

Врста услуге:

Услуга превентивног одржавања

Услуга сервиса

Трошкови превоза (одлазак на сервис)

Време одазивања за почетак сервисирања:

Време одазивања за хитне интервенције сервисирања _________ часова

Време одазивања за остале интервенције сервисирања _________ часова

(Максимални рок одазивања за почетак сервиса је  24 часова од позива наручиоца).

Рок завршетка посла _____________ дана.

(Максимални рок  завршетка посла је 10 радних дана).

Гарантни рок за извршене услуге __________ (у месецима) – минимум 6 месеци.

Гарантни рок за уграђене оригиналне резервне делове __________ (у складу са гарантним роком произвођача оригиналних делова).

- Предметне услуге ће се вршити искључиво на захтев Наручиоца, сукцесивно, према потребама и финансијским могућностима.

- Понуђене цене за резервне делове се односе искључиво на нове оригиналне или у потпуности компатибилне резервне делове. За уграђене резервне делове Пружалац услуге доставља изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је за исправно функционисање опреме неопходна уградња оригиналних или компатибилних резрвних делова.

- У случају да је потребна замена резервних делова фактурисање ће се вршити према важећем званичном ценовнику. У наведеном случају, пружање услуга се врши на основу претходне писмене сагласности Наручиоца у погледу врсте, обима и цене (Ценовник приложити у понуди - оверен, печатиран и потписан од стране одговорног лица Понуђача; Цене морају бити изражене у динарима)

- Уколико резервни део није саставни део ценовника понуђач ће неспецифицирани резервни део заменити, уз сагласност наручиоца, а по цени званичног ценовника понуђача  при чему цена тих неспецифицираних делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности.

- Наручилац задржава право да провери набавну вредност материјала и резервних делова на тржишту.

- У радном налогу мора бити прецизно наведено шта је урађено и на ком уређају, односно опреми, попуњен примерак оставља се лицу које у име Наручиоца  оверава радни налог. Уз налог се доставља фактура на којој мора бити посебно исказана цена услуге, резерног дела и осталих зависних трошкова.

- Ако Радни налог, који се доставља уз фактуру, не буде потписан од стране представника Наручиоца, неће бити прихваћен, као ни фактура.

- Корективно одржавање подразумева поправку опреме (апарата) након претрпљеног квара. Подразумева след акција над опремом (апаратом) који је престао са радом, како би му се вратила функционалност у пређашње стање.

- Превентивно одржавање подразумева бригу и сервисирање опреме (апарата) како би остао у функционалном стању, односно отклањање потенцијаног квара  пре него до истог дође. Превентивно одржавање вршиће се по препоруци произвођача.

- Сервис и превентивно одржавање обухватају цену рада, замену резерног дела и путне трошкове и остале трошкове. Понуђачу ће се признати фактурисање уграђених резервних делова и њихова вредност се исказује у радном налогу по ценама достављеним у понуди. У вредност понуде понуђач је дужан да укључи и урачуна све припадајуће трошкове. Наручилац неће признати било какве додатне трошкове који би били исказани засебно.

- Одазив на позив за сервисирање, за превентивно одржавање не сме да буде дужи од 24 сати од момента позива, укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника.

- Одазив на позив за корективно одржавање не може бити дужи од 24 сата од момента позива Наручиоца. За реализацију ових услуга понуђач мора да организује рад и дежурство у трајању од 24 часа, укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника.

- Гарантни рок на уграђене резервне делове не може бити краћи од 6 месеци од дана уградње резервног дела (a у складу са гарантним роком произвођача оригиналних делова).

- Гарантни рок на извршене услуге сервисирања и поправке не може бити краћи од 6 месеци од дана извршене услуге.

- Рок реализације услуге сервиса: До 10 радних дана (дуже – по потреби, у зависности од врсте и сложености услуге и могућности набавке резервних делова, а уз писану сагласност Наручиоца). Уколико поправка траје дуже од 15 дана, изабрани понуђач је у обавези да на коришћење заменски апарат без финансијске надокнаде Наручиоца, а на основу писаног захтева, ако се утврди да је угрожен несметани рад Наручиоца.

- Место извршења услуга је адреса наручиоца: Завод за јавно здравље Панчево улица 6 Октобар бр:9, 26000 Панчево

- Уколико апарат не може да се сервисира у просторијама Наручиоца, омогућиће се изабраном понуђачу да апарат или део апарата сервисира у свом сервису. Том приликом се потписује реверс.  У том случају одношење и враћање уређаја организује наручилац - понуђач без икакве накнаде и наплаћивања трошкова транспорта.

- Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. Одмах, по договору, од-до,...). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

НАПОМЕНА: Понуђач у понуди уписује цену 1 (једног) сервисног сата, цену једног доласка на сервис и  јединичну цену резервног дела (ком/пак) која ће служити искључиво за оцену и рангирање понуда. Количину резервних делова Наручилац ће наручивати према стварним потребама максимално до износа закљученог Оквирним споразумом.

Оквирни споразум се закључује на износ процењене вредности предметне набавке - партије, по ценама из Обрасца структуре цене, максимално 12 месеци од дана закључења уговора или до истека финансијских средстава.