LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND-IV/2021

TEHNIČKA  DOKUMENTACIJA

| R.b. | PARTIJA 1 - HEMIKALIJE | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACETATNA KISELINA ,GLACIJALNA CH3COOH 1000ml | ≥ 99,7% ; Fe ≤ 0,2 mg/kg; Pb ≤ 0,02 mg/kg; Cd ≤ 0,02 mg/kg | KOM | 50 |
| 2 | AMONIJUM ACETAT 1000g | ≥ 99,0% ; Fe ≤ 1 mg/kg | KOM | 25 |
| 3 | AMONIJUM SULFAT 100g, (NH4)2SO4 | ≥99,5% | KOM | 1 |
| 4 | AMONIJUM HLORID 100g, NH4Cl | ≥99,6%; teški metali (kao Pb) ≤0,0005% | KOM | 1 |
| 5 | ALFA-NAFTILAMIN 25g, C10HgN | min.99%, TCl ili odgovarajući | KOM | 4 |
| 6 | BAKAR(II)SULFAT PENTAHIDRAT 250g, CuSOX5H2O | min 99% | KOM | 1 |
| 7 | 4-DIMETILAMINOBENZALDEHID C9H11NO, 100g | p.a. | KOM | 1 |
| 8 | 1,10 FENANTROLIN MONOHIDRAT 10g |  | KOM | 2 |
| 9 | GVOZDJE (II) AMONIJUM SULFAT 25g, (NH4)2Fe(SO4)2x6H2O | min 99,0% čistoće; Fe 3+≤200ppm | KOM | 5 |
| 10 | GLICEROL 1l 96% | p.a. | KOM | 3 |
| 11 | GLUTAMINSKA KISELINA 250g, C5H9NO4 | min, 99% | KOM | 1 |
| 12 | METANOL 1000ml, CH3OH 98-99% | GC grade | KOM | 5 |
| 13 | ALKOHOL C2H5OH 1000ml | 0,96 | KOM | 150 |
| 14 | HLORIDNA KIS.(36-38%) 1000ml | za AAS | KOM | 50 |
| 15 | HLOROFORM CHCl3, 1000ml | p.a. | KOM | 5 |
| 16 | HROMSUMPORNA KISELINA 1000ml | tehnička | KOM | 78 |
| 17 | n-HEKSAN 1000ml, C6H14 | GC grade | KOM | 40 |
| 18 | n-AMIL ALKOHOL, C5H12O, 1000ml | pa | KOM | 1 |
| 19 | JOD 2 ELEMENTARNI, 100g | p.a. | KOM | 1 |
| 20 | KALAJ (II) HLORID DIHIDRAT 250g | p.a. | KOM | 1 |
| 21 | KALIJUM HIDROGEN FTALAT C8H5KO4, 100g | ≥99,5%; teški metali (kao Pb) ≤0,0005% | KOM | 1 |
| 22 | KALIJUM DIHIDROGEN FOSFAT 100g, KH2PO4 | p.a. | KOM | 1 |
| 23 | Hidroksil amonijum hidro hlorid 500 g | p.a. | KOM | 2 |
| 24 | Natrijum azid NaN3 50g | p.a. | KOM | 2 |
| 25 | NATRIJUM SULFIT Na2SO3, 25G | p.a. | kom | 1 |
| 26 | NATRIJUM SULFID Na2S x9H2O 25g | ≥98%;sadržaj sulfita ili tiosulfata ≤0,1% | KOM | 1 |
| 27 | DINATRIJUMHIDROGENFOSFAT HEPTAHIDRAT, 250g, Na2HPO4x7H2O | p.a. | KOM | 1 |
| 28 | 1,2-cikloheksandiaminotetraacetic acid monohidrat, 20g | ≥99,8% | KOM | 1 |
| 29 | NESSLER REAGENS-KOMPONENTA A, 500 mL | CARLO ERBA ILI EKVIVALENT | KOM | 6 |
| 30 | NESSLER REAGENS-KOMPONENTA B, 500 mL | CARLO ERBA ILI EKVIVALENT | KOM | 5 |
| 31 | KALIJUM PERMANGANAT KMnO4 100g | ≥99%; Hg ≤0,000005% | KOM | 1 |
| 32 | KALIJUM JODID KJ 250g | p.a. | KOM | 10 |
| 33 | KALIJUM JODID KJ 100g | p.a. | KOM | 1 |
| 34 | KALIJUM HROMAT 100g, K2CrO4 | p.a. Ili ACS | KOM | 5 |
| 35 | KALIJUM NATRIJUM TARTARAT TETRAHIDRAT 1000g; KNaC4H4O6x4H2O | puris≥99,0 sadržaj amonijaka (NH4)≤0,004% | KOM | 5 |
| 36 | ŽELATIN BELI 500g |  | KOM | 1 |
| 37 | ŽELATIN BELI 100g |  | KOM | 1 |
| 38 | MANGAN SULFAT TETRAHIDRAT 500g, MnSO4x4H2O | ≥98% | KOM | 3 |
| 39 | NATRIJUM HIDROKSID NaOH 500g | p.a. | KOM | 40 |
| 40 | NATRIJUM TIOSULFATx5H2O 500g | ≥99,5%;SO4 ≤1000mg/kg | KOM | 1 |
| 41 | NATRIJUM HLORID NaCl 1000g | ≥ 99.5% | KOM | 1 |
| 42 | NATRIJUM OKSALAT Na2C2O4, 250g | min.99,8% | KOM | 2 |
| 43 | NATRIJUM KARBONAT 250g, anhidrovani | p.a. | KOM | 2 |
| 44 | NATRIJUM HIPOHLORIT 10-15% aktivnog hlora,500mL | od 10-15% aktivnog hlora | KOM | 1 |
| 45 | NITRATNA KISELINA HNO3 1000ml | za AAS | KOM | 3 |
| 46 | DINATRIJUMHIDROGENFOSFAT,anh. 250g, Na2HPO4 | p.a. | KOM | 1 |
| 47 | ORTO-FOSFATNA KISELINA 85%., 1000mL | p.a | KOM | 3 |
| 48 | PETROLETAR 1000ml | p.a. Frakcija 40-65°C | KOM | 13 |
| 49 | RASTVOR ZA ČUVANJE pH ELEKTRODE 500ml | Pripremljen rastvor | KOM | 1 |
| 50 | RASTVOR ZA ČIŠĆENJE ELEKTRODE 500ml | Za odstranjivanje proteina; sastav 1% pepsin i 0.1 mol HCl | KOM | 1 |
| 51 | RASTVOR ZA ČIŠĆENJE ELEKTRODE 500ml | pripremljen rastvor | KOM | 1 |
| 52 | SULFATNA KISELINA H2SO4 1000ml | za AAS | KOM | 40 |
| 53 | TITRIVAL HCl 0.1M | ampula | KOM | 4 |
| 54 | TRIETANOLAMIN C6H15NO3 1000ml | p.a. | KOM | 2 |
| 55 | VODONIK-PEROKSID H2O2 1000ml | p.a.min.30% | KOM | 7 |
| 56 | ŽIVA (II) HLORID HgCl2 100g | ≥99,5% | KOM | 3 |
| 57 | NATRIJUM-KARBONAT DEKAHIDRAT Na2CO3x10H2O, 250g | p.a. | KOM | 4 |

| R.b. | PARTIJA 2 - RASTVORI ZA BOJENJE I INDIKATORI | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PUFER PO PAPENHEIM-U KONC. 100ml | koncentrovan rastvor | KOM | 5 |
| 2 | LAKTOFENOL COTTON BLUE 100ml | rastvor za bojenje nativnih mikroskopskih preparata gljiva | KOM | 1 |
| 3 | ZIEHL-NEELSEN-CARBOL FUCHSIN 100ml | rastvor za bojenje mikroskopskih preparata | KOM | 5 |

| R.b. | PARTIJA 3 - OPTIKA I SPEC.LABORATORIJSKI PRIBOR | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KIVETE ZA SPEKTROFOTOMETAR 50mm, pk 1/2 | optičko staklo | PAK | 3 |
| 2 | KIVETE ZA FOTOMETAR LOVIBOND PFX-i 50mm, pk 1/2 | optičko staklo | PAK | 2 |
| 3 | GUMENI DRŽAČI ZATERMO ZAŠTITU U OPSEGU OD -50-+250 C | Unutrašnje reljefne površine, za celu ruku | PAK | 10 |
| 4 | UV cev | dužina 90 cm - 40 W | KOM | 3 |
| 5 | UV cev | Dužine 90cm; jačine 55W (G-13) | kom | 1 |
| 6 | SIGNALNI SATOVI | Digitalni alarm tajmer sa postoljem, sa podelom od 1h i podelom od 1min. | KOM | 3 |
| 7 | DISPENZOR(PIPETOR) 0,3-2,5ml | varijabilni ,standardni ventil | KOM | 2 |
| 8 | DISPENZOR(PIPETOR) 2,5-25ml | varijabilni ,standardni ventil | KOM | 5 |
| 9 | PODESIVA AUTOMATSKA PIPETA 2-20mcl | Podesiv izbacivač vrha, autoklavibilne, otporne na UV svetlo | kom | 1 |
| 10 | PODESIVA AUTOMATSKA PIPETA 20-200mcl | Podesiv izbacivač vrha, autoklavibilne, otporne na UV svetlo | kom | 1 |
| 11 | AUTOMATSKA PIPETA 20-200mcl | za sanitarnu mikrobiologiju digitalna podela 1µl | KOM | 1 |
| 12 | AUTOMATSKA PIPETA 100-1000mcl | za sanitarnu mikrobiologiju digitalna podela 5 µl | KOM | 2 |
| 13 | GASNI MIKROŠPRICEVI Luer tip w/Cemented NeedleSiringes (LTN),2" Needle Length | Volume 1.0ml,Gauge 22, Pt.Style 2, Repl.Needle None | KOM | 1 |
| 14 | GASNI MIKROŠPRICEVI Luer tip w/Cemented NeedleSiringes (LTN),2" Needle Length | Volume 500ml, Gauge 22, Pt.Style 2, Repl.Needle None | KOM | 1 |
| 15 | GASNI MIKROŠPRICEVI Cemented NeedleSiringes (N), 2" Needle Length | Volume 10ml, Gauge 26s,Pt.Style 2, Repl.Needle None | KOM | 1 |
| 16 | GASNI MIKROŠPRICEVI Luer tip w/Cemented NeedleSiringes (LTN),2" Needle Length | Volume 250ml,Gauge 22s, Pt.Style 2, Repl.Needle None | KOM | 1 |
| 17 | MIKROŠPRICEVI, tečni Cemented NeedleSiringes (N), 2" Needle Length | Volume 100ml, Gauge 22s,Pt.Style 2, Repl.Needle None | KOM | 1 |
| 18 | MIKROŠPRICEVI, tečni Cemented NeedleSiringes (N), 2" Needle Length | Volume 50ml, Gauge 22s,Pt.Style 2, Repl.Needle None | KOM | 1 |
| 19 | TECNI MIKROŠPRICEVI Cemented NeedleSiringes (LTN),2" | Volume 10ml, Gauge 26S/51mm/pst 2, | KOM | 1 |
| 20 | GASNI MIKROŠPRICEVI Cemented NeedleSiringes (N), 2" Needle Length | Volume 25µl, Gauge 26s,Pt.Style 2, Repl.Needle None | KOM | 1 |
| 21 | TERMOMETRI-10+250 ̊C |  | KOM | 10 |
| 22 | TERMOMETRI-5+15 ̊C | za frižidere, podela 0,1, dužina 125mm, uronjeni termometar u bočicu sa glikolom | KOM | 1 |
| 23 | TERMOMETRI-30+0 ̊C |  | KOM | 1 |
| 24 | TERMOMETRI+25+45 ̊C |  | KOM | 2 |
| 25 | TERMOMETRI ZIDNI |  | KOM | 2 |
| 26 | TERMOMETRI+15+30 ̊C | Za inkubatore, podela 0.1°C, dužina180mm,punjenje organskom tečnošću, plavo(bez žive),uronjeni u bočicu sa glikol-etilenom,PETG boca, 60 ml. Tačnost merenja -0.2°C. | KOM | 2 |
| 27 | Automatska pipeta 2-20µl | za sanitarnu mikrobiologiju digitalna podela 0,5µl | KOM | 1 |
| 28 | Automatska pipeta 0.5-10µl | za sanitarnu mikrobiologiju digitalna podela 0,1µl | KOM | 1 |
| 29 | TERMOMETAR-30+50 | alkoholni, T.rang-30+50C, podela 1C, sa metalnim kućištem | KOM | 2 |
| 30 | KIVETE ZA DESTILACIJU VODENOM PAROM PO KJELDAHLU, | KOMPATIBILNE ZA GERHARD VAPODEST 30 UREDJAJEM | KOM | 50 |
| 31 | KERAMIČKI NOŽ | dužina oštrice min.90mm | kom | 2 |

| R.b. | PARTIJA 4- PODLOGE I SUPLEMENTI ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MAC CONKEY BUJON 500 gr | Sastav:Na-tauroholat 5g,laktoza 10g,tripsični pepton 20g,NaCl 5g,bromkrezol purpur 0.01gHimedia M083 ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 2 | DICHLORAN MEDIUM BAZA AGAR SA ROSE BENGAL INDIKATOROM 500g SA SUPLEMENTIMA | prema SRPS ISO 21527-1:2011 podloga za izolaciju kvasaca i plesni.Himedia M1881 ili odgovarajuće. | KOM | 1 |
| 3 | DEHIDRIRANA PLAZMA KUNIĆA ZA TEST KOAGULACIJE 0,1g-ampula | za potvrdu produkcije koagulaze -Staphylococcus.Himedia FD248 ili odgovarajući (priložiti uputstvo proizvođača za primenu) | KOM | 25 |
| 4 | PUFERISANA PEPTONSKA VODA 500g | prema SRPS EN ISO 6887-1:2017 diluent.Himedia M1494I ili odgovarajući | KOM | 2 |
| 5 | PODLOGA ZA UKUPAN BROJ BAKTERIJA 500g | Neselektivna dehidrirana podloga u prahu za brojanje kolonija SRPS EN ISO 4833-1:2014 M091 | KOM | 2 |
| 6 | SABOURAUD MALTOZNI AGAR 500g | Dehidrirana podloga u prahu za kultivisanje kvasnica I plesni M062 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 7 | GVOŽĐE SULFITNI AGAR 500g | Dehidrirana podloga u prahu za kultivisanje sulfitoredukujućih klostridija HiMedia M868 ili odgovarajući | KOM | 24 |
| 8 | 0.5% LAKTOZA ANDRADE PEPTONSKA VODA 500g | Dehidrirana podloga u prahu:tripsični pepton 10g;laktoza 5g;Andrade indikator 10g M5181 | KOM | 50 |
| 9 | LJUBIČASTO CRVENI ŽUČNI AGAR 500g | Dehidrirana selektivna podloga za detekciju i brojanje enterobacteriaceae iz uzoraka hrane, bez laktoze(sa glukozom) prema SRPS ISO 21528-2:2017.Himedia M581 ili odgovarajući | KOM | 7 |
| 10 | ENDO AGAR 500g | Pepton 10g; laktoza 10g; kalijumfosfat 3.5g; Natrijumsulfit 2.5g, bazni fuksin 0.4g, agar 20g | KOM | 1 |
| 11 | MeReSa AGAR BAZA 100g sa suplementima | Hromogeni agar za izolaciju i identifikaciju MRSA iz kliničkih uzoraka Himedia M1674 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 12 | MYP AGAR BAZA 500g SA SUPLEMENTIMA | Dehidrirana podloga za Bacillus cereus u namirnicama prema SRPS EN ISO 7932:2009.Himedia M636 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 13 | LISTERIA OKSFORD BAZA 500g SA SUPLEMENTIMA | Dehidrirana podloga za Listeriu monocytogenes za ispitivanje uzoraka hrane Himedia M1145 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 14 | HRANLJIVI AGAR 500gr stand. | Uskladiti sa SRPS ISO 21528-2:2017 za enterobakterije, dehidrirana neselektivna podloga u prahu:ekstrakt mesa 3.0g; pepton 5.0g; NaCl 5.0g;agar od 9g-18g | KOM | 1 |
| 15 | TRIPTON YEAST EXTRACT AGAR 500g | prema SRPS EN ISO 6222:2010 podloga za brojanje mikroorganizama u vodi. Himedia M456I ili odgovarajući | KOM | 12 |
| 16 | ANDRADE PEPTONSKA VODA ZA UGLJENE HIDRATE 100g | Himedia M885 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 17 | POTATO DEXTROSE AGAR (PDA) 500g | podloga za izolaciju i brojanje kvasca i plesni ; Himedia M096 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 18 | EUGONIC LT 100 BUJON 500g | prema SRPS EN ISO 21150:2016 bujon za obogaćenje. Himedia M1517 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 19 | LEVIN EOSIN-METHYLEN BLUE AGAR (EMB AGAR)100g | prema SRPS EN ISO 21150:2016selektivna podloga za potvrdu E.coli. Himedia MU022 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 20 | SLANETZ-BARTLEY AGAR SA SUPLEMENTIMA 500g | prema SRPS EN ISO7899-2:2010 podloga za izolaciju crevnih enterokoka. Himedia M612A ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 21 | TRIPTON SLANI BUJON 100g | prema SRPS EN ISO21150:2016podloga za razblaživanje. Himedia M1500I ili odgovarajući | KOM | 2 |
| 22 | TRIPTOFAN BUJON 500g | prema SRPS EN ISO 6579-1:2017 sastav: tripton 10g, NaCl 5g, DL triptofan 1g, voda 1000ml. Himedia M1339 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 23 | PSEUDOMONAS AGAR SA SUPLEMENTIMA ZA POTVRDU PIOCIANINA 500g | Podloga za dokazivanje P. aeruginosa. Himedia M119 ili odgovarajući (KING A) | KOM | 1 |
| 24 | BAZA ZA KRVNI AGAR 500g BROJ 2, 500g | prema SRPS EN ISO 7932:2009 podloga za potvrdu hemolize B.cereus. Himedia M834 ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 25 | TRYPTONE BILE GLUCURONIC AGAR - TBX 500g | prema SRPS ISO 16649-2:2008 podloga za izolaciju E.coll.Himedia M1591 ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 26 | MACCONKEY AGAR 500g | prema SRPS EN ISO 21150:2016dehidrirana podloga za enterobakterije. Himedia MH081 ili odgovarajuća | KOM | 12 |
| 27 | BRAID PARKER AGAR 500g SA SUPLEMENTIMA | dehidrirana podloga za identifikaciju stafilokok vrsta u anamirnicama prema SRPS EN ISO M6888-1:2009, Himedia M043 ili odgovarajući | KOM | 6 |
| 28 | EC BUJON 500g | dehidrirana podloga za detekciju gasa-koliforne bakterije; Himedia M127 ili odgovarajuća | KOM | 1 |
| 29 | TRIPTON SOJA BUJON (TSB) 500g | Univerzalni dehidrirani medijum bez inhibitora i indikatora. Sastav: pepton sa kazeinom 17g, peptonsa sojom 3g, glukoza 2,5g; NaCl 5g, dikalijum hidrogen fosfat 2,5g | KOM | 1 |
| 30 | CN AGAR100g SA SUPLEMENTIMA | Diferencijalna podloga za identifikaciju Pseudomonas aeruginosa prema SRPS EN ISO 16266:2010; M085 ili odgovarajuća | KOM | 12 |
| 31 | DICHLORAN-GLYCEROL MEDIUM BAZA 500g | Dehidrirana podloga za kvasce i plesni u namirnicama prema SRPS ISO 21527-2:2011; Himedia M1129 ili odgovarajuća | KOM | 1 |
| 32 | HROMOGENI KOLIFORMNI AGAR 500g | Prema SRPS ISO 9308-1:2017 Himedia M1991I ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 33 | PERFRINGENS AGAR BAZA (sc) 100g SA SUPLEMENTIMA | Dehidrirana podloga za sulfiti redukujuće klostridije (Clostridium perfringens) u namirnicama SRPS ISO 7937:2010; Himedia M837I ili odgovarajuća | KOM | 2 |
| 34 | BROM KREZOL LJUBIČASTO 25g | indikator boja za neutralizaciju niskog pH prema SRPS EN ISO 6887-5:2011 | KOM | 1 |
| 35 | TRIPTON SOYA YEAST EXTRACT BROTH 500g | neselektivna podloga za izolaciju prema SRPS ISO 11290-1:2010 Himedia M1263 ili odgovarajuća | KOM | 1 |
| 36 | HROMOGENI KRONOBAKTER IZOLACIONI AGAR 500g sa suplementima | prema ISO 22964:2017 | KOM | 1 |
| 37 | TROSTRUKI SECER 500g | dehidrirana podloga u prahu sa UH I Fe prema SRPS EN ISO 6579-1:2017 M021I | KOM | 1 |
| 38 | TIOGLIKOLATNA PODLOGA SA DEKSTROZOM 500g | Dehidrirana podloga u prahu za anaerobne mikroorganizme.prema SRPS EN ISO 7937:2010 M430 | KOM | 1 |
| 39 | METIL CRVENO-VOGES PROSCAUER MRVP-MEDIUM 500g | Dehidrirana poodloga u prahu-indikator SRPS EN ISO 6579-1:2017.Himedia M070 ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 40 | TRIPTON SOJA AGAR (TSA) 500g | Univerzalni dehidrirani medijum bez inhibitora i indikatora prema SRPS ISO 9308-1: 2016,Himedia M290 ili odgovarajuće | KOM | 2 |
| 41 | FRASER BUJON BAZA 500g SA SUPLEMENTIMA | Dehidrirana podloga za Listeriu monocytogenes u namirnicama prema SRPS EN ISO 11290-1:2017.Himedia M1327 ili odgovarajuća | KOM | 1 |
| 42 | PETRI SOLJA STERILNA, KONTAKTNA SA PODLOGOM ZA IDENTIFIKACIJU ENTEROBACTERIACEAE 1/50 | Kontaktna petri solja za uzimanje uzoraka sa povrsina, sterilna, pojedinačno pakovanje | KOM | 1 |
| 43 | PETRI SOLJA STERILNA, KONTAKTNA SA PODLOGOM ZA IDENTIFIKACIJU UKUPNOG BROJA BAKTERIJA 1/50 | Kontaktna petri solja za uzimanje uzoraka sa povrsina, sterilna, pojedinačno pakovanje | KOM | 1 |

| R.b. | PARTIJA 5-PODLOGE I SUPLEMENTI ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dermatofit test medium (D.T.M. ) AGAR BAZA SA SUPLEMENTIMA 500g | selektivna diferencijalna podloga za selekciju i preliminarnu diferencijaciju dermatofita: Himedia M188 ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 2 | CHRISTENSEN-OVA UREA 100g | dehidrirana podloga u prahu | KOM | 4 |
| 3 | PARISKI MANIT 500g | dehidrirana podloga u prahu za biohemijsku identifikaciju | KOM | 1 |
| 4 | SABURAUD DEXTROZNI AGAR 500g | Dehidrirana podloga u prahu za kultivisanje kvasnica I plesni M063 ili odgovarajuća | KOM | 2 |
| 5 | SELENIT BUJON 500g | Dehidrirana podloga u prahu za obogaćivanje rasta Salmonela vrsta Himedia M052 ili odgovarajuća | KOM | 4 |
| 6 | HRANLJIVI BUJON 500G | za mikroorganizme neprobirače pepton 15g; mesni ekstrakt 3g; NaCl 5 g; KHPO4 0.3 g | KOM | 2 |
| 7 | SIMONS CITRATNI AGAR 100g | Dehidrirana podloga u prahu za korišćenje ugljenika, Himedia M099 ili odgovarajuća | KOM | 3 |
| 8 | MANITOL SLANI AGAR 500g | selektivna podloga za izolaciju patogenih stafilokoka Himedia M118 ili odgovarajuća | KOM | 4 |
| 9 | MUELLER HINTON AGAR broj 2 500g | Dehidrirana podloga u prahu za testiranje osetljivosti bakterija po Bauer-Kirby metodi. Kiseli kazein hidrolizat 17,5g, infuzum govedjeg srca 2g, rastvorljivi skrob 1,5g, agar 17g HiMedia M1084 ili odgovarajuća | KOM | 4 |
| 10 | Todd Hewitt bujon 100g | hranljiva podloga namenjena za kultivaciju izbirljivih mikroorganizama,naročito za kultivaciju streptokoka grupe A pri njihovoj serološkoj tipizaciji. Koristi se i za produkciju streptokoknog hemolizina | KOM | 2 |
| 11 | SS AGAR 500g | Dehidrirana selektivna podloga u prahu za kultivisanje salmonela I šigela Himedia M1032 ili odgovarajuća | KOM | 32 |
| 12 | LAKTOZA 100g | p.a.Dehidrirana podloga Himedia RM017 ili odgovarajuća | KOM | 1 |
| 13 | AGAR 500g | dehidrirana,neselektivna podloga Himedia GRM026 ili odgovarajuća | KOM | 1 |
| 14 | BAZA ZA KRVNI AGAR 500g | dehidrirana podloga u prahu,neselektivna M073 ili odgovarajuća | KOM | 20 |

| R.b. | PARTIJA 6-KRV I KRVNI DERIVATI | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SVEŽ KONJSKI SERUM |  | ML | 500 |
| 2 | LIZIRANA DEFIBRINISANA KONJSKA KRV | sterilna, lizirana saponinom ili zamrzavanjem | ML | 1500 |
| 3 | SVEŽA DEFIBRINISANA KRV OVNA |  | ML | 35000 |

| R.b. | PARTIJA 7- LABORATORIJSKO STAKLO | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MENZURA GRADUISANA, stalkena VF 100ml | borsilikatno staklo | KOM | 10 |
| 2 | MENZURA GRADUISANA, staklena VF 50ml | borsilikatno staklo | KOM | 10 |
| 3 | BOCE PO WINKLER-U OD 100 ml DO 150ml, sa šlifovanim zatvaračem |  | KOM | 140 |
| 4 | REAGENS BOCA, TAMNA, 500ml | ŠIROKO GRLO SA NAVOJEM I PLASTIČNIM ZATVARAČEM | KOM | 20 |
| 5 | REAGENS BOCA, TAMNA, 500ml -za uzorkovanje namirnica | široko grlo sa šlifom i šlifovanim zatvaračem | KOM | 100 |
| 6 | MENZURA ZA MUĆKANJE 14\23,25ml, sa šlifom bez zatvarača | borsilikatno staklo | KOM | 50 |
| 7 | MENZURA ZA MUĆKANJE 19\26,50ml, sa šlifom, bez zatvarača | borsilikatno staklo | KOM | 300 |
| 8 | TIKVICA ODMERNA 10\19,25ml sa zatvaračem | borsilikatno staklo, klasa A, sa batch sertifikatom | KOM | 20 |
| 9 | TIKVICA ODMERNA, SA ŠLIFOM 2000ml sa zatvaračem | borsilikatno staklo | KOM | 2 |
| 10 | DIGITALNA BIRETA 25ml | tačnost do 0.2%, etalonirana u tri tačke | KOM | 2 |
| 11 | PIPETA GRADUISANA 10ml | staklene R 8-8,5mm (za gornji kraj pipete koji ulazi u AKKU JET), veći prečnici su neodgovarajući | KOM | 50 |
| 12 | PIPETA GRADUISANA 25ml |  | KOM | 10 |
| 13 | PIPETA GRADUISANA 5ml |  | KOM | 20 |
| 14 | PIPETA GRADUISANA 20ml | staklene R 8-8,5mm (za gornji kraj pipete koji ulazi u AKKU JET), veći prečnici su neodgovarajući | KOM | 15 |
| 15 | PIPETA GRADUISANA 50ml | staklene R 8-8,5mm (za gornji kraj pipete koji ulazi u AKKU JET), veći prečnici su neodgovarajući | KOM | 5 |
| 16 | EPRUVETA DURHAM 6x30mm |  | KOM | 2200 |
| 17 | EPRUVETA DURHAM 6x50mm |  | KOM | 1000 |
| 18 | EPRUVETA BAKTO 16x100mm |  | KOM | 3000 |
| 19 | EPRUVETA BAKTO 16x160mm |  | KOM | 2350 |
| 20 | EPRUVETA BAKTO 18x180mm |  | KOM | 1000 |
| 21 | EPRUVETA BAKTO 30x250mm |  | KOM | 600 |
| 22 | TIKVICA po ERLENMAJER-u 250ml ŠG | borsilikatno staklo | KOM | 10 |
| 23 | TIKVICE po ERLENMAJER-u 500ml ŠG | borsilikatno staklo | KOM | 20 |
| 24 | TIKVICE po ERLENMAJER-u 3000ml UG | borsilikatno staklo | KOM | 2 |
| 25 | POSUDA ZA VAGANJE R60,dubina 30mm, sa poklopcem | borsilikatno staklo | KOM | 50 |
| 26 | CASA LABORATORIJSKA 250ml NF | borsilikatno staklo | KOM | 10 |
| 27 | TIKVICA ZA JODNI BROJ 29/32 300ml, bez zatvarača | borsilikatno staklo | KOM | 60 |
| 28 | ERLENMAJER SG,100ml 29/32, bez zatvarača | borsilikatno staklo | KOM | 30 |
| 29 | TIKVICA po ERLENMAJER-u 2000ml UG | borsilikatno staklo | KOM | 2 |
| 30 | KVARCNE SOLJE SA RAVNIM DNOM, R 70 | R70-80mm, sa ravnim dnom, sa izlivom ili bez, dubine do 50mm | KOM | 10 |
| 31 | ČASA LABORATORIJSKA 2000ml NF | borsilikatno staklo | KOM | 2 |
| 32 | BIRETA AUTOMATSKA PO PELETU sa šlifovanim nastavkom NS 29/32,tamna, sa pumpicom, bez boce, 50ml | borsilikatno staklo ,klasa A | KOM | 1 |
| 33 | STAKLENI STAPICI 5 x 250mm |  | KOM | 10 |
| 34 | LABORATORIJSKA BOCA, OKRUGLA, 500ml, BEZ ZATVARAČA | borsilikatno staklo, autoklavibilna, usko grlo | KOM | 5 |
| 35 | ČAŠA LABORATORIJSKA 500ml VF | borsilikatno staklo | KOM | 5 |
| 36 | ČAŠA LABORATORIJSKA 1000ml VF | borsilikatno staklo | KOM | 5 |
| 37 | ČAŠA LABORATORIJSKA 100ml VF | borsilikatno staklo | KOM | 10 |

| R. b. | PARTIJA 8- LABORATORIJSKO STAKLO ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJUI | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POKROVNO STAKLO 18x18/mm 1/100 | za mikroskopiranje u mikrobiologiji | KUT | 100 |
| 2 | PREDMETNA STAKLA 76x26mm 1/50 | za mikroskopiranje u mikrobiologiji | KUT | 100 |
| R.b. | PARTIJA 9-TESTOVI I DODACI ZA mini - VIDAS aparat | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| 1 | TESTOVI ZA KONTROLU KVALITETA ZA VIDAS 1/60 | Testovi za kontrolu kvaliteta ref.30706 | KUT | 3 |
| 2 | VIDAS RUB IgG II 1/60 |  | KUT | 7 |
| 3 | VIDAS RUB IgM 1/30 |  | KUT | 14 |
| 4 | VIDAS TOXO IgG II 1/60 |  | KUT | 7 |
| 5 | VIDAS TOXO IgM 1/60 |  | KUT | 7 |
| 6 | VIDAS HBsAg 1/60 | za in vitro dijagnostiku, za MINI VIDAS aparat zatvorenog tipa | KUT | 32 |
| 7 | VIDAS Staph enterotoksin II (SET 2) | za in vitro dijagnostiku, za MINI VIDAS aparat zatvorenog tipa | KUT | 1 |
| 8 | VIDAS HIV DUO ULTRA 1/60 | za in vitro dijagnostiku, za MINI VIDAS aparat zatvorenog tipa, HIV 5 | KUT | 21 |
| 9 | VIDAS H. Pylori IgG 1/30 | Komplet za in vitro dijagnostiku H. pylori, za MINI VIDAS aparat zatvorenog tipa | KUT | 10 |
| 10 | VIDAS Anti HCV 1/60 | za in vitro dijagnostiku, za MINI VIDAS aparat zatvorenog tipa | KUT | 25 |

| R. b. | PARTIJA 10 - ANTIBIOGRAM I DIJAGNOSTIČKI DISKOVI I TABLETE | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMPICILIN 1/50 | Antibiogram disk 10 mcg | FIOLA | 60 |
| 2 | AMPICILIN 1/50 | Antibiogram disk 2 mcg | FIOLA | 15 |
| 3 | TRIMETOPRIM+SULFAMETOKSAZOL 1/50 | Antibiogram disk 1.25-23.75 mcg | FIOLA | 90 |
| 4 | CEFAHLOR 1/50 | Antibiogram disk 30 mcg | FIOLA | 2 |
| 5 | CEFTAZIDIM 1/50 | Antibiogram disk 10 mcg | FIOLA | 5 |
| 6 | CEFTRIAKSON 1/50 | Antibiogram disk 30 mcg | FIOLA | 15 |
| 7 | CEFUROKSIM 1/50 | Antibiogram disk 30 mcg | FIOLA | 15 |
| 8 | IMIPENEM 1/50 | Antibiogram disk 10 mcg | FIOLA | 15 |
| 9 | AMOKSICILIN-KLAVULANSKA KIS.- 1/50 | Antibiogram disk 20+10 mcg | FIOLA | 50 |
| 10 | BENZIL PENICILIN (PENICILIN - G) 1/50 | Antibiogram disk 1 ij | FIOLA | 40 |
| 11 | PIPERACILIN 1/50 | Antibiogram disk 30 mcg | FIOLA | 3 |
| 12 | TEIKOPLANIN 1/50 | Antibiogram disk 30 mcg | FIOLA | 1 |
| 13 | CEFOTAKSIM 1/50 | Antibiogram disk 5 mcg | FIOLA | 3 |
| 14 | PIPERACILIN+TAZOBACTAM 1/50 | Antibiogram disk 30/6 mcg | FIOLA | 5 |
| 15 | CEFTIBUTEN 1/50 | Antibiogram disk 30 mcg | FIOLA | 15 |
| 16 | CEFOTAXIM+KLAVULINSKA KIS.1/50 | Antibiogram disk 30/10 mcg | FIOLA | 1 |
| 17 | CEFTAZIDIM+KLAVULINSKA KIS.1/50 | Antibiogram disk 30/10 mcg | FIOLA | 1 |
| 18 | AMPICILIN + SULBAKTAM 1/50 | antibiogram disk 10+10 mcg | FIOLA | 1 |
| 19 | Cefoxitin 1/50 | Antibiogram disk 30 mcg | FIOLA | 10 |
| 20 | OPTOHIN 1/50 | dijagnosticki disk za optohinski ogled 5 mcg | FIOLA | 2 |
| 21 | AZTREONAM 1/50 | Antibiogram disk 30 mcg | FIOLA | 1 |
| 22 | GENTAMICIN 1/50 | Antibiogram disk 30 mcg | FIOLA | 1 |
| 23 | MEROPENEM 1/50 | Antibiogram disk 10 mcg | FIOLA | 10 |
| 24 | OXACILIN 1/50 | Antibiogram disk 1mcg | FIOLA | 5 |
| 25 | NITROCEFIN 1/50 | Diskovi za dijagnostiku beta laktamaza sa cefalosporinom nitrocefinom | FIOLA | 3 |
| 26 | NITROXOLIN 30 mcg 1/50 | Antibiogram disk 30 mcg | FIOLA | 15 |
| 27 | TRIBUTIRIN 1/50 | Dijagnostičke tablete | FIOLA | 5 |
| 28 | CEFEPIM 1/50 | Antibiogram disk 30 mcg | FIOLA | 10 |
| 29 | X FAKTOR 1/50 | Dijagnostički disk za Haemophylus vrste | FIOLA | 1 |
| 30 | V FAKTOR 1/ 50 | Dijagnostički disk za Haemophylus vrste | FIOLA | 1 |
| 31 | X+V FAKTOR 1/50 | Dijagnostički disk za Haemophylus vrste | FIOLA | 1 |
| 32 | FOSFOMICIN 1/50 | Antibiogram disk 200mcg | FIOLA | 15 |
| 33 | OKSIDAZA 1/50 | Dijagnostičke trake ili diskovi | FIOLA | 10 |
| 34 | BACITRACIN 1/50 | Dijagnostički disk | FIOLA | 5 |
| 35 | CEFALEKSIN 1/50 | Dijagnostički disk 30 mcg | FIOLA | 10 |
| 36 | ERTAPENEM 10mcg 1/50 | Dijagnostički disk 10 mcg | FIOLA | 1 |
| 37 | AZITROMICIN 1/50 | Antibiogram disk 15 mcg | FIOLA | 1 |
| 38 | CIPROFLOKSACIN 1/50 | Antibiogram disk 5 mcg | FIOLA | 5 |
| 39 | ERITROMICIN 1/50 | Antibiogram disk 15 mcg | FIOLA | 30 |
| 40 | NORFLOKSACIN 1/50 | Antibiogram disk 10 mcg | FIOLA | 15 |
| 41 | GENTAMICIN 1/50 | Antibiogram disk 10 mcg | FIOLA | 50 |
| 42 | HLORAMFENIKOL 1/50 | Antibiogram disk 30mcg | FIOLA | 20 |
| 43 | KLINDAMICIN 1/50 | Antibiogram disk 2 mcg | FIOLA | 20 |
| 44 | NITROFURANTOIN 1/50 | Antibiogram disk 100 mcg | FIOLA | 25 |
| 45 | TETRACIKLIN 1/50 | Antibiogram disk 30 mcg | FIOLA | 2 |
| 46 | TIGECIKLYNE 1/50 | Antibiogram disk 15 mcg | FIOLA | 1 |
| 47 | MOXIFLOXACIN 1/50 | Antibiogram disk 5 mcg | FIOLA | 2 |
| 48 | OFLOKSACIN 1/50 | Antibiogram disk 5 mcg | FIOLA | 2 |
| 49 | NALIDIKSNA KISELINA 1/50 | Antibiogram disk 30 mcg | FIOLA | 2 |
| 50 | AMIKACIN 1/50 | Antibiogram disk 30 mcg | FIOLA | 5 |
| 51 | NOVOBIOCIN 1/50 | dijagnostički disk za novobiocinski test 5 mcg | FIOLA | 2 |
| 52 | DOKSICIKLIN 1/50 | Antibiogram disk 30 mcg | FIOLA | 1 |
| 53 | ONPG 1/50 | dijagnostički disk | FIOLA | 2 |
| 54 | VANKOMICIN 5mcg | Antibiogram disk 5mcg | FIOLA | 1 |
| 55 | LINEZOLID 1/50 | Antibiogram disk 10 mcg | FIOLA | 1 |
| 56 | TOBRAMICIN 1/50 | Antibiogram disk 10 mcg | FIOLA | 10 |
| 57 | LEVOFLOKSACIN 5mcg 1/50 | Dijagnostički disk 5 mcg | FIOLA | 10 |
| 58 | MINOCYKLIN 30mcg 1/50 | Dijagnostički disk 30 mcg | FIOLA | 1 |
| 59 | PEFLOKSACIN 1/50 | Antibiogram disk 5 mcg | FIOLA | 1 |
| 60 | RIFAMPICIN 1/50 | Antibiogram disk 5 mcg | FIOLA | 1 |
| 61 | CEFIKSIM 1/50 | Antibiogram disk 5 mcg | FIOLA | 20 |
| 62 | SENSI-DISK DISPENZOR SA ŠEST POZICIJA | za dispenzor diskove R6mm i petri šolje R 90mm | KOM | 1 |

| R. b. | PARTIJA 11 - LABORATORIJSKA PLASTIKA ZA MIKROBIOLOGIJU I HIGIJENU | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PETRI ŠOLJA STERILNA 90mm |  | KOM | 200500 |
| 2 | POSUDA ZA UZORKOVANJE, STERILNA,250ml | Plastične, zasebno upakovane, sterilne za uzorke iz životne sredine | KOM | 1000 |
| 3 | KOMPLET ZA UZIMANJE BRISA, sterilan | posebno upakovani, sterilni, sa drvenim štapićem, za uzorke iz životne sredine | KOM | 1500 |
| 4 | STERILNA CASA ZA URIN |  | KOM | 1300 |
| 5 | POSUDA ZA FECES, sa poklopcem i kašikom | Sterilna R=25mm ± 2mm ili original proizvod kao uzorak, svetlije, neprozirne PVC ili uzorak na uvid | KOM | 31000 |

| R. b. | PARTIJA 12 - LABORATORIJSKI BRISEVI ZA MIKROBIOLOGIJU I HIGIJENU | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOMPLET ZA UZIMANJE BRISA, sterilan | Vrh "Flocked"-rayon tip; sa plastičnim aplikatorom, brejk point-100mm,pojedinačno pakovani sa štampanom etiketom- uzorak na uvid | KOM | 100000 |
| 2 | ULTRATANKI URETRALNI BRIS | Vrh "Flocked"-rayon tip; plastični aplikator,breakpoint:80mm;pojedinačno pakovani sa štampanom etiketom-uzorak na uvid | KOM | 200 |

| R. b. | PARTIJA 13 - TESTOVI I REAGENSI ZA MIKROBIOLOGIJU | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRP latex 1/150 | za in vitro dijagnozu | KOM | 1 |
| 2 | RF LATEX 1/150 | za in vitro dijagnozu | KOM | 1 |
| 3 | TPHA 1/200 | mikrohemaglutinacioni test za in vitro dijagnostiku Treponeme palidum | KOM | 2 |
| 4 | ASO lateks 1/150 | za in vitro dijagnostiku | KOM | 2 |
| 5 | MINERAL OIL / PARAFFINOL 100 ml | p.a. za dijagnostičke testove | KOM | 10 |
| 6 | IMERZIONO ULJE 100 ml | standardno ulje za mikroskopiranje obojenih preparata, nd=1.513-1.518, gustina (25C) približno 0,952 g/ml, viskoznost (20C) 100-120mPaS | KOM | 1 |

| R. b. | PARTIJA 14- REAGENSI ZA PARAZITOLOŠKA ISPITIVANJA | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MINI PARASEP, 40 testova | Koncentrator uzorka fecesa | KUT | 10 |

| R. b. | PARTIJA 15- IMUNOHROMATOGRAFSKI TESTOVI ZA MIKROBIOLOGIJU | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IMUNOHROMATOGRAFSKI BRZI TEST NA CHLAMIDIA TRACHOMATIS, sa ženskim setom za uzorkovanje, kasete 1/20 | osetljivost >85% i specifičnost >95% za cervikalni bris , a za uretralni osetljivost >75% i specifičnost >90% u odnosu na PCR metodu | KUT | 35 |
| 2 | IMUNOHROMATOGRAFSKI BRZI TEST ZA KVALITETNU DETEKCIJU PATOGENA CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOKSINA A I TOKSINA B U LJUDSKOM FECESU 1/25 | test za detekciju antigena toksina A i toksina B (kompleks antigen-antitelo); 25 kaseta testova, 25 ekstrakcionih pufera (pojedinačno upakovani) sa uputstvo | KUT | 5 |
| 3 | H.PYLORI STOOL CASSETTE (SANDWICH ASSEY) 20 testova | test namenjen uzorcima fecesa (sendvič tip eseja, set sa kasetama individualno pakovani, jedna bočica pufera, 20 pipeta za jednokratnu upotrebu) osetljivost i specifičnost >97% u odnosu na metodu kultivacije bioptata | KUT | 140 |

| R. b. | PARTIJA 16- TESTOVI I DODACI ZA ODRŽAVANJE OPREME | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MODIFIKOVANI TRIPTIC SOYA BUJON 6.5ml ampule 100/1 I BIOLOŠKI INDIKATOR-SPORE STRIP 1/100 | Test sistem za biološku kontrolu suve sterilizacije Bacillus atrophaeus + Geobacilus stearothermophilus.RAVEN ili odgovarajuće | KOM | 7 |
| 2 | TRAKA ZA KONTROLU VLAZNE STERILIZACIJE 20min/120C | Traka za hemijsku kontrolu vlažne sterilizacije 55 m | KOM | 1 |
| 3 | TRAKA ZA KONTROLU SUVE STERILIZACIJE | Traka za hemijsku kontrolu suve sterilizacije T=160 C/60min | KOM | 1 |
| 4 | PROSPORE 2 Biological indicator 1/50 | Za biološku kontrolu vlažne sterilizacije pod pritiskom - autoklav za RAVEN Bioterm inkubator model 240, R-12mm mesta za fiolu | KOM | 5 |
| 5 | Kesice za inkubaciju u anaerobnim uslovima 1/10 | GEN-box anaer ili ekvivalent,kesice za inkubaciju u anaerobnim uslovima ( kon. kiseonika posle 2.5h <0.1%,a koncentracija CO2 posle 24h >15%,za lonac za inkubaciju od 2.5l | KOM | 2 |
| 6 | INDIKATOR ZA ANAEROBNE USLOVE 1/50-STRIPOVI | Indikator stripovi za anaerobne uslove | KOM | 1 |
| 7 | Kesice za inkubaciju u uslovima povišene koncentracije CO2 1x10 | GENbox CO2 ili ekvivalent, kesice za inkubaciju, koncentracija CO2 posle 24h cCO2 3.5%-9%,za lonac za inkubaciju 2.5l | KOM | 20 |
| 8 | Kesice za inkubaciju u mikroaerofilnim uslovima 1x10 | GENbox microaer ili ekvivalent, kesice za inkubaciju u mikroaerofilnim uslovima CO2 posle 1h 6.2%-13,2%, a cO2 posle 24h 2.5%-9.5%, za lonac za inkubaciju 2.5l | KOM | 8 |

| R.b. | PARTIJA 17- LABORATORIJSKA PLASTIKA | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DRIGALSKI ŠTAPIĆ ZA RAZMAZIVANJE | Sterilan od polistirena, L oblik, dužine 149mm, širina baznog dela 40mm; glatki, bez vidljivih spojeva, pojedinačno pakovanje | KOM | 2500 |
| 2 | STERILNE KALIBRISANE EZE 10mcl, 1/20 | Fleksibilne inokulacione eze od polistirena, individualno pakovanje za sanitarnu mikrobiologiju | KOM | 10 |
| 3 | UZORKIVAČ MINI MAŠICE | plastične, zasebno upakovane, sterilne 10,8cm, širina lopatice na vrhu približno 2cm | KOM | 200 |
| 4 | KESE ZA UZORKOVANJE 19x38 1/500 | standardne, za opštu upotrebu, sterilne, zapremine 2700ml | KOM | 2 |
| 5 | KESE ZA UZORKOVANJE 38x50,8cm 1/100 |  | KOM | 1 |
| 6 | KESE ZA UZORKOVANJE SA SPECIJALNIM SUNĐEROM, PUFEROM I STERILNIM RUKAVICAMA 1/100 | sterilne | KOM | 1 |
| 7 | UZORKIVAC LOPATICA 125ml | plastične, zasebno upakovane, sterilne | KOM | 300 |
| 8 | STALAK ZA EPRUVETE PLASTIČNI fi 30 | 40 mesta (8x5 mesta) | KOM | 4 |
| 9 | ŠPRIC BOCE PVC, sa štampom 500ml | PE-LD, POLIETILEN, FLEKSIBILNE, SA ŠIROKIM GRLOM ZA PUNJENJE I ŠPRICOM | KOM | 5 |
| 10 | Kanister zapremine 5l sa slavinom | polietilen visoke gustine HDPE | kom | 10 |
| 11 | MICROTEST EPRUVETE EPENDORF 1/1000 | autoklavibilne 2ml-mešane boje | KOM | 5 |
| 12 | BOCA ZA KAPANJE 125ml | Boca sa zatvaračem na zavrtanj i poklopcem. Kap po kap. | KOM | 2 |
| 13 | KUTIJA ZA ODLAGANJE PREDM. STAKALA | sa 100 vertikalnih mesta | KOM | 10 |
| 14 | MENZURE 100ml | plastične | KOM | 20 |
| 15 | PVC EPRUVETE ČETVRTASTE 10ml |  | kom | 10 |
| 16 | PLASTIČNI NASTAVCI 1ml 1/1000 | sterilni, dužine 190mm, za INTERSCIENCE BAG PIPET | KOM | 2 |
| 17 | CASA LABORATORIJSKA 500ml, plasticna | plastika | KOM | 5 |
| 18 | LEVAK PO IMHOFF-U 1000 mL | graduisan, plastični, sa otvorom i plastičnim zatvaračem na donjoj strani | KOM | 8 |
| 19 | PLASTIČNE ČAŠE OD 50 mL, bez izliva |  | kom | 50 |
| 20 | PLASTIČNA PINCETA ANATOMSKA 15 cm | ravna; zaobljen, tup vrh | KOM | 5 |
| 21 | ČAŠA LABORATORIJSKA 100ml, graduisana | plastika | KOM | 50 |
| 22 | ČAŠA LABORATORIJSKA 1000ml, bez drške | plastika | KOM | 2 |
| 23 | BAG CLIP 1/50 | za kese od 400ml | KOM | 1 |

| R. b. | PARTIJA 18- LABORATORIJSKA PLASTIKA ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GRADUISANE STERILNE PIPETE PO PASTERU 3ml 1/1000 | PE-LD; transparentni polietilen; podela 0.5;individualno pakovanje; dužine 154mm, ;tačnost ±10% | PAK | 1 |
| 2 | STERILNE KALIBRISANE EZE 1mcl 1/20 | Fleksibilne inokulacione eze od polistirena, individualno pakovanje | KOM | 40 |
| 3 | NASTAVCI ZA AUTOMATSKE PIPETE, od 100-1000mcl 1/500 | PVC za pipete, proizvođača uskladiti sa proizvođačem kutija za nastavke | KOM | 40 |
| 4 | NASTAVCI ZA AUTOMATSKU PIPETU, od 20 do 200 mikrolitara 1/1000 |  | KOM | 12 |

| R.b. | PARTIJA 19- OSTALI LABORATORIJSKI PRIBOR | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMCASTA EZA 10mcl | kalibrisana eza od hrom-nikla 0.5x5x60mm | KOM | 200 |
| 2 | ALUMINIJUMSKI ZAPUSACI ZA EPRUVETE (16x160) |  | KOM | 500 |
| 3 | CREVO SILIKONSKO Ø6 mm | autoklavibilno, debljine zida 1,6mm, odgovarajuće za peristatičku pumpu Interscience | M | 10 |
| 4 | CREVO SILIKONSKO ILI GUMENO | Unutrašnji prečnik 7mm, spoljašnji prečnik 15mm, fleksibilno | M | 3 |
| 5 | STERILNI SKALPEL-sa držačem 1/10 | za jednokratnu upotrebu nožič sa držačem broj 20 ili 22,sterilni | KUT | 70 |
| 6 | Teleskop za uzorkovanje površinskih, voda za rekreaciju i otpadnih voda |  | kom | 3 |
| 7 | GUMICE ZA BOCE KAPALICE | čvršća guma | KOM | 30 |
| 8 | PLAMENIK PO BUNZEN-U | Podesiva mlaznica, sa sigurnosnim sistemom-termosigurnosni element, regulator vazduha i pilot svetlo, gumeni premaz protiv klizanja ispod osnove | KOM | 3 |
| 9 | HLOR KOMPARATOR | sa ugradjenim standarima 0,2; 0,4; 0,6 i reagensom ortotolidinom hidrosanitas ili odgovarajući | KOM | 10 |
| 10 | HLOR KOMPARATOR | sa ugradjenim standarima 0,8; 1,0; 1,2 i reagensom ortotolidinom hidrosanitas ili odgovarajući | KOM | 6 |
| 11 | DISKOVI ZA LOVIBOND KOMPARATOR | rok trajanja diska min. 1 godina od dana isporuke | kom | 3 |
| 12 | TABLETEZA HLOR KOMPARATORE 1/ 500 | Lovibond Water Testing DPD NO.1 RAPID | kut | 10 |
| 13 | BRENER | POWERJET kome odgovara kertridž CG 1750 ili odgovarajući | KOM | 6 |
| 14 | ULOŠCI ZA BRENER | Kertridž CG 1750 POWERJET ili odgovarajući | KOM | 20 |
| 15 | PORCELANSKE ŠOLJE SA OKRUGLIM DNOM R 80 mm DUBINA 32 mm | porcelan | KOM | 20 |
| 16 | ANTIBAKTERIJSKI LEPLJIVI OTIRAČI | Višeslojni lepljivi otirači sa 30 listova; polietilenski film premazan akrilnim lepkom. Dimenzija: 60 cm x 120cm | kom | 30 |
| 17 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 10mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 30cm - po uzorku | KOM | 11 |
| 18 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 20mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 30cm - po uzorku | KOM | 17 |
| 19 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 30mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 30cm - po uzorku | KOM | 17 |
| 20 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 55mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 40cm - po uzorku | KOM | 17 |
| 21 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 70mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 40cm - po uzorku | KOM | 11 |
| 22 | ČETKA ZA PRANJE ERLENMAJERA ŠIRINE 50mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 40cm - po uzorku | KOM | 11 |
| 23 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 100mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 50cm - po uzorku | KOM | 11 |

| R. b. | PARTIJA 20- FILTER PAPIRI | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŠPRIC FILTRI (0,45 mcm), pk 1/50 | celulozno-acetatni, 0,45mcm, 25mm, promer pora 0.45mcm za vodene i polarne medijume | PAK | 31 |
| 2 | FILTER PAPIR ø185mm 1/100 | Whatman 1 ili odgovarajući | KOM | 15 |
| 3 | KVARC MICROFIBRE DISKS , R47mm,1/50 | MunktellL & GmbH, Sartorius ili odgovarajući | KOM | 30 |
| 4 | MEMBRAN FILTRI 0,45mcm | prečnik 47-50mm, celulozno nitratni, sterilni, individualno pakovani, za filtraciju bakterija | KOM | 6 |
| 5 | KVALITATIVNI FILTER PAPIR 1/100 | tabak | KOM | 2 |
| 6 | FILTER PAPIR ø185mm 1/100 | Whatman 42mm ili MN 640 d ili odgovarajući | KOM | 20 |

| R. b. | PARTIJA 21- STANDARDI | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PUFERSKI RASTVOR pH10 250ml | Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST standarda, proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 2 |
| 2 | PUFERSKI RASTVOR pH7 250ml | Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST standarda, proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 4 |
| 3 | PUFERSKI RASTVOR pH4 250ml | Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST standarda | KOM | 4 |
| 4 | PUFERSKI RASTVOR pH10 500ml | Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST standarda | KOM | 2 |
| 5 | PUFERSKI RASTVOR pH7 500ml | Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST standarda | KOM | 2 |
| 6 | PUFERSKI RASTVOR pH4 500ml | Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST standarda | KOM | 2 |
| 7 | STANDARD KADMIJUMA(II) za AAS tehniku,100ml | koncentracije 1g/L(rok trajanja najkraće 1god.od dana isporuke . | KOM | 1 |
| 8 | STANDARD NIKLA(II) za AAS tehniku,100ml | koncentracije 1g/L(rok trajanja najkraće 1god.od dana isporuke . | KOM | 1 |
| 9 | STANDARD ŽIVE(II) za AAS tehniku,100ml | koncentracije 1g/L(rok trajanja najkraće 1god.od dana isporuke) | KOM | 1 |
| 10 | STANDARD OLOVA 1g/L, 100mL | koncentracije 1g/L(rok trajanja najkraće 1god.od dana isporuke . | KOM | 1 |
| 11 | STANDARD NATRIJUMA za AAS tehniku,500ml | koncentracije 1g/L(rok trajanja najkraće 2god.od dana isporuke za AAS . | KOM | 1 |
| 12 | STANDARD KALIJUMA za AAS tehniku,500ml | koncentracije 1g/L(rok trajanja najkraće 2god.od dana isporuke za AAS. | KOM | 1 |
| 13 | STANDARD BENZO(A)PIRENA C20H12, 10mg | certified,proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 1 |
| 14 | Standard VOC MIX 21 200mg/L, 1 ml ampula | dr.Ehrenstorfer ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 15 | QC1549-2ML DISSOLVED OXYGEN AMP. 2mL | SIGMA ALDRICH ILI EKVIVALENT | KOM | 1 |
| 16 | QC 1130-20mL DEMAND WP | SIGMA ALDRICH ILI EKVIVALENT | KOM | 1 |
| 17 | Mix standard metala za ICP MS u azotnoj kiselini, 100 mL | Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl. V, Zn konc. 10 mg/L Ca,Mg,Na,Sr, K, Fe,B konc. 1000 mg/L (rok trajanja najkraće 2god. od dana isporuke) | KOM | 1 |
| 18 | Hard drinking water UK-Metals LGC6026 | aluminijum, gvožđe, mangan, kalcijum, arsen, kadmijum, hrom, kobalt, bakar, olovo, cink | KOM | 3 |
| 19 | LGC 7155 Processed meat Proximates, chloride, hydroxyproline&metals | LGC ILI EKVIVALENT (ERM BB384 Lyophilised pork muscle) | KOM | 1 |
| 20 | 1,2 dibrompropan 10mg/mL 1mL, C3H6Br2 | certified | KOM | 1 |
| 21 | ULTRACHECK OIL&GREASE SAMPLE QCI 770, AMPULA 10mL | ULTRA SCIENTIFIC ANALITICAL SOLUTIONS ILI odgovarajući | KOM | 1 |
| 22 | Residue Constant value sample 2 RTC-QC1283-1G, 1g | Lab mix 24 ili odgovarajući, proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 1 |
| 23 | Simple Nutrients certified reference material, QC1195-20ML, ampula 20mL | Sigma Aldrich ili odgovarajući, proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 2 |
| 24 | ERM - CZ 100 FINE DAST 0,5g | CRM za odredjivanje benzo(a)pirena u suspendovanim cesticama EUROPEAN Reference materijals, Belgium ili odgovarajućiproizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 1 |
| 25 | QC 514 Mercury, water pollution conc 3-30 µg/L, 15 mL ampula | ERA ili odgovarajući | kom | 1 |
| 26 | PLATINUM COBALT COLOUR 5 Pt-Co, 1000 mL | REAGECON ILI EKVIVALENT | KOM | 1 |
| 27 | PERYLENE D-12 IN CIKLOHEXANE 10mg/L, 10 mL | dr.Ehrenstorfer ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 28 | TISAB, 1000 mL | pufer za fluoride | KOM | 2 |
| 29 | n-Tetracontane, 0,1g | Dr.Ehrenstorfer ili odgovarajući, proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 1 |
| 30 | Complex nutrients QC 1051-2ML, ampula 2mL | Sigma Aldrich ili odgovarajući, proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 1 |
| 31 | CRM Mineral Oil 1 mg/mL u heksanu, 10 mL | CPA Chem ili odgovarajući, proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 1 |

| R. b. | PARTIJA 22- REFERENTNI MATERIJALI ZA MIKROBIOLOGIJU | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATCC Proteus mirabilis 12453 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 2 | ATCC Enterobacter cloacae 13047 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 3 | ATCC Klebsiella pneumoniae subsp.pneumoniae 13883 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 4 | ATCC Escherichia coli 25922 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 5 | ATCC Staphylococcus aureus 25923 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 6 | ATCC Pseudomonas aeruginosa 27853 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 7 | ATCC Salmonella enteritidis 13076 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 8 | ATCC Candida albicans 10231 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 9 | ATCC Escherichia coli 8739 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 10 | ATCC Enterococcus faecalis 19433 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 11 | ATCC Salmonella enterica subsp.enterica serovar Typhimurium 14028 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 12 | ATCC Clostridium perfringens 13124 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 13 | ATCC Bacillus cereus 11778 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 14 | ATCC Yersinia enterocolytica subsp.enterocolitica 27729 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 15 | ATCC Wallemia sebi 42694 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 16 | ATCC Escherichia coli 35218 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 17 | ATCC Cronobacter sakazakii 29544 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 18 | ATCC Staphylococcus saprophyticus 15305 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 19 | ATCC Staphylococcus aureus 29213 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 20 | ATCC Citrobacter freundii 43864 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 21 | ATCC Pseudomonas aeruginosa 10145 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 22 | ATCC Enterococcus faecalis 29212 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 23 | NCTC Escherichia coli 13216 10/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 24 | ATCC Trichophyton mentagrophytes 9533 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 25 | ATCC Listeria monocytogenes 4b 13932 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 26 | ATCC Staphylococcus aureus 6538 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 27 | ATCC Saccharomyces cerevisiae 9763 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 28 | ATCC Rhodococcus equi 6939 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 29 | ATCC Campylobacter coli 43478 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 30 | ATCC Listeria innocua 33090 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 31 | ATCC Listeria ivanovii 19119 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 32 | ATCC Aspergillus brasilliensis 16404 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 33 | ATCC Enterobacter aerogenes 13048 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 34 | ATCC Bacillus subtilis subsp.spizizenii 6633 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 35 | ATCC Campylobacterjejuni 29428 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 36 | NCTC Enterococcus faecium 13169, 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 37 | NCTC Escherichia coli 13167, 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 38 | ATCC Streptococcus pneumoniae 49619, 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |
| 39 | ATCC Pseudomonas aeruginosa 9027 2/1 | Referentni soj,Kwik stik duopak, Microbiologics ili odgovarajući, proizvodnja usaglašena sa zahtevima SRPD EN ISO 17034:2017 -dostaviti dokaz | KOM | 1 |

| R. b. | PARTIJA 23- API TESTOVI ZA IDENTIFIKACIJU U MIKROBIOLOGIJI | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | API NE 1/25 testova | Dijagnosticki test za nefermentativne bakterije; BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 3 |
| 2 | API STAPH 1/25 | Dijagnosticki test Ref 2069,BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 2 |
| 3 | API 20 E Reagens kit (6 ampula) | Dijagnostički reagens Ref.20120,BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 4 |
| 4 | API NE Reagens Nit 1+ Nit 2 | Dijagnostički reagens Ref.70442,BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |
| 5 | ZYM A za API STAPH | Dijagnosticki reagens REF BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |
| 6 | ZYM B za API STAPH | Dijagnosticki reagens REF 70493,BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |
| 7 | NaCl 0,85% MEDIUM 5ml, 1/100 | BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |
| 8 | SUSPENZIONI MEDIUM ZA API 20E 5ml,1/100 | Dijagnostički reagens Ref. 20150BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 2 |
| 9 | API 20 E 1/25 | Dijagnostički test za enterobakterije,BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 3 |
| 10 | API LISTERIA KIT 1/25 | Dijagnostički test za listeria vrste BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |
| 11 | RAPIDEC® CARBA NP, 10 TESTOVA | Brzi dijagnostički test za karbapenemaze | KUT | 1 |
| 12 | McFARLAND standard, komplet (6x5ml) | 6 standardnih suspenzija barijum sulfata od: 0.5;1;2;3;4;5 McF za određivanje gustine inokuluma | KOM | 1 |

| R. b. | PARTIJA 24- MYCOPLASMA I UREAPLASMA SPP.-DIJAGNOSTIČKI TESTOVI | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet za invitro dijagnostiku Mycoplasmae hominis i Ureaplasmae urealyticum, 1/25 testova | Mycoplasma IST 2 test ili ekvivalent;karakteristike: kultivacija identifikacija,enumeracija(UFC) i testiranje osetljivosti na antibiotike,Sastav kompleta: 1. selektivni bujon za transport 2. bujon za kultivisanje sa indikatorom za pH; 3. strip ( sa pozitivnom kontrolom ).Potrebno je da test sadrži minimum sledeće antibiotike:Ciprofloxacin, Doxycyclin,Eritromicin, Ofloxacin,Tetraciklini,Azithromycin.Karakteristike ispitivanja osetljivosti: postojanje mogućnosti izražavanja rezultata osetljivosti kao S,I,R.Namena testa:za ispitivanje uzoraka: brisevi vagine i uretre, sperme i urina. | KOM | 40 |

| R. b. | PARTIJA 25- E TEST | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E-TEST SA PENICILINOM 1/30 | Komercijalni test za određivanje MIK-a penicilina difuzionom metodom; BioMerieux ili odgovarajući | KOM | 2 |

| R. b. | PARTIJA 26- DISKOVI ZA BIOHEMIJSKU IDENTIFIKACIJU | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RAMNOSA DISK 10mm 1/25 | diferencijalni diskovi za detekciju fermentacije UH za 5 ml Andrade peptonske vode.Himedia DD010 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 2 | XILOSA DISK 10mm 1/25 | diferencijalni diskovi za detekciju fermentacije UH za 5 ml Andrade peptonske vode.Himedia DD014 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 3 | SORBITOL DISK 10mm 1/25 | diferencijalni diskovi za detekciju fermentacije UH za 5 ml Andrade peptonske vode.Himedia DD012 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 4 | SAHAROZA DISK 10mm 1/25 | diferencijalni diskovi za detekciju fermentacije UH za 5 ml Andrade peptonske vode. Himedia DD013 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 5 | MELOBIOZA DISK 10mm 1/25 | diferencijalni diskovi za detekciju fermentacije UH za 5 ml Andrade peptonske vode.Himedia DD030 li odgovarajući | KOM | 1 |

| R. b. | PARTIJA 27- SUPLEMENTI ZA PODLOGE | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Egg - Yolk tellurit emulzija (100 ml) uz BPA | FD046, dodatak za bazu HiMedia M043 | KOM | 4 |
| 2 | Egg - Yolk emulzija 100 ml-bez telurita uz MYP agar bazu | FD045, dodatak za bazu HiMedia M636 | KOM | 5 |
| 3 | MeReSaSELEKTIVNI SUPLEMENT | FD229, dodatak Himedia M1594 | KOM | 2 |
| 4 | POLIMIKSIN B SELEKTIVNI SUPLEMENT | FD 003, dodatak za bazu Himedia M636 | KOM | 10 |
| 5 | NATRIJUM DEOKSIHOLAT | Himedia RM131 | KOM | 1 |
| 6 | NESSLER REAGENS | R010, dodatak za bazu Himedia M1370 | KOM | 1 |
| 7 | Polisorbat 80(TWEEN 80) | RM 159 ili odgovarajući, za podlogu HiMedia M1517 | KOM | 2 |
| 8 | MKTT novobiocin suplement | FD 203 dodatak za Himedia M1496I | KOM | 5 |
| 9 | BETA NIKOTINAMID ADENIN DINUKLEOTID 1g (ßNAD) | FD 327 | KOM | 4 |
| 10 | VANKOMICIN SUPLEMENT ampula UZ MLST | FD233, dodatak za bazu HiMedia M1643 | KOM | 3 |
| 11 | SUPLEMENT ZA MSRV AGAR 500g | FD096, dodatak za bazu HiMedia M1282 | KOM | 2 |
| 12 | FRASER SELEKTIVNI SUPLEMENT | HiMedia FD125I | KOM | 2 |
| 13 | Campylobacter Selective Supplement IV (Preston), modified FD 158 | FD158, dodatak za bazu Himedia M899 | KOM | 10 |

| R. b. | PARTIJA 28- POTROŠNI MATERIJAL ZA BRZU ANALIZU PARAMETARA U VODI | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COLILERT 18 test 1/20 | Reagensi za brzu detekciju koliformnih bakterija u pijaćim i površinskim vodama | PAK | 40 |
| 2 | ENTEROLERT DW test 1/20 | Reagensi za brzu detekciju koliformnih bakterija u pijaćim vodama | PAK | 4 |
| 3 | ENTEROLERT E test 1/20 | Reagensi za brzu detekciju koliformnih bakterija u površinskim vodama | PAK | 18 |
| 4 | STERILNE PLASTIČNE POSUDE SA POKLOPCEM 120ml 1/200 | Sa oznakom na 100ml BEZ Natrijum tio sulfata za jednokratnu upotrebu | PAK | 7 |
| 5 | STERILNE 97 WELL QUANTI TRAY 2000 1/100 |  | PAK | 14 |
| 6 | PSEUDALERT TEST 1/20 |  | PAK | 4 |

| R. b. | PARTIJA 29- GOTOVE PLOČE SA PODLOGAMA ZA MIKROBIOLOGIJU | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MILER HINTON F 1/20 | MH sa 5% mehanički defibrinisanom konjskom krvlju | KOM | 30 |

| R. b. | PARTIJA 30- PODLOGE SA POSEBNIM NAMENAМА | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Listeria MONO DIFERENCIJALNA AGAR BAZA 500g SA SUPLEMENTIMA | Dehidrirana podloga za Listeriu monocytogenes u namirnicama prema SRPS EN ISO 11290-1:2017 | KOM | 1 |
| 2 | SR0244E OCLA (ISO) Differential supplement | (suplement je dodatak za bazu CM1084B – Hromogeni Listeria agar ) | KOM | 20 |
| 3 | SR0226E OCLA selektivni suplement | (suplement je dodatak za bazu CM1084B – Hromogeni Listeria agar ) | KOM | 20 |
| 4 | Campylobacter agar baza (Karmali) sa suplementima | za izolaciju Campylobacter vrsta iz humanog fecesa | KOM | 3 |
| 5 | YERSINIA SELEKTIVNI AGAR BAZA (CIN AGAR) 500g SA SUPLEMENTIMA | Podloga za selektivno kultivisanje jersinije; | KOM | 3 |
| 6 | CETRIMID AGAR 100g | prema SRPS EN ISO 22717:2016 | KOM | 1 |
| 7 | XLD agar 500G | Selektivna diferencijalna podloga za salmonele i sigele prema SRPS EN ISO 6579-1:2017. | KOM | 4 |
| 8 | Trichomonas medium No2 1/24 | selektivna podloga za detekciju Trichomonas vaginalis | pak | 50 |
| 9 | COLUMBIA AGAR BASE SA SUPLEMENTIMA 500g | Uskladiti sa SRPS EN ISO 10272-1: 2017 | KOM | 1 |

| R. b. | PARTIJA 31 - SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU POVRŠINA I OPREME 1/1 | baktericid;fungicid;tuberkulocid. Sastav u 100g sadrži: 72g etanola 96%;0,6g hlorhexid-diglukonat, DEZIFEN A ili odgovarajući | KOM | 40 |
| 2 | SREDSTVO ZA HIGIJENSKU I HIRUŠKU DEZINFEKCIJU RUKU 1/1 | baktericid;fungicid;virucid;tuberkulocid. Sastav u 100g: 72g etanola ;0,6g hlorhexid-diglukonat, propan-2-ol i komponente za negu kože, DEZIHAND H ili odgovarajući | KOM | 240 |

| R. b. | PARTIJA 32 - AMBALAŽA ZA INFEKTIVNI OTPAD | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONTEJNER ŽUTI ZA INFEKTIVNI OTPAD SA POKLOPCEM ZA OŠTRE PREDMETE OD 1l | sa UN kodom | KOM | 40 |
| 2 | KONTEJNER ŽUTI ZA INFEKTIVNI OTPAD SA POKLOPCEM ZA OŠTRE PREDMETE OD 3l | autoklavibilne | KOM | 25 |
| 3 | KONTEJNER ŽUTI ZA INFEKTIVNI OTPAD SA POKLOPCEM ZA OŠTRE PREDMETE OD 5l | sa UN kodom | KOM | 40 |
| 4 | ŽUTE KESE ZA INFEKTIVNI OTPAD, 400x520x0,04mm | autoklavibilne | KOM | 1500 |
| 5 | ŽUTE KESE ZA INFEKTIVNI OTPAD, 550x620x0,04mm | autoklavibilne | KOM | 5700 |
| 6 | KONTEJNER ŽUTI ZA INFEKTIVNI OTPAD SA PEDALOM 20l | autoklavibilne | KOM | 2 |

| R. b. | PARTIJA 33 - Potrošni materijal za PCR | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nastavci za pipete, 10 µL, XL, presterilni, sa filterom | 10 µL, XL, presterilni, sa filterom (10x96/pak) | pak | 50 |
| 2 | Nastavci za pipete, 100 µL, presterilni, sa filterom | 100 µL, presterilni, sa filterom (10x96/pak) | pak | 50 |
| 3 | Nastavci za pipete, 1000 µL, presterilni, sa filterom | 1000 µL, presterilni, sa filterom (10x96/pak) | pak | 60 |
| 4 | Stripovi za PCR, 8 tuba, 0,2 ml, bez poklopca | (125x8 mesta/pak) | pak | 50 |
| 5 | Poklopci za stripove, sa 8 tuba, o,2 ml | (125x8 mesta/pak) | pak | 50 |
| 6 | Microcentrifuge tube 2 ml, RNAase/DNAase free | RNAase/DNAase free (500 kom/pak) | pak | 6 |
| 7 | Microcentrifuge tube 1,5 ml, RNAase/DNAase free | RNAase/DNAase free (500 kom/pak) | pak | 45 |

| R. b. | PARTIJA 34 - TESTOVI ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transportni medium za RT PCR detekciju Chlamydia trachomatis u kliničkim uzorcima | Kompatibilan sa kitom za ekstrakciju I amplifikaciju | kom | 300 |
| 2 | RT PCR kit za ekstrakciju DNA (Chlamydia trachomatis) u kliničkim uzorcima | Kompatibilan sa kitom amplifikaciju | kom | 300 |
| 3 | RT PCR kit za kvalitativnu detekciju Chlamydia trachomatis u kliničkim uzorcima | Kit mora biti validiran na aparatu SaCycler-96 koji ustanova poseduje 300 testova | kom | 300 |

| R. b. | PARTIJA 35 - ELIZA TESTOVI | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIA EBV VCA IgM 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije EBV virusom iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa automatizovanim ELISA aparatom DS2 | kom | 1 |