РЕПУБЛИКА СРБИЈА

AП ВОЈВОДИНА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

ПАНЧЕВО

Број: ЈНУ-I/2022

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА УСЛУГУ ЕТАЛОНИРАЊА ОПРЕМЕ**

**Партија 8:** ЕТАЛОНИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ БУКЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Партија 8** | ЕТАЛОНИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ БУКЕ | | | | | | | |  |
| Р.Б. | НАЗИВ ОПРЕМЕ - УРЕЂАЈА КОЈИ СЕ ЕТАЛОНИРА | ПРОИЗВОЂАЧ - МОДЕЛ | КВАЛИТЕТ/СТАНДАРД | РАСПОРЕД ЕТАЛОНИРАЊА | *ЈЕДИН. МЕРЕ* | КОЛИЧИНА | *ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а* | *ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ-ом* | *УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (7x8)* | *УКУПНО СА ПДВ-ом (7x9)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Напредни портабл систем за мониторинг буке 3655V | Bruel & Kjaer | SRPS ISO IEC 17025; Фонометар тип 2250 серијски бр.3002965 са оба предпојачивача и терцни и октавни филтери за анализу звука.   Микрофон тип 4189 серијски бр.2858546   Микрофон тип 4952 серијски бр.3254370 | *Април 2022 Хигијена* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Акустични калибратор ИБ0953 | Bruel & Kjaer | SRPS ISO IEC 17025; | *Мај 2022. ХИГИЈЕНА* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Акустични калибратор ИБ1409 | Bruel & Kjaer | SRPS ISO IEC 17025; | *Јул 2022. ХИГИЈЕНА* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Напредни портабл систем за мониторинг буке 3655В | Brüel&Kjaer | SRPS ISO IEC 17025; Фонометар тип 2250 серијски бр. 3028596 са оба предпојачивача и терцни и октавни филтери за анализу звука Микрофон тип 4952 серијски бр. 3254371 Микрофон тип 4189 серијски бр. 3260391 | *Јул 2022. ХИГИЈЕНА* | Комада | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за Партију 8** | | |  |  |

***НАПОМЕНА:*** *Понуђач је дужан да искаже јединичну цену (и укупну) понуђену цену без ПДВ-а у коју су урачунати* ***сви трошкови*** *потребни за реализацију предметне набавке (манипулативни трошкови, трошкови пута, превоза и сл).*

* Рок важности понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана јавног отварања понуда
* Важна напомена: Након извршених услуга, ради испуњавања захтева за следивост мерења према SRPS ISO/IEC 17025, изабрани понуђач (акредитована лабораторија за еталонирање) је дужан да достави Уверења о еталонирању које испуњава захтеве SRPS ISO/IEC 17025:2017 или одговарајуће.
* **РОК ПЛАЋАЊА:** Рок плаћања износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема исправне фактуре регистроване у Централном регистру фактура.

*Напомена: Понуде са авансним роком плаћања ће се сматрати неприхватљивим.*

* Достављање овог обрасца је обавезно

**Потпис овлашћеног лица понуђача**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**