**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА –**

**ЛАБОРАТОРИЈСКА МИКРОБИОЛОШКА ОПРЕМА - ИНКУБАТОР**

|  |
| --- |
| **Назив добра / Техничка спецификација** |
| **ОПРЕМА: ЛАБОРАТОРИЈСКА МИКРОБИОЛОШКА ОПРЕМА - ИНКУБАТОР** |
| **Основни подаци о уређају:** **Инкубатор са „Peltier-cooling“ системом IPP410ECO, Memmert, или одговарајући** |
| * Inkubator spoljašnjih dimenzija wxhxd 824 x 1720 x 655 mm (+ debljina Peltijer Sistema) * Unutrašnje dimenzije 640 x 1200 x 500 mm ( 384 l) * Kućište: nerđajući čelik, potpuno izolovana vrata, sa dve tačke zaključavanja-kompresiona brava * Unutrašnja staklena vrata * Unutrašnjost od nerđajućeg čelika, neophodne tri pregrade * Rad na zadatim T 0-70˚C, rezolucija T 0,1 ˚C, senzor 1 Pt100 sensor DIN class A u 4-žičana kola * Rad na T do +40 ˚C * Postojanje digitalnog , led displeja; podesivi parametri: vreme, temperatura u Celzijus stepenima * Ventilacija: Peltijer sistem; štedljivi sistem grejanja i hlađenja (princip toplotne pumpe) |

**Понуђач по питању техничке спецификације треба испунити следеће минималне услове:**

1. Понуђач је дужан да достави добро са пратећом опремом које поседује све тражене техничке карактеристике. Ако понуђена добра не поседују тражене техничке карактеристике сматраће се неодговарајућим.
2. Изабрани Понуђач је у обавези да испоручи добра у складу са понудом, која квалитативно и технички одговарају захтеваним условима из документације.
3. Понуђач је дужан да уз понуду достави техничке спецификације / брошуре / каталоге произвођача, из којих се недвосмислено може утврдити испуњеност захтеваних карактеристика / услова. Уколико се из техничких спецификација / брошура / каталога не види испуњеност захтева наручиоца, понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву издату од произвођача понуђених добара у којој мора бити наведено да понуђено добро испуњава захтеване карактеристике. У супротном понуда ће се сматрати неодговарајућом и неприхватљивом са битним недостацима због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде.
4. Гарантни рок најмање **24 месеца**.

**Понуђач по питању професионалне способности треба испунити следеће минималне услове:**

**а)** Да у оквиру понуде достави **Ауторизацију - овлашћење** произвођача за **дистрибуцију и одржавање - сервис** опреме на територији Републике Србије. (приложити овлашћење)

**б)** Да у оквиру понуде достави **Сертификате** које издаје произвођач опреме **за особље** које ће бити ангажовано на пословима инсталације и редовног одржавања опреме у гарантном року. **Минимум један обучени сервисер** (приложити сертификат)

**в)** Да у оквиру понуде достави **изјаву** да ће доступност резервних делова за предметну опрему бити **минимално 7 година** од дана испоруке.

**г)** Извршилац се обавезује да на дан закључења овог уговора **као средство обезбеђења за добро извршење посла** и **отклањање недостатака у гарантном року**, преда Наручиоцу потписану и оверену 1 (једну) бланко меницу, регистрована у регистру меница НБС, менично писмо потписано и оверено на вредност од **10% (процената)** од уговорене вредности опреме (без ПДВ-а), картон депонованих потписа. Потписи на меници, меничном писму и картону депонованих потписа морају бити идентични.

Након испоруке потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему (у даљем тексту: Записник) који потписују овлашћени представници Наручиоца и овлашћени представник Понуђача којем уговор буде додељен. Записник представља основ за испостављање рачуна на адресу.

Напомена: **Понуђено добро које не поседује захтеване карактеристике и квалитет, сматраће се неодговарајућим.**

**Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_