ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Ред. Број | Назив и паковање | Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди | Једи. мере | Количина | Произвођач | Квалитет производа докази о квалитету | Опасне материје | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-ом | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ПАРТИЈА 1-ХЕМИКАЛИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ACETATNA KISELINA , GLACIJALNA CH3COOH 1000ml | ≥ 99,7% ; Fe ≤ 0,2 mg/kg; Pb ≤ 0,02 mg/kg; Cd ≤ 0,02 mg/kg | KOM | 70 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 2 | AMONIJUM ACETAT 1000g | ≥ 99,0% ; Fe ≤ 1 mg/kg | KOM | 15 |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | AMONIJUM PERSULFAT 500g, (NH4)2S2O7 | ≥98%,Mn≤0,5mg/kg | KOM | 8 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 4 | ALFA-NAFTILAMIN 25g, C10HgN | min.99%, TCl ili odgovarajući | KOM | 3 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 5 | BARIJUM HROMAT 250g BaCrO4 | 98% | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 6 | BUTANOL 1l | p.a. | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 7 | 1,10 FENANTROLIN MONOHIDRAT 10g |  | KOM | 3 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 8 | GVOZDJE (II) AMONIJUM SULFAT 25g, (NH4)2Fe(SO4)2x6H2O | min 99,0% čistoće; Fe 3+≤200ppm | KOM | 35 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 9 | GVOŽDJE AMONIJUM SULFAT DODEKAHIDRAT 100g, (NH4)Fe(SO4)2x12H2O |  | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 10 | GLICEROL 1l 96% | p.a. | KOM | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 11 | METANOL 1000ml, CH3OH 98-99% | GC grade | KOM | 4 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 12 | ALKOHOL C2H5OH 1000ml | 96% | KOM | 120 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 13 | HLORIDNA KIS.(36-38%) 1000ml | za AAS | KOM | 28 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 14 | HLOROFORM CHCl3, 1000ml | p.a. | KOM | 15 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 15 | HROMSUMPORNA KISELINA 1000ml | tehnička | KOM | 52 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 16 | n-HEKSAN 1000ml, C6H14 | GC grade | KOM | 40 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 17 | ACETON, 1000ml | p.a. | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 18 | JOD 2 ELEMENTARNI, 50g | p.a. | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 19 | KISELI FUKSIN 25g | p.a. | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 20 | Borna kiselina 250g | p.a. | KOM | 2 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 21 | Hidroksil amonijum hidro hlorid 500 g, NH4ClO | p.a. | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 22 | Natrijum sulfat anhidrovani 500g | p.a. | KOM | 4 |  | + |  |  |  |  |  |
| 23 | Natrijum azid NaN3 50g | p.a. | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 24 | Sulfanil amid 100g | p.a. | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 25 | SULFANILNA KISELINA (4 AMINOBENZENSULFONSKA KIS.) 100g | p.a. | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 26 | D+-GLUKOZA-1-HIDRAT, C6H12O6XH2O, 250G | p.a. | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 27 | NESSLER REAGENS-KOMPONENTA A, 500 mL | CARLO ERBA ILI EKVIVALENT | KOM | 5 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 28 | NESSLER REAGENS-KOMPONENTA B, 500 mL | CARLO ERBA ILI EKVIVALENT | KOM | 5 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 29 | KALIJUM JODID KJ 250g | p.a. | KOM | 15 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 30 | KALIJUM SULFAT 250g, K2SO4 | p.a. | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 31 | KALIJUM HROMAT 100g, K2CrO4 | p.a. Ili ACS | KOM | 4 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 32 | KALIJUM NATRIJUM TARTARAT TETRAHIDRAT 1000g; KNaC4H4O6x4H2O | puris≥99,0 sadržaj amonijaka (NH4)≤0,004% | KOM | 4 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 33 | ŽELATIN BELI 500g |  | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 34 | MANGAN SULFAT TETRAHIDRAT 500g, MnSO4x4H2O | ≥98% | KOM | 2 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 35 | MANGAN SULFAT MONOHIDRAT 500g, MnSO4xH2O | ≥98% | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 36 | NATRIJUM HIDROKSID NaOH 500g | p.a. | KOM | 80 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 37 | NATRIJUM NITRIT 100g | ≥99% | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 38 | NATRIJUM DIHIDROGENFOSFAT MONOHIDRAT 250g, NaH2PO4xH2O | ≥99% | KOM | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 39 | NATRIJUM HIPOHLORIT 10-15% aktivnog hlora,500mL | od 10-15% aktivnog hlora | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 40 | NITRATNA KISELINA HNO3 1000ml | za AAS | KOM | 3 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 41 | DINATRIJUMHIDROGENFOSFAT,anh. 250g, Na2HPO4 | p.a. | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 42 | ORTO-FOSFATNA KISELINA 85%., 1000mL | p.a | KOM | 2 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 43 | orto-TOLIDIN DIHIDROHLORID 25g, C14H16N2x2HCl | p.a | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 44 | PETROLETAR 1000ml | p.a. Frakcija 40-65°C | KOM | 15 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 45 | izo -PROPANOL 1L | p.a. | KOM | 2 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 46 | RASTVOR ZA ČIŠĆENJE ELEKTRODE 500ml | Za odstranjivanje proteina; sastav 1% pepsin i 0.1 mol HCl | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 47 | RASTVOR ZA ČIŠĆENJE ELEKTRODE 500ml | pripremljen rastvor | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 48 | SULFATNA KISELINA H2SO4 1000ml | za AAS | KOM | 28 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 49 | SREBRO NITRAT AgNO3, 100g | Cl<0,0005% | KOM | 3 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 50 | TITRIVAL HCl 0.1M | ampula | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 51 | TRIETANOLAMIN C6H15NO3 1000ml | p.a. | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 52 | VODONIK-PEROKSID H2O2 1000ml | p.a.min.30% | KOM | 6 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 53 | ŽIVA (II)SULFAT HgSO4, 250g | ≥99% | KOM | 5 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 54 | ŽIVA (II) HLORID HgCl2 100g | ≥99,5% | KOM | 3 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 55 | KALIJUM DIHIDROGEN FOSFAT KH2PO4, 100g | p.a. | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 56 | KALCIJUM KARBONAT CaCO3, 100gr | p.a. | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 57 | REAGENS ZA COD, Hg free, Cell Test 109772, 10-150 mg/L, 25 kom/pak | WTW Cat.No 250301 | PAK | 4 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 58 | REAGENS ZA COD, Hg free, Cell Test 109773, 100-1500 mg/L, 25 kom/pak | WTW Cat.No 250306 | PAK | 4 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 59 | REAGENS ZA COD, Cell Test 14555 500-10000 mg/L, 25 kom/pak | WTW Cat.No 250309 | PAK | 3 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 60 | REAGENS ZA TOC, Cell Test 14878 5-80 mg/L, 25 kom/pak | WTW Cat.No 252037 | PAK | 4 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 61 | REAGENS ZA ODREĐIVANJE CIJANIDA, Cell Test 14561, 0.01-0.3 mg/L, 25 kom/pak | WTW Cat.No 250344 | PAK | 3 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 62 | REAGENS ZA ODREĐIVANJE ANJONSKIH TENZIDA, Cell Test 02552, 0.05-2 mg/L, 25 kom/pak | WTW Cat.No 252102 | PAK | 3 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 63 | REAGENS ZA ODREĐIVANJE KATJONSKIH TENZIDA, Cell Test 01764, 0.05-1.5 mg/L, 25 kom/pak | WTW Cat.No 252062 | PAK | 3 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 64 | REAGENS ZA ODREĐIVANJE NEJONSKIH TENZIDA, Cell Test 01787, 0.1-7.5 mg/L, 25 kom/pak | WTW Cat.No 252061 | PAK | 3 |  | + | *** |  |  |  |  |
|  | PARTIJA 1 UKUPNO (od 1 do 64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИСПОРУЧЕНА РОБА МОРА ДА ИМА РОК ТРАЈАЊА НАЈМАЊЕ 1 ГОДИНУ ОД ДАНА ИСПОРУКЕ.

* За артикле где у колони 7 “Квалитет производа докази о квалитету ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да  достави доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике. Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

* За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (***), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација  НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана  24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

- Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи 				 динара без ПДВ-а.

Укупна вредност понуде износи 				 динара са ПДВ-ом.

- Место испоруке добара:  франко магацин купца

- Рок плаћања: _______

Плаћање се врши по испоруци добара у року од ______ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

- Рок важења понуде је ______ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)

- Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

| Место и датум: ________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача: ______________________ |
| --- | --- | --- |