ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Ред. Број | Назив и паковање | Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди | Једи. мере | Количина | Произвођач | Квалитет производа докази о квалитету | Опасне материје | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-ом | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | PARTIJA 3 - OPTIKA I SPEC. LABORATORIJSKI PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KIVETE ZA SPEKTROFOTOMETAR 50mm, pk 1/2 | optičko staklo | PAK | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | KIVETE ZA FOTOMETAR LOVIBOND PFX-i 50mm, pk 1/2 | optičko staklo | PAK | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | LED LAMPA - LUPA SA POSTOLJEM | lupa sa postoljem i led osvetljenjem oko lupe. Promer lupe ø 132mm, rotirajuća za 180° | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | UV cev | LONG WAVE ULTRAVIOLET 365mm- UV lampa. Da odgovara Spectroline model EA-160/FE | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 5 | DISPENZOR(PIPETOR) 5-50ml | varijabilni ,standardni ventil | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 6 | DISPENZOR(PIPETOR) 0,3-2,5ml | varijabilni ,standardni ventil | KOM | 6 |  | + |  |  |  |  |  |
| 7 | DISPENZOR(PIPETOR) 2,5-25ml | varijabilni ,standardni ventil | KOM | 5 |  | + |  |  |  |  |  |
| 8 | PODESIVA AUTOMATSKA PIPETA 20-200mcl | Podesiv izbacivač vrha, autoklavibilne, otporne na UV svetlo | kom | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 9 | AUTOMATSKA PIPETA 10-100mcl | za sanitarnu mikrobiologiju digitalna podela 0,5µl | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 10 | MAGNETNA MEŠALICA SA TERMOREGULACIJOM | DIMENZIJA 180X180MM, OPSEG TEMPERATURE DO 400 C I BRZINOM OBRTAJA DO 1,500 RPM | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 11 | MAGNETNI ŠTAP, PRESVUČEN TEFLONOM ZA PRIVLAČENJE MAGNETNIH ŠTAPIĆA | DIMENZIJA DUŽINA 28 cm, SA MAGNETNIM DELOM DUŽINE 5 X 0,8 cm | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 12 | TERMOMETRI-10+250 ̊C |  | KOM | 10 |  | + |  |  |  |  |  |
| 13 | TERMOMETAR DIGITALNI ZA MERENJE AMBIJENTALNE TEMPERATURE -30+60 | sa internom sondom | KOM | 5 |  | + |  |  |  |  |  |
| 14 | TERMOMETAR-30+50 | alkoholni, T.rang-30+50C, podela 1C, sa metalnim kućištem | KOM | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 15 | KIVETE ZA SISTEM ZA RAZARANJE, Ø42mm, dužine 130mm | GERHARDT ili odgovarajuće | KOM | 10 |  | + |  |  |  |  |  |
| 16 | TERMOHIGROMETAR DIGITALNI | sa internom sondom | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 17 | TERMOMETAR-30+50 | alkoholni, T.rang-30+50C, podela 1C, sa metalnim kućištem | KOM | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 18 | KIVETE ZA SISTEM ZA RAZARANJE, Ø42mm, dužine 130mm | GERHARDT ili odgovarajuće | KOM | 10 |  | + |  |  |  |  |  |
| 19 | TERMOHIGROMETAR DIGITALNI | sa internom sondom | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
|  | PARTIJA 3 UKUPNO (od 1 do 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* артикле где у колони 7 “Квалитет производа докази о квалитету ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да  достави доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике. Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

* За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (***), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација  НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана  24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

- Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи 				 динара без ПДВ-а

Укупна вредност понуде износи 				 динара са ПДВ-ом

- Место испоруке добара:  франко магацин купца

- Рок плаћања: _______

Плаћање се врши по испоруци добара у року од ______ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

- Рок важења понуде је ______ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)

- Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

| Место и датум: ________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача: ______________________ |
| --- | --- | --- |