ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Ред. Број | Назив и паковање | Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди | Једи. мере | Количина | Произвођач | Квалитет производа докази о квалитету | Опасне материје | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-ом | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | PARTIJA 4- PODLOGE I SUPLEMENTI ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MAC CONKEY BUJON 500 gr | Sastav:Na-tauroholat 5g,laktoza 10g,tripsični pepton 20g,NaCl 5g,bromkrezol purpur 0.01gHimedia M083 ili odgovarajuće | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | PUFERISANA PEPTONSKA VODA 500g | prema SRPS EN ISO 6887-1:2017 diluent.Himedia M1494I ili odgovarajući | KOM | 6 |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | PODLOGA ZA UKUPAN BROJ BAKTERIJA 500g | Neselektivna dehidrirana podloga u prahu za brojanje kolonija SRPS EN ISO 4833-1:2014 M091 | KOM | 3 |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | GVOŽĐE SULFITNI AGAR 500g | Dehidrirana podloga u prahu za kultivisanje sulfitoredukujućih klostridija HiMedia M868 ili odgovarajući | KOM | 20 |  | + |  |  |  |  |  |
| 5 | 0.5% LAKTOZA ANDRADE PEPTONSKA VODA 500g | Dehidrirana podloga u prahu:tripsični pepton 10g;laktoza 5g;Andrade indikator 10g M5181 | KOM | 30 |  | + |  |  |  |  |  |
| 6 | AZID DEKSTROZNI BUJON 500g | dehidrirana podloga za identifikaciju enterokoka Himedia M345 ili odgovarajući | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 7 | K.A.A. 500g | agar za identifikaciju fekalnih streptokoka-enterokoka Himedia M510 ili odgovarajući | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 8 | LJUBIČASTO CRVENI ŽUČNI AGAR 500g | Dehidrirana selektivna podloga za detekciju i brojanje enterobacteriaceae iz uzoraka hrane, bez laktoze(sa glukozom) prema SRPS ISO 21528-2:2017.Himedia M581 ili odgovarajući | KOM | 10 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 9 | BRILIJANT ZELENI AGAR BAZA, MODIFIKOVANI 500g | agar za identifikaciju Proteus vrsta | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 10 | CAMPYLOBACTER SELEKTIVNA AGAR BAZA (mCCDA) SA SUPLEMENTIMA(500g) | Prema SRPS EN ISO 10272-1:2017 | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 11 | MeReSa AGAR BAZA 100g sa suplementima | Hromogeni agar za izolaciju i identifikaciju MRSA iz kliničkih uzoraka Himedia M1674 ili odgovarajući | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 12 | MYP AGAR BAZA 500g SA SUPLEMENTIMA | Dehidrirana podloga za Bacillus cereus u namirnicama prema SRPS EN ISO 7932:2009.Himedia M636 ili odgovarajući | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 13 | TRIPTON YEAST EXTRACT AGAR 500g | prema SRPS EN ISO 6222:2010 podloga za brojanje mikroorganizama u vodi. Himedia M456I ili odgovarajući | KOM | 8 |  | + |  |  |  |  |  |
| 14 | LEVIN EOSIN-METHYLEN BLUE AGAR (EMB AGAR)100g | prema SRPS EN ISO 21150:2016selektivna podloga za potvrdu E.coli. Himedia MU022 ili odgovarajući | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 15 | SLANETZ-BARTLEY AGAR SA SUPLEMENTIMA 500g | prema SRPS EN ISO7899-2:2010 podloga za izolaciju crevnih enterokoka. Himedia M612I ili odgovarajući | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 16 | TRIPTON SLANI BUJON 100g | prema SRPS EN ISO21150:2016podloga za razblaživanje. Himedia M1500I ili odgovarajući | KOM | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 17 | PSEUDOMONAS AGAR SA SUPLEMENTIMA ZA POTVRDU PIOCIANINA 500g | Podloga za dokazivanje P. aeruginosa. Himedia M119 ili odgovarajući (KING A) | KOM | 2 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 18 | TRIPTON SOJA YEAST EXTRACT AGAR 500g | neselektivna podloga za izolaciju. Himedia M1214 ili odgovarajuće prema SRPS ISO 11290-1:2017 | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 19 | TRYPTONE BILE GLUCURONIC AGAR - TBX 500g | prema SRPS ISO 16649-2:2008 podloga za izolaciju E.coll.Himedia M1591 ili odgovarajuće | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 20 | MACCONKEY AGAR 500g | prema SRPS EN ISO 21150:2016dehidrirana podloga za enterobakterije. Himedia MH081 ili odgovarajuća | KOM | 14 |  | + |  |  |  |  |  |
| 21 | BRAIN HEART INFUSION BUJON (BHI) 500g | Dehidrirana podloga u prahu za bakterije probirače prema SRPS EN ISO 6888-1:2009. Himedia M210I ili odgovarajuća | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 22 | BRAID PARKER AGAR 500g SA SUPLEMENTIMA | dehidrirana podloga za identifikaciju stafilokok vrsta u anamirnicama prema SRPS EN ISO M6888-1:2009, Himedia M043 ili odgovarajući | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 23 | CN AGAR100g SA SUPLEMENTIMA | Diferencijalna podloga za identifikaciju Pseudomonas aeruginosa prema SRPS EN ISO 16266:2010; M085 ili odgovarajuća | KOM | 8 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 24 | PERFRINGENS AGAR BAZA (sc) 100g SA SUPLEMENTIMA | Dehidrirana podloga za sulfiti redukujuće klostridije (Clostridium perfringens) u namirnicama SRPS ISO 7937:2010; Himedia M837I ili odgovarajuća | KOM | 4 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 25 | DEKSTROZA 100G | p.a. Dehidrirana podloga u prahu | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 26 | BRILIJANT ZELENO 25g | indikator boja za inhibiciju Gramm pozitivnih bakterija | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 27 | LIZIN DEKARBOKSILAZA BUJON 100g | prema SRPS EN ISO/TS 22964:2017, Himedia M376I ili odgovarajuća | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 28 | ORNITIN DEKARBOKSILAZA BUJON 500g | prema SRPS EN ISO/TS 22964:2017, Himedia M1223 ili odgovarajuća | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 29 | FRASER BUJON BAZA 500g SA SUPLEMENTIMA | Dehidrirana podloga za Listeriu monocytogenes u namirnicama prema SRPS EN ISO 11290-1:2017.Himedia M1327 ili odgovarajuća | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 30 | PETRI SOLJA STERILNA, KONTAKTNA SA PODLOGOM ZA IDENTIFIKACIJU ENTEROBACTERIACEAE 1/50 | Kontaktna petri solja za uzimanje uzoraka sa povrsina, sterilna, pojedinačno pakovanje | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 31 | PETRI SOLJA STERILNA, KONTAKTNA SA PODLOGOM ZA IDENTIFIKACIJU UKUPNOG BROJA BAKTERIJA 1/50 | Kontaktna petri solja za uzimanje uzoraka sa povrsina, sterilna, pojedinačno pakovanje | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
|  | PARTIJA 4 UKUPNO (od 1 do 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена: за све подлоге са суплементима и суплементе: минималан рок трајања 1 годину од дана испоруке.

* За артикле где у колони 7 “Квалитет производа докази о квалитету ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да  достави доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике. Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

* За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (***), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација  НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана  24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

- Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи 				 динара без ПДВ-а.

Укупна вредност понуде износи 				 динара са ПДВ-ом.

- Место испоруке добара:  франко магацин купца

- Рок плаћања: _______

Плаћање се врши по испоруци добара у року од ______ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

- Рок важења понуде је ______ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)

- Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

| Место и датум: ________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача: ______________________ |
| --- | --- | --- |