ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Ред. Број | Назив и паковање | Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди | Једи. мере | Количина | Произвођач | Квалитет производа докази о квалитету | Опасне материје | Цена по јед.мере без ПДВ-а | Цена по јед.мере са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-ом | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | PARTIJA 7- LABORATORIJSKO STAKLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MENZURA GRADUISANA, staklena VF 50ml | borsilikatno staklo | KOM | 5 |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | MENZURA GRADUISANA, stakleno dno VF 10ml | borsilikatno staklo | KOM | 10 |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | BOCE PO WINKLER-U OD 100 ml DO 150ml, sa šlifovanim zatvaračem |  | KOM | 100 |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | BOCA KAPALICA TAMNA, 100ml |  | KOM | 8 |  | + |  |  |  |  |  |
| 5 | REAGENS BOCA, TAMNA, 500ml | ŠIROKO GRLO SA NAVOJEM I PLASTIČNIM ZATVARAČEM | KOM | 5 |  | + |  |  |  |  |  |
| 6 | REAGENS BOCA, TAMNA, 500ml -za uzorkovanje namirnica | široko grlo sa šlifom i šlifovanim zatvaračem | KOM | 100 |  | + |  |  |  |  |  |
| 7 | REAGENS BOCA, TAMNA, 250ml | usko grlo sa šlifom i šlifovanim zatvaračem | KOM | 400 |  | + |  |  |  |  |  |
| 8 | MENZURA GRADUISANA, stakleno dno VF 1000ml | borsilikatno staklo B klase ISO 4788 | KOM | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 9 | MENZURA GRADUISANA, stakleno dno VF 100ml | borsilikatno staklo | KOM | 15 |  | + |  |  |  |  |  |
| 10 | MENZURA GRADUISANA, stakleno dno VF 250ml | borsilikatno staklo | KOM | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 11 | MENZURA ZA MUCKANJE 14\23,25ml, sa šlifom bez zatvarača | borsilikatno staklo | KOM | 60 |  | + |  |  |  |  |  |
| 12 | MENZURA ZA MUCKANJE 19\26,50ml, sa šlifom, bez zatvarača | borsilikatno staklo | KOM | 170 |  | + |  |  |  |  |  |
| 13 | TIKVICA ODMERNA 12\21,50ml sa zatvaračem | borsilikatno staklo , klasa A,sa batch sertifikatom | KOM | 50 |  | + |  |  |  |  |  |
| 14 | TIKVICA ODMERNA, 100ml sa zatvaračem | borsilikatno staklo , klasa A,sa batch sertifikatom | KOM | 20 |  | + |  |  |  |  |  |
| 15 | TIKVICA ODMERNA, SA ŠLIFOM 2000ml sa zatvaračem | borsilikatno staklo | KOM | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 16 | PIPETA GRADUISANA 10ml | staklene R 8-8,5mm (za gornji kraj pipete koji ulazi u AKKU JET), veći prečnici su neodgovarajući | KOM | 40 |  | + |  |  |  |  |  |
| 17 | PIPETA GRADUISANA 25ml |  | KOM | 10 |  | + |  |  |  |  |  |
| 18 | PIPETA GRADUISANA 5ml |  | KOM | 20 |  | + |  |  |  |  |  |
| 19 | PIPETA TRBUSASTA 100ml | borsilikatno staklo , klasa A | KOM | 5 |  | + |  |  |  |  |  |
| 20 | PIPETA GRADUISANA 20ml | staklene R 8-8,5mm (za gornji kraj pipete koji ulazi u AKKU JET), veći prečnici su neodgovarajući | KOM | 5 |  | + |  |  |  |  |  |
| 21 | EPRUVETA DURHAM 6x30mm |  | KOM | 2800 |  | + |  |  |  |  |  |
| 22 | EPRUVETA DURHAM 6x50mm |  | KOM | 1500 |  | + |  |  |  |  |  |
| 23 | EPRUVETA BAKTO 16x100mm |  | KOM | 3000 |  | + |  |  |  |  |  |
| 24 | EPRUVETA BAKTO 13x130mm |  | KOM | 2000 |  | + |  |  |  |  |  |
| 25 | EPRUVETA BAKTO 10x130mm |  | KOM | 500 |  | + |  |  |  |  |  |
| 26 | EPRUVETA BAKTO 16x160mm |  | KOM | 2300 |  | + |  |  |  |  |  |
| 27 | EPRUVETA BAKTO 18x180mm |  | KOM | 2000 |  | + |  |  |  |  |  |
| 28 | EPRUVETA BAKTO 30x250mm |  | KOM | 1000 |  | + |  |  |  |  |  |
| 29 | TIKVICA po ERLENMAJER-u 250ml ŠG | borsilikatno staklo | KOM | 105 |  | + |  |  |  |  |  |
| 30 | TIKVICE po ERLENMAJER-u 500ml ŠG | borsilikatno staklo | KOM | 40 |  | + |  |  |  |  |  |
| 31 | TIKVICE po ERLENMAJER-u 1000ml ŠG | borsilikatno staklo | KOM | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 32 | TIKVICE po ERLENMAJER-u 3000ml UG | borsilikatno staklo | KOM | 5 |  | + |  |  |  |  |  |
| 33 | LEVAK,stakleni,kratka cev R 50mm | borsilikatno staklo | KOM | 40 |  | + |  |  |  |  |  |
| 34 | LEVAK,stakleni,kratka cev R 100mm | borsilikatno staklo | KOM | 10 |  | + |  |  |  |  |  |
| 35 | CASA LABORATORIJSKA 250ml NF | borsilikatno staklo | KOM | 45 |  | + |  |  |  |  |  |
| 36 | TIKVICA ZA JODNI BROJ 29/32 300ml, bez zatvarača | borsilikatno staklo | KOM | 40 |  | + |  |  |  |  |  |
| 37 | ERLENMAJER SG,100ml 29/32, bez zatvarača | borsilikatno staklo | KOM | 10 |  | + |  |  |  |  |  |
| 38 | TIKVICA po ERLENMAJER-u 2000ml UG | borsilikatno staklo | KOM | 3 |  | + |  |  |  |  |  |
| 39 | KVARCNE SOLJE SA RAVNIM DNOM, R 70 | R70-80mm, sa ravnim dnom, sa izlivom ili bez, dubine do 50mm | KOM | 20 |  | + |  |  |  |  |  |
| 40 | STAKLENE PERLE 5mm |  | kg | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 41 | LABORATORIJSKA BOCA, ČETVRSTA, 500ml, BEZ ZATVARAČA | borsilikatno staklo, autoklavibilna, usko grlo | KOM | 15 |  | + |  |  |  |  |  |
| 42 | Sahatno staklo R 50 |  | KOM | 30 |  | + |  |  |  |  |  |
| 43 | STAKLENI STAPICI 5 x 250mm |  | KOM | 10 |  | + |  |  |  |  |  |
| 44 | STAKLENI ŠTAPIĆI 3 x 250 mm |  | kom | 500 |  | + |  |  |  |  |  |
| 45 | CASA LABORATORIJSKA 1000mL, NF | borsilikatno staklo | KOM | 6 |  | + |  |  |  |  |  |
| 46 | ERLENMAJER SA ŠLIFOM NS45/40, 1000mL | borsilikatno staklo | KOM | 5 |  | + |  |  |  |  |  |
|  | PARTIJA 7 UKUPNO (od 1 do 46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* За артикле где у колони 7 “Квалитет производа докази о квалитету ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да  достави доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике. Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

* За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (***), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација  НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана  24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

- Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи 				 динара без ПДВ-а.

Укупна вредност понуде износи 				 динара са ПДВ-ом.

- Место испоруке добара:  франко магацин купца

- Рок плаћања: _______

Плаћање се врши по испоруци добара у року од ______ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

- Рок важења понуде је ______ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)

- Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

| Место и датум: ________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача: ______________________ |
| --- | --- | --- |