ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Ред. Број | Назив и паковање | Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди | Једи. мере | Количина | Произвођач | Квалитет производа докази о квалитету | Опасне материје | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-ом | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | PARTIJA 12 - LABORATORIJSKI BRISEVI ZA MIKROBIOLOGIJU I HIGIJENU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KOMPLET ZA UZIMANJE BRISA,sterilan | Vrh "Flocked"-rayon tip; sa plastičnim aplikatorom,brejk point-100mm,pojedinačno pakovani sa štampanom etiketom- uzorak na uvid | KOM | 90.000 |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | ULTRATANKI URETRALNI BRIS | Vrh"Flocked"-rayon tip;plastični aplikator,breakpoint:80mm;pojedinačno pakovani sa štampanom etiketom-uzorak na uvid | KOM | 300 |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | KOMPLET ZA UZIMANJE BRISA,STERILAN | najlonski "floced" brejk point-100mm, pojedinačno pakovani sa štampanom etiketom (Copan 519CS01) ili odgovarajući | kom | 2.100 |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | BRIS ZA BAKTERIOLOŠKE ANALIZE, sa transportnim mediumom - Amies |  | kom | 500 |  | + |  |  |  |  |  |
|  | PARTIJA 12 UKUPNO (od 1 do 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* За артикле где у рубрици  7 “ Квалитет производа докази о квалитету ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да  достави доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике. Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

За све ставке из техничке спцификације неопходно је доставити и узорак на увид. Узорке треба доставити поштом пре истека рока за достављање понуда на портал. Адреса за достављање узорака: Завод за јавно здравље Панчево, ул: Вука Караџића 8, I спрат соба бр 6 са назнаком „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - ЈНД- VII/2022– узорци за партију __“ - НЕ ОТВАРАТИ.  На  полеђини  коверте  назначити  назив,  адресу,  број  телефона  понуђача  и  име особе за контакт.

* За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (***), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација  НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана  24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

- Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи 				 динара без ПДВ-а

Укупна вредност понуде износи 				 динара са ПДВ-ом

- Место испоруке добара:  франkо магацин купца

- Рок плаћања: _______

Плаћање се врши по испоруци добара у року од ______ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

- Рок важења понуде је ______ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)

- Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

| Место и датум: ________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача: ______________________ |
| --- | --- | --- |