ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Ред. Број | Назив и паковање | Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди | Једи. мере | Количина | Произвођач | Квалитет производа докази о квалитету | Опасне материје | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-ом | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | PARTIJA 15- IMUNOHROMATOGRAFSKI TESTOVI ZA MIKROBIOLOGIJU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IMUNOHROMATOGRAFSKI BRZI TEST ZA KVALITETNU DETEKCIJU PATOGENA CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOKSINA A I TOKSINA B U LJUDSKOM FECESU 1/25 | test za detekciju antigena toksina A i toksina B (kompleks antigen-antitelo); 25 kaseta testova, 25 ekstrakcionih pufera (pojedinačno upakovani) sa uputstvo | KUT | 4 |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | H.PYLORI STOOL CASSETTE (SANDWICH ASSEY) 25 testova | test namenjen uzorcima fecesa (sendvič tip eseja, set sa kasetama individualno pakovani, jedna bočica pufera, 20 pipeta za jednokratnu upotrebu) osetljivost i specifičnost >97% u dnosu na metodu kultivacije bioptata | KUT | 70 |  | + |  |  |  |  |  |
|  | PARTIJA 15 UKUPNO (od 1 do 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИСПОРУЧЕНА РОБА МОРА ДА ИМА РОК ТРАЈАЊА НАЈМАЊЕ 6 МЕСЕЦИ ОД ДАНА ИСПОРУКЕ.

ДОСТАВИТИ ИЗЈАВУ ПРОИЗВОЂАЧА ДА СУ ТЕСТОВИ КОМПАТИБИЛНИ ЗА ОЧИТАВАЊЕ НА CiTest LF ЧИТАЧУ ИЛИ ИЗЈАВУ ПРОИЗВОЂАЧА CiTest LF АПАРАТА,КОЈИ СУ ТЕСТОВИ КОМПАТИБИЛНИ ЗА ОЧИТАВАЊЕ.

* За артикле где у рубрици  7 “ Квалитет производа докази о квалитету ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да  достави доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике. Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

* За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (***), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл.гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација  НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана  24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

- Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи 				 динара без ПДВ-а

Укупна вредност понуде износи 				 динара са ПДВ-ом

- Место испоруке добара:  франkо магацин купца

- Рок плаћања: _______

Плаћање се врши по испоруци добара у року од ______ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

- Рок важења понуде је ______ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)

- Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

| Место и датум: ________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача: ______________________ |
| --- | --- | --- |