ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Ред. Број | Назив и паковање | Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди | Једи. мере | Количина | Произвођач | Квалитет производа докази о квалитету | Опасне материје | Цена по јед.мере без ПДВ-а | Цена по јед.мере са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-ом | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | PARTIJA 16- TESTOVI I DODACI ZA ODRŽAVANJE OPREM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MODIFIKOVANI TRIPTIC SOYA BUJON 6.5ml ampule 100/1 I BIOLOŠKI INDIKATOR-SPORE STRIP 1/100 | Test sistem za biološku kontrolu suve sterilizacije Bacillus atrophaeus + Geobacilus stearothermophilus.RAVEN ili odgovarajuće | KOM | 6 |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | TRAKA ZA KONTROLU VLAZNE STERILIZACIJE 20min/120C | Traka za hemijsku kontrolu vlažne sterilizacije 55 m | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | TRAKA ZA KONTROLU SUVE STERILIZACIJE | Traka za hemijsku kontrolu suve sterilizacije T=160 C/60min | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | PROSPORE 2 Biological indicator 1/100 | Za biološku kontrolu vlažne sterilizacije pod pritiskom - autoklav za RAVEN Bioterm inkubator model 240, R-12mm mesta za fiolu | PAK | 4 |  | + |  |  |  |  |  |
| 5 | Kesice za inkubaciju u anaerobnim uslovima 1/20 | GEN-box anaer ili ekvivalent,kesice za inkubaciju u anaerobnim uslovima ( kon. kiseonika posle 2.5h <0.1%,a koncentracija CO2 posle 24h >15%,za lonac za inkubaciju od 2.5l | PAK | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 6 | INDIKATOR ZA ANAEROBNE USLOVE 1/100-STRIPOVI | Indikator stripovi za anaerobne uslove | PAK | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 7 | Kesice za inkubaciju u uslovima povišene koncentracije CO2 1x20 | GENbox CO2 ili ekvivalent,kesice za inkubaciju, koncentracija CO2 posle 24h cCO2 3.5%-9%,za lonac za inkubaciju 2.5l | PAK | 20 |  | + |  |  |  |  |  |
| 8 | Kesice za inkubaciju u mikroaerofilnim uslovima 1x20 | GENbox microaer ili ekvivalent,kesice za inkubaciju u mikroaerofilnim uslovima CO2 posle 1h 6.2%-13,2%, a cO2 posle 24h 2.5%-9.5%, za lonac za inkubaciju 2.5l | PAK | 4 |  | + |  |  |  |  |  |
|  | PARTIJA 16 UKUPNO (od 1 do 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена: ИСПОРУЧЕНА РОБА МОРА ДА ИМА РОК ТРАЈАЊА НАЈМАЊЕ 6 МЕСЕЦИ ОД ДАНА ИСПОРУКЕ

* За артикле где у рубрици  7 “ Квалитет производа докази о квалитету ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да  достави доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике. Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

* За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (***), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација  НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана  24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

- Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи 				 динара без ПДВ-а.

Укупна вредност понуде износи 				 динара са ПДВ-ом.

- Место испоруке добара:  франkо магацин купца

- Рок плаћања: _______

Плаћање се врши по испоруци добара у року од ______ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

- Рок важења понуде је ______ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)

- Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

| Место и датум: ________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача: ______________________ |
| --- | --- | --- |