ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Ред. Број | Назив и паковање | Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди | Једи. мере | Количина | Произвођач | Квалитет производа докази о квалитету | Опасне материје | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-ом | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | PARTIJA 17- LABORATORIJSKA PLASTIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DRIGALSKI ŠTAPIĆ ZA RAZMAZIVANJE | Sterilan od polistirena, L oblik, dužine 149mm, širina baznog dela 40mm; glatki, bez vidljivih spojeva,pojedinačno pakovanje | KOM | 2000 |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | STERILNE KALIBRISANE EZE 10mcl, 1/20 | Fleksibilne inokulacione eze od polistirena, individualno pakovanje za sanitarnu mikrobiologiju | KOM | 20 |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | KESE ZA UZORKOVANJE 19x38 1/500 | standardne, za opštu upotrebu, sterilne, zapremine 2700ml | PAK | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | KESE ZA UZORKOVANJE 38x50,8cm 1/100 |  | PAK | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 5 | KESE ZA UZORKOVANJE SA SPECIJALNIM SUNĐEROM, PUFEROM I STERILNIM RUKAVICAMA 1/100 | sterilne | PAK | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 6 | STALAK ZA EPRUVETE PLASTIČNI 16x160 | 96 mesta (12x8mesta) | KOM | 4 |  | + |  |  |  |  |  |
| 7 | STALAK ZA EPRUVETE PLASTIČNI fi 30 | 40 mesta (8x5 mesta) | KOM | 4 |  | + |  |  |  |  |  |
| 8 | STALAK PLASTIČNI ZA EPRUVETE 16x160 | 10 mesta | KOM | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 9 | ŠPRIC BOCE PVC, SA ŠTAMPOM 250ml | PE-LD, POLIETILEN, FLEKSIBILNE, SA ŠIROKIM GRLOM ZA PUNJENJE I ŠPRICOM | KOM | 9 |  | + |  |  |  |  |  |
| 10 | ŠPRIC BOCE PVC, sa štampom 500ml | PE-LD, POLIETILEN, FLEKSIBILNE, SA ŠIROKIM GRLOM ZA PUNJENJE I ŠPRICOM | KOM | 4 |  | + |  |  |  |  |  |
| 11 | Kanister zapremine 5l sa slavinom | polietilen visoke gustine HDPE | kom | 10 |  | + |  |  |  |  |  |
| 12 | MICROTEST EPRUVETE EPENDORF 1/1000 | autoklavibilne 2ml-mešane boje | PAK | 4 |  | + |  |  |  |  |  |
| 13 | BOCA ZA KAPANJE 125ml | Boca sa zatvaračem na zavrtanj i poklopcem. Kap po kap. | KOM | 3 |  | + |  |  |  |  |  |
| 14 | KUTIJA ZA ODLAGANJE PREDM. STAKALA | sa 100 vertikalnih mesta | KOM | 10 |  | + |  |  |  |  |  |
| 15 | LEVAK unutrašnji R 80mm SA ODGOVARAJUĆIM NASTAVKOM VRATA KOJI ODGOVARA ŠLIFU 12/21 (uzorak dostaviti na uvid) | plastika | KOM | 40 |  | + |  |  |  |  |  |
| 16 | LEVAK unutrašnji R 95mm SA ODGOVARAJUĆIM NASTAVKOM VRATA KOJI ODGOVARA ŠLIFU 12/21 (uzorak dostaviti na uvid) | plastika | KOM | 20 |  | + |  |  |  |  |  |
| 17 | MENZURE 50ml | plastične | KOM | 10 |  | + |  |  |  |  |  |
| 18 | MENZURE 100ml | plastične | KOM | 40 |  | + |  |  |  |  |  |
| 19 | MENZURE 1000ml | plastične | KOM | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 20 | PVC EPRUVETE ČETVRTASTE 10ml |  | kom | 10 |  | + |  |  |  |  |  |
| 21 | PLASTIČNI NASTAVCI 1ml 1/1000 | sterilni, dužine 190mm, za INTERSCIENCE BAG PIPET | KOM | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 22 | STERILNE PLASTIČNE KESE ZA BAG MIKSER 1/500 | Kese za homogenizaciju ;zapremina 400ml;dimenzije 190x300mm INTERSCIENCE Bag-Filter P ili odgovarajuće | PAK | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 23 | LABORATORIJSKA KASIKA, PA,180mm | plastika | KOM | 3 |  | + |  |  |  |  |  |
| 24 | CASA LABORATORIJSKA 500ml, plasticna | plastika | KOM | 3 |  | + |  |  |  |  |  |
| 25 | CASA LABORATORIJSKA 1000ml, bez drške | plastika | KOM | 4 |  | + |  |  |  |  |  |
| 26 | BAG CLIP 1/50 | za kese od 400ml | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
|  | PARTIJA 17 UKUPNO (od 1 do 26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* За артикле где у рубрици  7 “ Квалитет производа докази о квалитету ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да  достави доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике. Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

* За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (***), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација  НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана  24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

- Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи 				 динара без ПДВ-а

Укупна вредност понуде износи 				 динара са ПДВ-ом

- Место испоруке добара:  франkо магацин купца

- Рок плаћања: _______

Плаћање се врши по испоруци добара у року од ______ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

- Рок важења понуде је ______ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)

- Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

| Место и датум: ________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача: ______________________ |
| --- | --- | --- |