ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Ред. Број | Назив и паковање | Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди | Једи. мере | Количина | Произвођач | Квалитет производа докази о квалитету | Опасне материје | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-ом | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | PARTIJA 19- OSTALI LABORATORIJSKI PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | OMCASTA EZA 10mcl | kalibrisana eza od hrom-nikla 0.5x5x60mm | KOM | 200 |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | DRŽAČ ZA EZU METALNO GUMENI | za upotrebu u besplamenom sterilizatoru, dužina držača 24cm: metalni deo 14cm, preostali deo od 10cm je presvučen gumom, uzorak na uvid | KOM | 10 |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | ALUMINIJUMSKI ZAPUSACI ZA EPRUVETE (16x160) |  | KOM | 500 |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | Silikonsko crevo Ø 3,2 + zapušač + teg + nozla od inoxa + filter | autoklavibilno, odgovarajuće za peristatičku pumpu Interscience - 561102 | kom | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 5 | STERILNI SKALPEL-sa držačem 1/10 | za jednokratnu upotrebu nožič sa držačem broj 20 do 22,sterilni | KUT | 40 |  | + |  |  |  |  |  |
| 6 | Teleskop za uzorkovanje površinskih, voda za rekreaciju i otpadnih voda |  | kom | 3 |  | + |  |  |  |  |  |
| 7 | KORPA HROMIRANA 190X190X150mm | za sterilizaciju u autoklavu | KOM | 10 |  | + |  |  |  |  |  |
| 8 | ŽIČANI STALCI ZA EPRUVETE 30X250 | 36 mesta (3x12) visine 100mm, 3 nivoa | KOM | 6 |  | + |  |  |  |  |  |
| 9 | GUMICE ZA BOCE KAPALICE | čvršća guma | KOM | 10 |  | + |  |  |  |  |  |
| 10 | ALUMINIJUMSKI ZAPUSACI ZA EPRUVETE (18x180) |  | KOM | 300 |  | + |  |  |  |  |  |
| 11 | DISKOVI ZA LOVIBOND KOMPARATOR | rok trajanja diska min. 1 godina od dana isporuke | kom | 3 |  | + |  |  |  |  |  |
| 12 | TABLETEZA HLOR KOMPARATORE 1/ 500 | Lovibond Water Testing DPD NO.1 RAPID | kut | 10 |  | + |  |  |  |  |  |
| 13 | BRENER | POWERJET kome odgovara kertridž CG 1750 ili odgovarajući | KOM | 3 |  | + |  |  |  |  |  |
| 14 | ULOŠCI ZA BRENER | Kertridž CG 1750 POWERJET ili odgovarajući | KOM | 12 |  | + |  |  |  |  |  |
| 15 | PORCELANSKE ŠOLJE SA OKRUGLIM DNOM R 80 mm DUBINA 35 mm | porcelan | KOM | 30 |  | + |  |  |  |  |  |
| 16 | ANTIBAKTERIJSKI LEPLJIVI OTIRAČI | Višeslojni lepljivi otirači sa 30 listova; polietilenski film premazan akrilnim lepkom. Dimenzija: 60 cm x 120cm | kom | 15 |  | + |  |  |  |  |  |
| 17 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 20mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 30cm - po uzorku | KOM | 20 |  | + |  |  |  |  |  |
| 18 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 30mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 30cm - po uzorku | KOM | 20 |  | + |  |  |  |  |  |
| 19 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 55mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 40cm - po uzorku | KOM | 20 |  | + |  |  |  |  |  |
| 20 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 70mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 40cm - po uzorku | KOM | 15 |  | + |  |  |  |  |  |
| 21 | ČETKA ZA PRANJE ERLENMAJERA ŠIRINE 50mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 40cm - po uzorku | KOM | 15 |  | + |  |  |  |  |  |
| 22 | ČETKA ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA ŠIRINE 100mm | sa zaobljenim vrhom i čvrstom jakom drškom, guste, meke dlake, dužina četke minimum 50cm - po uzorku | KOM | 15 |  | + |  |  |  |  |  |
| 23 | DRŽAČ FILTERA ZA FILTRACIONU JEDINICU, NS45/40 | sa konektorom GL14 i filter držačem 47mm (por.2) | KOM | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 24 | ŠTIPALJKA ZA FILTRACIONU JEDINICU | metalna | KOM | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 25 | FILTRACIONI LEVAK ZA FILTRACIONU JEDINICU, 300mL | borsilikatno staklo | KOM | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 26 | VAKUM PUMPA | membranska, napon 220Vac, 50Hz; Najveći vakuum pod pritiskom ≥0,08Mpa, 200mbar; Snaga motora 160W | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
|  | PARTIJA 19 UKUPNO (od 1 do 26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* За артикле где у рубрици  7 “ Квалитет производа докази о квалитету ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да  достави доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике. Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

За ставке рб: 2, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 из техничке спцификације неопходно је доставити и узорак на увид. Узорке треба доставити поштом пре истека рока за достављање понуда на портал. Адреса за достављање узорака: Завод за јавно здравље Панчево, ул: Вука Караџића 8, I спрат соба бр 6, 26000 Панчево, са назнаком „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - ЈНД- VII/2022– узорци за партију __“ - НЕ ОТВАРАТИ.  На  полеђини  коверте  назначити  назив,  адресу,  број  телефона  понуђача  и  име особе за контакт.

* За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (***), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација  НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана  24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

- Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи 				 динара без ПДВ-а

Укупна вредност понуде износи 				 динара са ПДВ-ом

- Место испоруке добара:  франkо магацин купца

- Рок плаћања: _______

Плаћање се врши по испоруци добара у року од ______ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

- Рок важења понуде је ______ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)

- Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

| Место и датум: ________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача: ______________________ |
| --- | --- | --- |