ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Ред. Број | Назив и паковање | Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди | Једи. мере | Количина | Произвођач | Квалитет производа докази о квалитету | Опасне материје | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-ом | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | PARTIJA 21- STANDARDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PUFERSKI RASTVOR pH10 250ml | Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST standarda, proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 4 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 2 | PUFERSKI RASTVOR pH7 250ml | Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST standarda, proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 5 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 3 | PUFERSKI RASTVOR pH4 250ml | Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST standarda | KOM | 5 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 4 | PUFERSKI RASTVOR pH10 500ml | Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST standarda | KOM | 2 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 5 | PUFERSKI RASTVOR pH7 500ml | Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST standarda | KOM | 2 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 6 | PUFERSKI RASTVOR pH4 500ml | Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST standarda | KOM | 2 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 7 | RASTVOR ZA KALIBRACIJU KONDUKTOMETRA 1,41 mS/cm na 25C 500ml | sledljivi do NIST standarda,proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 8 | STANDARD ZA MUTNOCU 1,0 NTU, 100ml | Cat.No 26598-42, HACH Company ili odgovarajući,proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 9 | STANDARD BENZO(A)PIRENA C20H12, 10mg | certified,proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 10 | SULFIDE -WP QC 1034- 20ml, ampula 20ml | SIGMA ALDRICH ili odgovarajući | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 11 | Standard VOC MIX 21 2000mg/L, 1 ml ampula | dr.Ehrenstorfer, CPA ili odgovarajući | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 12 | QC 3074-500mL HARDNES/TSS, 500 mL | SIGMA ALDRICH ILI EKVIVALENT | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 13 | ANIONIC SURFACTANT WP RTC QC 1144, ampula 20ml | SIGMA ALDRICH ili odgovarajući | ampula | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 14 | ERM - CZ 120 FINE DAST 0,5g | CRM za odredjivanje arsena, kadmijuma, olova i nikla u suspendovanim cesticama EUROPEAN Reference materijals, Belgium ili odgovarajući | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 15 | ERM - CZ 100 FINE DAST 0,5g | CRM za odredjivanje benzo(a)pirena u suspendovanim cesticama EUROPEAN Reference materijals, Belgium ili odgovarajućiproizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 16 | PERYLENE D-12 IN CIKLOHEXANE 10mg/L, 10 mL | dr.Ehrenstorfer ili odgovarajući | KOM | 2 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 17 | LGC6026 HARD DRINKING WATER UK-METALS, 250mL | LGC ILI ODGOVARAJUĆI | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 18 | SWEET DIGESTIVE BISCUIT LGC 7103, 48g | LGC ILI ODGOVARAJUĆI | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 19 | Mineral oil standard mixture type A and B, 10 mg/mL u heptanu, 2mL | Za primenu standarda Din EN ISO 9377-2, Sigma Aldrich ili odgovarajući, proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 2 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 20 | n-Tetracontane, 0,1g | Dr.Ehrenstorfer ili odgovarajući, proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 2 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 21 | CRM Mineral Oil 1 mg/mL u heksanu, 10 mL | CPA Chem ili odgovarajući, proizvodnja referentnih materijala mora da bude usaglašena sa zahtevima SRPS EN ISO 17034:2017 | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 22 | Chromium (VI) in water QC1088-20mL | Sigma Aldrich ili odgovarajući | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 23 | Nitrate standard solution NaNO3 in water, 1000 mg/L, 500mL | Merck ili odgovarajući | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 24 | Nitrite standard solution NaNO2 in water, 1000 mg/L, 500mL | Merck ili odgovarajući | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 25 | Ammonia standard solution NH4Cl in water, 1000 mg/L, 500mL | Merck ili odgovarajući | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 26 | FLUORIDE SOLUTION, 1000mg/L, 100mL | Sigma Aldrich ili odgovarajući | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 27 | MIX ACETONITRILA (Dichloroacetonitrile, Dibromoacetonitrile i Trichloroacetonitrile) in Methanol, 1000ug/ml, 1 ml ampula | CPA ili odgovarajući | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
|  | PARTIJA 21 UKUPNO (od 1 do 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИСПОРУЧЕНА РОБА МОРА ДА ИМА РОК ТРАЈАЊА НАЈМАЊЕ 1 ГОДИНУ ОД ДАНА ИСПОРУКЕ

* За артикле где у рубрици  7 “ Квалитет производа докази о квалитету ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да  достави доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике. Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

* За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (***), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација  НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана  24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

- Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи 				 динара без ПДВ-а

Укупна вредност понуде износи 				 динара са ПДВ-ом

- Место испоруке добара:  франkо магацин купца

- Рок плаћања: _______

Плаћање се врши по испоруци добара у року од ______ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

- Рок важења понуде је ______ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)

- Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

| Место и датум: ________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача: ______________________ |
| --- | --- | --- |