ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Ред. Број | Назив и паковање | Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди | Једи. мере | Количина | Произвођач | Квалитет производа докази о квалитету | Опасне материје | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-ом | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | PARTIJA 27- SUPLEMENTI ZA PODLOGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SUPLEMENT ZA BOLTON BUJON BAZU | Suplement FD231,dodatak za bazu M1592 | KOM | 5 |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Egg - Yolk tellurit emulzija (100 ml) uz BPA | FD046, dodatak za bazu HiMedia M043 | KOM | 5 |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | Egg - Yolk emulzija 100 ml-bez telurita uz MYP agar bazu | FD045, dodatak za bazu HiMedia M636 | KOM | 5 |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | DEHIDRIRANA PLAZMA KUNIĆA ZA TEST KOAGULACIJE 0,1g-ampula | za potvrdu produkcije koagulaze -Staphylococcus.Himedia FD248 ili odgovarajući (priložiti uputstvo proizvođača za primenu) | KOM | 25 |  | + |  |  |  |  |  |
| 5 | POLIMIKSIN B SELEKTIVNI SUPLEMENT | FD 003, dodatak za bazu Himedia M636 | KOM | 10 |  | + |  |  |  |  |  |
| 6 | OXFORD LISTERIA SUPLEMENT | FD071 ili FD172, dodatak za bazu Himedia M1145 | KOM | 5 |  | + |  |  |  |  |  |
| 7 | DERMATO SUPLEMENT | FD015 ili FD176, dodatak za bazu Himedia M188 | KOM | 5 |  | + |  |  |  |  |  |
| 8 | NESSLER REAGENS | R010, dodatak za bazu Himedia M1370 | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 9 | Polisorbat 80(TWEEN 80) | RM 159 ili odgovarajući, za podlogu HiMedia M1517 | KOM | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 10 | MKTT novobiocin suplement | FD 203 dodatak za Himedia M1496I | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | BETA NIKOTINAMID ADENIN DINUKLEOTID 1g (ßNAD) | FD 327 | KOM | 5 |  | + |  |  |  |  |  |
| 12 | VANKOMICIN SUPLEMENT ampula UZ MLST | FD233, dodatak za bazu HiMedia M1643 | KOM | 10 |  | + |  |  |  |  |  |
| 13 | FRASER SELEKTIVNI SUPLEMENT | HiMedia FD125I | KOM | 5 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 14 | Campylobacter Selective Supplement IV (Preston), modified FD 158 | FD158, dodatak za bazu Himedia M899 | KOM | 5 |  | + |  |  |  |  |  |
|  | PARTIJA 27 UKUPNO (od 1 do 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИСПОРУЧЕНА РОБА МОРА ДА ИМА РОК ТРАЈАЊА НАЈМАЊЕ 1 ГОДИНУ ОД ДАНА ИСПОРУКЕ

* За артикле где у колони 7 “ Квалитет производа докази о квалитету ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да  достави доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике. Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

* За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (***), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација  НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана  24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

- Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи 				 динара без ПДВ-а.

Укупна вредност понуде износи 				 динара са ПДВ-ом.

- Место испоруке добара:  франkо магацин купца

- Рок плаћања: _______

Плаћање се врши по испоруци добара у року од ______ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

- Рок важења понуде је ______ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)

- Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

| Место и датум: ________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача: ______________________ |
| --- | --- | --- |