ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Ред. Број | Назив и паковање | Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди | Једи. мере | Количина | Произвођач | Квалитет производа докази о квалитету | Опасне материје | Цена по јед.мере без ПДВ-а | Цена по јед.мере са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-ом | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | PARTIJA 30- PODLOGE SA POSEBNIM NAMENAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Listeria MONO DIFERENCIJALNA AGAR BAZA 500g SA SUPLEMENTIMA | Dehidrirana podloga za Listeriu monocytogenes u namirnicama prema SRPS EN ISO 11290-1:2017 | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 2 | SR0244E OCLA (ISO) Differential supplement | (suplement je dodatak za bazu CM1084B – Hromogeni Listeria agar ) | KOM | 20 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 3 | SR0226E OCLA selektivni suplement | (suplement je dodatak za bazu CM1084B – Hromogeni Listeria agar ) |  | 20 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 4 | Campylobacter agar baza (Karmali) sa suplementima | za izolaciju Campylobacter vrsta iz humanog fecesa | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 5 | YERSINIA SELEKTIVNI AGAR BAZA (CIN AGAR) 500g SA SUPLEMENTIMA | Podloga za selektivno kultivisanje jersinije; | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 6 | CETRIMID AGAR 100g | prema SRPS EN ISO 22717:2016 | KOM | 1 |  | + | *** |  |  |  |  |
| 7 | XLD agar 500G | Selektivna diferencijalna podloga za salmonele i sigele prema SRPS EN ISO 6579-1:2017. | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 8 | Trichomonas medium No2 1/24 | selektivna podloga za detekciju Trichomonas vaginalis | pak | 65 |  | + |  |  |  |  |  |
| 9 | COLUMBIA AGAR BASE SA SUPLEMENTIMA 500g | Uskladiti sa SRPS EN ISO 10272-1: 2017 | KOM | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
|  | PARTIJA 30 UKUPNO (od 1 do 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена: за све подлоге са суплементима и суплементе:минималан рок трајања 1 годину од дана испоруке.

* За артикле артикле где у колони 7 “Квалитет производа докази о квалитету ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да  достави доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике. Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

* За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (***), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација  НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана  24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

- Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи 				 динара без ПДВ-а.

Укупна вредност понуде износи 				 динара са ПДВ-ом.

- Место испоруке добара:  франkо магацин купца

- Рок плаћања: _______

Плаћање се врши по испоруци добара у року од ______ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

- Рок важења понуде је ______ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)

- Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

| Место и датум: ________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача: ______________________ |
| --- | --- | --- |