ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Ред. Број | Назив и паковање | Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди | Једи. мере | Количина | Произвођач | Квалитет производа докази о квалитету | Опасне материје | Цена по јед.мере без ПДВ-а | Цена по јед.мере са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-ом | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | PARTIJA 31 - SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU I DEZODORACIJU HIRUŠKIH I MEDICINSKIH INSTRUMENATA, 2000ml | Gigasept FF ili odgovarajući, koncentrat, Sredstvo za dezinfekciju na bazi Aldehida-Derivata Furana, bez formaldehida, Efikasnost po EN14561, EN14562. Koncentrat sa višednevnom stabilnošću radnog rastvora, minimum 14 dana. | KOM | 12 |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU POVRŠINA I OPREME 1/1 | baktericid;fungicid;tuberkulocid. Sastav u 100g sadrži: 72g etanola 96%;0,6g hlorhexid-diglukonat, DEZIFEN A ili odgovarajući | KOM | 65 |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | SREDSTVO ZA HIGIJENSKU I HIRUŠKU DEZINFEKCIJU RUKU 1/1 | baktericid;fungicid;virucid;tuberkulocid. Sastav u 100g: 72g etanola ;0,6g hlorhexid-diglukonat, propan-2-ol i komponente za negu kože, DEZIHAND H ili odgovarajući | KOM | 220 |  | + |  |  |  |  |  |
|  | PARTIJA 31 UKUPNO (od 1 do 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* За артикле где у колони 7 “Квалитет производа докази о квалитету ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да  достави доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике. Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

* За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (***), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл.гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација  НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана  24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

- Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи 				 динара без ПДВ-а

Укупна вредност понуде износи 				 динара са ПДВ-ом

- Место испоруке добара:  франkо магацин купца

- Рок плаћања: _______

Плаћање се врши по испоруци добара у року од ______ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

- Рок важења понуде је ______ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)

- Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

| Место и датум: ________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача: ______________________ |
| --- | --- | --- |