ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Ред. Број | Назив и паковање | Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди | Једи. мере | Количина | Произвођач | Квалитет производа докази о квалитету | Опасне материје | Цена по јед.мере без ПДВ-а | Цена по јед.мере са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-ом | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | PARTIJA 34 - TESTOVI ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Real time PCR kit za ekstrakciju DNA u kliničkim uzorcima | Komplet za ekstrakciju DNK iz humanih uzoraka (epitelne ćelije uretre, cerviksa, vagine…), urina I sperme in vitro. Treba da sadrži pojedinačni transportni medium, pojedinačno upakovane tube sa reagensom za liziranje I internom kontrolom; pozitivnu I negativnu kontrolu ( mogu biti i deo kita za amplifikaciju); kit stabilan na T 2-8˚C, pakovanje za 100 uzoraka | pak | 17 |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Real time PCR kit za kvalitativnu detekciju Chlamydia trachomatis u kliničkim uzorcima 1/96 | Kit mora biti validiran na aparatu SaCycler-96 ili Molarray MA-6000 (koje ustanova poseduje). Kit treba da bude kompatibilan sa kitom za ekstrakciju. Mastermix pripremljen za upotrebu- liofiliziran I stabilan na T 2-8˚C Specifičnost I osetljivost testa 100% 1/96 | pak | 13 |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | Real time PCR kit za detekciju i diferencijaciju HPV | Kit za detekciju i diferencijalno određivanje humanog papiloma virusa kvalitativno: tipovi 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 iz uzoraka brisa grlića materice, uretre, sperme, urina...Realtime PCR metodom Kit treba da sadrži: internu kontrolu, negativnu i pozitivnu kontrolu (ukoliko sve nisu deo kita za ekstrakciju); Treba da je kompatibilan sa kitom za ekstrakciju i aparatima SaCycler-96 ili Molarray MA-6000 Mastermix pripremljen za upotrebu- liofiliziran; rastvor za restituciju. Komplet treba da je stabilan na T 2-8 C Specifičnost i osetljivost 100% 1/96 | pak | 4 |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | Real time PCR kit za screening HPV | Kit za detekciju humanog papiloma virusa kvalitativno: tipovi 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66,68 iz uzoraka brisa grlića materice, uretre, sperme, urina...Realtime PCR metodom Kit treba da sadrži: internu kontrolu, negativnu i pozitivnu kontrolu (ukoliko sve nisu deo kita za ekstrakciju); Treba da je kompatibilan sa kitom za ekstrakciju i aparatima SaCycler-96 ili Molarray MA-6000 Mastermix pripremljen za upotrebu- liofiliziran; rastvor za restituciju. Komplet treba da je stabilan na T 2-8 C ; 1/96 | pak | 4 |  | + |  |  |  |  |  |
|  | PARTIJA 34 UKUPNO (od 1 do4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* За артикле где у колони 7 “Квалитет производа докази о квалитету ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да  достави доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике. Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

* За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (***), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл.гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација  НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана  24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

- Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи 				 динара без ПДВ-а

Укупна вредност понуде износи 				 динара са ПДВ-ом

- Место испоруке добара:  францо магацин купца

- Рок плаћања: _______

Плаћање се врши по испоруци добара у року од ______ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

- Рок важења понуде је ______ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)

- Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

| Место и датум: ________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача: ______________________ |
| --- | --- | --- |