ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Ред. Број | Назив и паковање | Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди | Једи. мере | Количина | Произвођач | Квалитет производа докази о квалитету | Опасне материје | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Цена по јед. мере са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-ом | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | PARTIJA 35 - ELIZA TESTOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EIA EBV VCA IgM 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije EBV virusom iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa automatizovanim ELISA aparatom DS2 | kom | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | EIA EBV VCA IgG 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije EBV virusom iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. Stalak za reagense je 26 x 6.8 cm, ima 10 otvora prečnika 32mm i 18 otvora prečnika 19mm | kut | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | EIA CMV IgM 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije CMV iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. Stalak za reagense je 26 x 6.8 cm, ima 10 otvora prečnika 32mm i 18 otvora prečnika 19mm | kut | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | EIA CMV IgG 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije CMV iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. Stalak za reagense je 26 x 6.8 cm, ima 10 otvora prečnika 32mm i 18 otvora prečnika 19mm | kut | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 5 | EIA HSV1+2 IgM 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije HSV iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. Stalak za reagense je 26 x 6.8 cm, ima 10 otvora prečnika 32mm i 18 otvora prečnika 19mm | kut | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 6 | EIA HSV1+2 IgG 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije HSV iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. Stalak za reagense je 26 x 6.8 cm, ima 10 otvora prečnika 32mm i 18 otvora prečnika 19mm | kut | 1 |  | + |  |  |  |  |  |
| 7 | Racked sample tips - Plavi nastavci DSX/DS2 SAMPLE TIP (4 x 108) | kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. | kut | 5 |  | + |  |  |  |  |  |
| 8 | Racked reagent tips - Beli nastavci DSX/DS2 SAMPLE TIP (4 x 108) | kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. | kut | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 9 | 8WELL DILUTION STRIP (8 MESTA) (250 x 8-well) | kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. | PAK | 2 |  | + |  |  |  |  |  |
| 10 | PVC bočice sa zatvaračem 5 ml | kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. | kom | 300 |  | + |  |  |  |  |  |
|  | PARTIJA 35 UKUPNO (od 1 do 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* За артикле где у колони 7 “Квалитет производа докази о квалитету ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да  достави доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике. Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

* За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (***), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл.гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација  НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана  24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

- Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи 				 динара без ПДВ-а

Укупна вредност понуде износи 				 динара са ПДВ-ом

- Место испоруке добара:  франkо магацин купца

- Рок плаћања: _______

Плаћање се врши по испоруци добара у року од ______ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

- Рок важења понуде је ______ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)

- Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

| Место и датум: ________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача: ______________________ |
| --- | --- | --- |