ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

БРОЈ: ЈНД- XIII/2022

**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. б.** | **ПАРТИЈА 31 - СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ** | **Техн. карактеристике** | Јединица мере | **Количина** |
| **1** | **SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU I DEZODORACIJU HIRUŠKIH I MEDICINSKIH INSTRUMENATA, 2000ml** | Gigasept FF ili odgovarajući, koncentrat, Sredstvo za dezinfekciju na bazi Aldehida-Derivata Furana, bez formaldehida, Efikasnost po EN14561, EN14562. Koncentrat sa višednevnom stabilnošću radnog rastvora, minimum 14 dana. | **KOM** | **10** |
| **2** | **SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU POVRŠINA I OPREME 1/1** | baktericid;fungicid;tuberkulocid. Sastav u 100g sadrži: 72g etanola 96%;0,6g hlorhexid-diglukonat, DEZIFEN A ili odgovarajući | **KOM** | **65** |
| **3** | **SREDSTVO ZA HIGIJENSKU I HIRUŠKU DEZINFEKCIJU RUKU 1/1** | baktericid;fungicid;virucid;tuberkulocid. Sastav u 100g: 72g etanola ;0,6g hlorhexid-diglukonat, propan-2-ol i komponente za negu kože, DEZIHAND H ili odgovarajući | **KOM** | **220** |

**Понуђач је дужан да достави доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике.**