**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.Б.** | **Назив и паковање** | **Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди** | **Једи. мере** | **Количина** | **Произвођач** | **Квалитет производа докази о квалитету** | **Опасне материје** | **Цена по јед. мере без ПДВ-а** | **Цена по јед. мере са ПДВ-ом** | **Укупна вредност без ПДВ-ом** | **Укупна вредност са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **PARTIJA 4- PODLOGE I SUPLEMENTI ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **DICHLORAN MEDIUM BAZA AGAR SA ROSE BENGAL INDIKATOROM 500g SA SUPLEMENTIMA** | **prema SRPS ISO 21527-1:2011 podloga za izolaciju kvasaca i plesni.Himedia M1881 ili odgovarajuće.** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **2** | **SABOURAUD MALTOZNI AGAR 500g** | **Dehidrirana podloga u prahu za kultivisanje kvasnica I plesni M062 ili odgovarajući** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **3** | **GVOŽĐE SULFITNI AGAR 500g** | **Dehidrirana podloga u prahu za kultivisanje sulfitoredukujućih klostridija HiMedia M868 ili odgovarajući** | **KOM** | **18** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **4** | **0.5% LAKTOZA ANDRADE PEPTONSKA VODA 500g** | **Dehidrirana podloga u prahu:tripsični pepton 10g;laktoza 5g;Andrade indikator 10g M5181** | **KOM** | **32** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **5** | **AZID DEKSTROZNI BUJON 500g** | **dehidrirana podloga za identifikaciju enterokoka Himedia M345 ili odgovarajući** | **KOM** | **1** |  | **+** | \*\*\* |  |  |  |  |
| **6** | **K.A.A. 500g** | **agar za identifikaciju fekalnih streptokoka-enterokoka Himedia M510 ili odgovarajući** | **KOM** | **1** |  | **+** | \*\*\* |  |  |  |  |
| **7** | **LJUBIČASTO CRVENI ŽUČNI AGAR 500g** | **Dehidrirana selektivna podloga za detekciju i brojanje enterobacteriaceae iz uzoraka hrane, bez laktoze(sa glukozom) prema SRPS ISO 21528-2:2017.Himedia M581 ili odgovarajući** | **KOM** | **8** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **8** | **ENDO AGAR 500g** | **Pepton 10g; laktoza 10g; kalijumfosfat 3.5g; Natrijumsulfit 2.5g, bazni fuksin 0.4g, agar 20g** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **9** | **MeReSa AGAR BAZA 100g sa suplementima** | **Hromogeni agar za izolaciju i identifikaciju MRSA iz kliničkih uzoraka Himedia M1674 ili odgovarajući** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **10** | **MYP AGAR BAZA 500g SA SUPLEMENTIMA** | **Dehidrirana podloga za Bacillus cereus u namirnicama prema SRPS EN ISO 7932:2009.Himedia M636 ili odgovarajući** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **11** | **HRANLJIVI AGAR 500gr stand.** | **Uskladiti sa SRPS ISO 21528-2:2017 za enterobakterije, dehidrirana neselektivna podloga u prahu:ekstrakt mesa 3.0g; pepton 5.0g; NaCl 5.0g;agar od 9g-18g** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **12** | **TRIPTON YEAST EXTRACT AGAR 500g** | **prema SRPS EN ISO 6222:2010 podloga za brojanje mikroorganizama u vodi. Himedia M456I ili odgovarajući** | **KOM** | **10** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **13** | **SALICIN 5g** | **U dehidriranom obliku** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **14** | **POTATO DEXTROSE AGAR (PDA) 500g** | **podloga za izolaciju i brojanje kvasca i plesni ; Himedia M096 ili odgovarajući** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **15** | **ESKULIN AZID ŽUČNI AGAR 500g** | **prema SRPS EN ISO 7899-2:2010 podloga za identifikaciju crevnih enterokoka. Himedia M493I ili odgovarajući** | **KOM** | **1** |  | **+** | \*\*\* |  |  |  |  |
| **16** | **EUGONIC LT 100 BUJON 500g** | **prema SRPS EN ISO 21150:2016 bujon za obogaćenje. Himedia M1517 ili odgovarajući** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **17** | **0,1% PEPTONSKI SLANI RASTVOR 500g** | **prema SRPS EN ISO 6887-1:2017Himedia M1748 ili odgovarajući** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **18** | **TRIPTON SLANI BUJON 100g** | **prema SRPS EN ISO21150:2016podloga za razblaživanje. Himedia M1500I ili odgovarajući** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **19** | **TRIPTOFAN BUJON 500g** | **prema SRPS EN ISO 6579-1:2017 sastav: tripton 10g, NaCl 5g, DL triptofan 1g, voda 1000ml. Himedia M1339 ili odgovarajući** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **20** | **PSEUDOMONAS AGAR SA SUPLEMENTIMA ZA POTVRDU PIOCIANINA 500g** | **Podloga za dokazivanje P. aeruginosa. Himedia M119 ili odgovarajući (KING A)** | **KOM** | **3** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **21** | **MACCONKEY AGAR 500g** | **prema SRPS EN ISO 21150:2016dehidrirana podloga za enterobakterije. Himedia MH081 ili odgovarajuća** | **KOM** | **25** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **22** | **BRAID PARKER AGAR 500g SA SUPLEMENTIMA** | **dehidrirana podloga za identifikaciju stafilokok vrsta u anamirnicama prema SRPS EN ISO M6888-1:2009, Himedia M043 ili odgovarajući** | **KOM** | **4** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **23** | **CN AGAR100g SA SUPLEMENTIMA** | **Diferencijalna podloga za identifikaciju Pseudomonas aeruginosa prema SRPS EN ISO 16266:2010; M085 ili odgovarajuća** | **KOM** | **2** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **24** | **PERFRINGENS AGAR BAZA (sc) 100g SA SUPLEMENTIMA** | **Dehidrirana podloga za sulfiti redukujuće klostridije (Clostridium perfringens) u namirnicama SRPS ISO 7937:2010; Himedia M837I ili odgovarajuća** | **KOM** | **2** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **25** | **RAPPAPORT-VASSILIDIS-R10 medium 500g** | **Dehidrirana podloga za salmonele u namirnicama prema SRPS EN ISO 6579-1:2017; Himedia M1530 ili odgovarajuće** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **26** | **T.C.B.S. CHOLERA MEDIUM 100g** | **Dehidrirana podloga u prahu za diferencijaciju patogenih vibriona. Sastav: ekstrakt kvasca 5g, pepton 10g, Na-citrat 10g, Na-tiosulfat 10g, Oxgall 5g, Na-nolat 3g, saharoza 20g, NaCl 10g, feri-citrat 1g, brom-timol plavo 0,04g timol plavo 0,04g, agar 15g.** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **27** | **BROM KREZOL LJUBIČASTO 25g** | **indikator boja za neutralizaciju niskog pH prema SRPS EN ISO 6887-5:2011** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **28** | **ACETAMID BUJON 100g** | **prema SRPS EN ISO 16266:2010, Himedia M148I ili odgovarajuće** | **KOM** | **1** |  | **+** | \*\*\* |  |  |  |  |
| **29** | **LAKTOZA ŽELATIN AGAR 500g** | **prema SRPS EN ISO 7937:2010, Himedia M987I ili odgovarajuće** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **30** | **LITMUS MLEKO 500g** | **podloga za odredjivanje reakcije bakterija sa mlekom, Himedia M609 ili odgovarajuća** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **31** | **CRONOBACTER SELEKTIVNI BUJON 500g sa suplementima** | **prema ISO 22964:2017** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **32** | **TROSTRUKI SECER 500g** | **dehidrirana podloga u prahu sa UH I Fe prema SRPS EN ISO 6579-1:2017 M021I** | **KOM** | **2** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **33** | **Glucose OF medium 500g** | **prema srps en iso 21528-2:2017** | **kom** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **34** | **METIL CRVENO-VOGES PROSCAUER MRVP-MEDIUM 500g** | **Dehidrirana poodloga u prahu-indikator SRPS EN ISO 6579-1:2017.Himedia M070 ili odgovarajuće** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **35** | **TRIPTON SOJA AGAR (TSA) 500g** | **Univerzalni dehidrirani medijum bez inhibitora i indikatora prema SRPS ISO 9308-1: 2016,Himedia M290 ili odgovarajuće** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **36** | **FRASER BUJON BAZA 500g SA SUPLEMENTIMA** | **Dehidrirana podloga za Listeriu monocytogenes u namirnicama prema SRPS EN ISO 11290-1:2017.Himedia M1327 ili odgovarajuća** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **37** | **PETRI SOLJA STERILNA, KONTAKTNA SA PODLOGOM ZA IDENTIFIKACIJU ENTEROBACTERIACEAE 1/50** | **Kontaktna petri solja za uzimanje uzoraka sa povrsina, sterilna, pojedinačno pakovanje** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **38** | **PETRI SOLJA STERILNA, KONTAKTNA SA PODLOGOM ZA IDENTIFIKACIJU UKUPNOG BROJA BAKTERIJA 1/50** | **Kontaktna petri solja za uzimanje uzoraka sa povrsina, sterilna, pojedinačno pakovanje** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
|  | **PARTIJA 4 UKUPNO (od 1 do 38)** | | | | | | | | |  |  |

**Напомена: за све подлоге са суплементима и суплементе: минималан рок трајања 1 годину од дана испоруке.**

\* За артикле где у колони 7 “**Квалитет производа докази о квалитету** ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да достави **доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике.** Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

**\*** За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (\*\*\*), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана 24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

1. Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи динара без ПДВ-а.

Укупна вредност понуде износи динара са ПДВ-ом.

1. Место испоруке добара: франко магацин купца
2. Рок плаћања: \_\_\_\_\_\_\_

Плаћање се врши по испоруци добара у року од \_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

1. Рок важења понуде је \_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)
2. Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |