**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Број** | **Назив и паковање** | **Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди** | **Једи. мере** | **Количина** | **Произвођач** | **Квалитет производа докази о квалитету** | **Опасне материје** | **Цена по јед. мере без ПДВ-а** | **Цена по јед. мере са ПДВ-ом** | **Укупна вредност без ПДВ-ом** | **Укупна вредност са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **PARTIJA 17- LABORATORIJSKA PLASTIKA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **DRIGALSKI ŠTAPIĆ ZA RAZMAZIVANJE** | **Sterilan od polistirena, L oblik, dužine 149mm, širina baznog dela 40mm; glatki, bez vidljivih spojeva,pojedinačno pakovanje** | **KOM** | **500** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **2** | **STERILNE KALIBRISANE EZE 10mcl, 1/20** | **Fleksibilne inokulacione eze od polistirena, individualno pakovanje za sanitarnu mikrobiologiju** | **KOM** | **30** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **3** | **KUTIJA ZA CUVANJE NASTAVAKA od 50-1000 mikrolitara** | **pp, autoklavibilne,za 60 nastavaka Cat,N:712210 Brand ili ekvivalent** | **KOM** | **4** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **4** | **KESE ZA UZORKOVANJE 19x38 1/500** | **standardne, za opštu upotrebu, sterilne, zapremine 2700ml** | **KOM** | **2** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **5** | **KESE ZA UZORKOVANJE 38x50,8cm 1/100** |  | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **6** | **KESE ZA UZORKOVANJE SA SPECIJALNIM SUNĐEROM, PUFEROM I STERILNIM RUKAVICAMA 1/100** | **sterilne** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **7** | **STALAK ZA EPRUVETE PLASTIČNI 16x160** | **96 mesta (12x8mesta)** | **KOM** | **5** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **8** | **STALAK ZA EPRUVETE PLASTIČNI fi 30** | **40 mesta (8x5 mesta)** | **KOM** | **2** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **9** | **ŠPRIC BOCE PVC, SA ŠTAMPOM 250ml** | **PE-LD, POLIETILEN, FLEKSIBILNE, SA ŠIROKIM GRLOM ZA PUNJENJE I ŠPRICOM** | **KOM** | **4** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **10** | **ŠPRIC BOCE PVC, sa štampom 500ml** | **PE-LD, POLIETILEN, FLEKSIBILNE, SA ŠIROKIM GRLOM ZA PUNJENJE I ŠPRICOM** | **KOM** | **2** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **11** | **Kanister zapremine 5l sa slavinom** | **polietilen visoke gustine HDPE** | **kom** | **9** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **12** | **KUTIJA ZA ODLAGANJE PREDM. STAKALA** | **sa 100 vertikalnih mesta** | **KOM** | **7** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **13** | **MENZURE 100ml** | **plastične** | **KOM** | **20** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **14** | **MENZURE 1000ml** | **plastične** | **KOM** | **2** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **15** | **PVC EPRUVETE ČETVRTASTE 10ml** |  | **kom** | **7** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **16** | **PLASTIČNI NASTAVCI 1ml 1/1000** | **sterilni, dužine 190mm, za INTERSCIENCE BAG PIPET** | **KOM** | **2** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **17** | **STERILNE PLASTIČNE KESE ZA BAG MIKSER 1/500** | **Kese za homogenizaciju ;zapremina 400ml;dimenzije 190x300mm INTERSCIENCE Bag-Filter P ili odgovarajuće** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **18** | **LABORATORIJSKA KASIKA, PA,180mm** | **plastika** | **KOM** | **2** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **19** | **CASA LABORATORIJSKA 500ml, plasticna** | **plastika** | **KOM** | **2** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **20** | **CASA LABORATORIJSKA 2000ml, plasticna sa drškom** | **plastika** | **KOM** | **2** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **21** | **CASA LABORATORIJSKA 1000ml, plasticna sa drškom** | **plastika** | **KOM** | **2** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **22** | **CASA LABORATORIJSKA 100ml, graduisana** | **plastika** | **KOM** | **20** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **23** | **CASA LABORATORIJSKA 1000ml, bez drške** | **plastika** | **KOM** | **2** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **24** | **BAG CLIP 1/50** | **za kese od 400ml** | **KOM** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **25** | **Ugaona čaša od polipropilena (Burkle Angular beaker 600 ml)** | **Ugaona čaša od polipropilena 600mm** | **KOM** | **22** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **26** | **plastična čaša 300 ml** | **deblja plastika** | **KOM** | **8** |  | **+** |  |  |  |  |  |
|  | **PARTIJA 17 UKUPNO (od 1 do 26)** | | | | | | | | |  |  |

\* За артикле где у рубрици 7 “ **Квалитет производа докази о квалитету** ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да достави **доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике.** Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

**\*** За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (\*\*\*), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана 24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

1. Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи динара без ПДВ-а

Укупна вредност понуде износи динара са ПДВ-ом

1. Место испоруке добара: франkо магацин купца
2. Рок плаћања: \_\_\_\_\_\_\_

Плаћање се врши по испоруци добара у року од \_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

1. Рок важења понуде је \_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)
2. Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |