**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Број** | **Назив и паковање** | **Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди** | **Једи. мере** | **Количина** | **Произвођач** | **Квалитет производа докази о квалитету** | **Опасне материје** | **Цена по јед.мере без ПДВ-а** | **Цена по јед.мере са ПДВ-ом** | **Укупна вредност без ПДВ-ом** | **Укупна вредност са ПДВ-ом** | **Рок испоруке** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | **PARTIJA 18- LABORATORIJSKA PLASTIKA ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **GRADUISANE STERILNE PIPETE PO PASTERU 3ml 1/1000** | **PE-LD; transparentni polietilen; podela 0.5;individualno pakovanje; dužine 154mm, ;tačnost ±10%** | **PAK** | **5** |  | **+** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **STERILNE KALIBRISANE EZE 1mcl 1/20** | **Fleksibilne inokulacione eze od polistirena, individualno pakovanje** | **KOM** | **20** |  | **+** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **KUTIJA ZA ČUVANJE NASTAVAKA od 2-200 mikrolitara** | **pp, autoklavibilne,za 96 nastavaka , odgovarajućih za stavku pod red.br: 6** | **KOM** | **4** |  | **+** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **KUTIJA ZA CUVANJE NASTAVAKA od 10-1000 mikrolitara** | **pp, autoklavibilne,za 96 nastavaka, odgovarajućih za stavku pod red.br: 5** | **KOM** | **5** |  | **+** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **NASTAVCI ZA AUTOMATSKE PIPETE, od 100-1000mcl 1/500** | **PVC za pipete, proizvodjača uskladiti sa proizvodjačem kutija za nastavke** | **KOM** | **42** |  | **+** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **NASTAVCI ZA AUTOMATSKU PIPETU, od 20 do 200 mikrolitara 1/1000** |  | **KOM** | **31** |  | **+** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **NASTAVCI ZA AUTOMATSKE PIPETE 0.1-20µl ILI 0.5-20µl** | **PVC za pipete** | **kom** | **1** |  | **+** |  |  |  |  |  |  |
|  | **PARTIJA 18 UKUPNO (od 1 do 7)** | | | | | | | | |  |  |  |

\* За артикле где у рубрици 7 “ **Квалитет производа докази о квалитету** ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да достави **доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике.** Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

**\*** За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (\*\*\*), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана 24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

1. Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи динара без ПДВ-а.

Укупна вредност понуде износи динара са ПДВ-ом.

1. Место испоруке добара: франkо магацин купца
2. Рок плаћања: \_\_\_\_\_\_\_

Плаћање се врши по испоруци добара у року од \_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

1. Рок важења понуде је \_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)
2. Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |