LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 3 - OPTIKA I SPEC.LABORATORIJSKI PRIBOR | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KIVETE ZA SPEKTROFOTOMETAR 50mm, pk 1/2 | optičko staklo | PAK | 2 |
| 2 | KIVETE ZA FOTOMETAR LOVIBOND PFX-i 50mm, pk 1/2 | optičko staklo | PAK | 1 |
| 3 | GUMENI DRŽAČI ZATERMO ZAŠTITU U OPSEGU OD -50-+250 C | Unutrašnje reljefne površine, za celu ruku (dostaviti uzorak na uvid) | PAK | 3 |
| 4 | UV cev | dužina 90 cm - 40 W | KOM | 2 |
| 5 | UV cev | Dužine 90cm; jačine 55W (G-13) | kom | 1 |
| 6 | LED LAMPA - LUPA SA POSTOLJEM | lupa sa postoljem i led osvetljenjem oko lupe. Promer lupe ø 132mm, rotirajuća za 180° | KOM | 1 |
| 7 | UV cev | BLE-480B ultraviolet. LONG WAVE ULTRAVIOLET 365nm- UV lampa. Da odgovara Spectroline model EA-160/FE | KOM | 1 |
| 8 | SIGNALNI SATOVI | Digitalni alarm tajmer sa postoljem, sa podelom od 1h i podelom od 1min. | KOM | 1 |
| 9 | DISPENZOR(PIPETOR) 5-50ml | varijabilni ,standardni ventil | KOM | 1 |
| 10 | DISPENZOR(PIPETOR) 1-10ml | varijabilni ,standardni ventil | KOM | 1 |
| 11 | DISPENZOR(PIPETOR) 0,5-5ml | varijabilni ,standardni ventil | KOM | 1 |
| 12 | PIPETUS AKKU 0,1-200ml | 0,1-200ml,automatski,standardni sa sterilizacionim filtrom i dodacima; približno 190g | KOM | 1 |
| 13 | AUTOMATSKA PIPETA 100-1000mcl | za sanitarnu mikrobiologiju digitalna podela 0,5µl | KOM | 3 |
| 14 | AUTOMATSKA PROPIPETA | za pipetiranje zapremine od 0,1-200 mL sa odgovarajućim adapterom za pipete (ACCK-JET-PRO) BRAND ili odgovarajuća | KOM | 1 |
| 15 | MIKROŠPRICEVI, tečni Cemented NeedleSiringes (N), 2" Needle Length | Volume 100ml, Gauge 22s,Pt.Style 2, Repl.Needle None | KOM | 2 |
| 16 | GASNI MIKROŠPRICEVI Cemented NeedleSiringes (N), 2" Needle Length | Volume 25µl, Gauge 26s,Pt.Style 2, Repl.Needle None | KOM | 1 |
| 17 | TERMOMETRI-10+250 ̊C |  | KOM | 10 |
| 18 | TERMOMETRI-5+15 ̊C | za frižidere, podela 0,1, dužina 125mm, uronjeni termometar u bočicu sa propilen glikolom | KOM | 1 |
| 19 | TERMOMETRI-30+0 ̊C |  | KOM | 1 |
| 20 | TERMOMETRI+15+30 ̊C | Za inkubatore, podela 0.1°C, dužina180mm,punjenje organskom tečnošću, plavo(bez žive),uronjeni u bočicu sa glikol-etilenom,PETG boca, 60 ml. Tačnost merenja -0.2°C. | KOM | 1 |
| 21 | TERMOMETAR-30+50 | alkoholni, T.rang-30+50C, podela 1C, sa metalnim kućištem | KOM | 2 |
| 22 | KIVETE ZA SISTEM ZA RAZARANJE, Ø42mm, dužine 300 mm | GERHARDT ili odgovarajuće | KOM | 20 |
| 23 | Podesiva jednokanalna automatska pipeta- transferpetta od 10-100 µl | (autoklavibilna, sa osiguračem za fiksiranje zapremine) | KOM | 2 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.