LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 20- FILTER PAPIRI | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŠPRIC FILTRI (0,45 mcm), pk 1/50 | celulozno-acetatni, 0,45mcm, 25mm, promer pora 0.45mcm za vodene i polarne medijume | PAK | 30 |
| 2 | KVARC MICROFIBRE DISKS , R47mm,1/50 | MunktellL & GmbH, Sartorius ili odgovarajući | KOM | 30 |
| 3 | MEMBRAN FILTRI 0,45mcm | prečnik 47-50mm, celulozno nitratni, sterilni, individualno pakovani, za filtraciju bakterija | KOM | 8 |
| 4 | KVALITATIVNI FILTER PAPIR 1/100 | tabak | KOM | 1 |
| 5 | FILTER PAPIR Ø150mm, 50kom | WHATMAN 542, MN1640d ILI ODGOVARAJUĆI | KUT | 4 |
| 6 | FILTER PAPIR ø185mm 1/100 | MN 615 ili odgovarajući | KOM | 8 |
| 7 | FILTER PAPIR MN 616 WA 1/4 Ø125mm, 1/100 | MACHEREY-NAGEL ILI ODGOVARAJUĆI | KUT | 8 |
| 8 | GLASS MICROFIBER FILTER 1.5µm 1/100 kom | Borosilicate glass fibre filters binder free grade ø 47 ili Whatman 934-AH | KUT | 4 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.