LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 17- LABORATORIJSKA PLASTIKA | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DRIGALSKI ŠTAPIĆ ZA RAZMAZIVANJE | Sterilan od polistirena, L oblik, dužine 149mm, širina baznog dela 40mm; glatki, bez vidljivih spojeva,pojedinačno pakovanje | KOM | 500 |
| 2 | STERILNE KALIBRISANE EZE 10mcl, 1/20 | Fleksibilne inokulacione eze od polistirena, individualno pakovanje za sanitarnu mikrobiologiju | KOM | 30 |
| 3 | KUTIJA ZA CUVANJE NASTAVAKA od 50-1000 mikrolitara | pp, autoklavibilne,za 60 nastavaka Cat,N:712210 Brand ili ekvivalent | KOM | 4 |
| 4 | KESE ZA UZORKOVANJE 19x38 1/500 | standardne, za opštu upotrebu, sterilne, zapremine 2700ml | KOM | 2 |
| 5 | KESE ZA UZORKOVANJE 38x50,8cm 1/100 |  | KOM | 1 |
| 6 | KESE ZA UZORKOVANJE SA SPECIJALNIM SUNĐEROM, PUFEROM I STERILNIM RUKAVICAMA 1/100 | sterilne | KOM | 1 |
| 7 | STALAK ZA EPRUVETE PLASTIČNI 16x160 | 96 mesta (12x8mesta) | KOM | 5 |
| 8 | STALAK ZA EPRUVETE PLASTIČNI fi 30 | 40 mesta (8x5 mesta) | KOM | 2 |
| 9 | ŠPRIC BOCE PVC, SA ŠTAMPOM 250ml | PE-LD, POLIETILEN, FLEKSIBILNE, SA ŠIROKIM GRLOM ZA PUNJENJE I ŠPRICOM | KOM | 4 |
| 10 | ŠPRIC BOCE PVC, sa štampom 500ml | PE-LD, POLIETILEN, FLEKSIBILNE, SA ŠIROKIM GRLOM ZA PUNJENJE I ŠPRICOM | KOM | 2 |
| 11 | Kanister zapremine 5l sa slavinom | polietilen visoke gustine HDPE | kom | 9 |
| 12 | KUTIJA ZA ODLAGANJE PREDM. STAKALA | sa 100 vertikalnih mesta | KOM | 7 |
| 13 | MENZURE 100ml | plastične | KOM | 20 |
| 14 | MENZURE 1000ml | plastične | KOM | 2 |
| 15 | PVC EPRUVETE ČETVRTASTE 10ml |  | kom | 7 |
| 16 | PLASTIČNI NASTAVCI 1ml 1/1000 | sterilni, dužine 190mm, za INTERSCIENCE BAG PIPET | KOM | 2 |
| 17 | STERILNE PLASTIČNE KESE ZA BAG MIKSER 1/500 | Kese za homogenizaciju ;zapremina 400ml;dimenzije 190x300mm INTERSCIENCE Bag-Filter P ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 18 | LABORATORIJSKA KASIKA, PA,180mm | plastika | KOM | 2 |
| 19 | CASA LABORATORIJSKA 500ml, plasticna | plastika | KOM | 2 |
| 20 | CASA LABORATORIJSKA 2000ml, plasticna sa drškom | plastika | KOM | 2 |
| 21 | CASA LABORATORIJSKA 1000ml, plasticna sa drškom | plastika | KOM | 2 |
| 22 | CASA LABORATORIJSKA 100ml, graduisana | plastika | KOM | 20 |
| 23 | CASA LABORATORIJSKA 1000ml, bez drške | plastika | KOM | 2 |
| 24 | BAG CLIP 1/50 | za kese od 400ml | KOM | 1 |
| 25 | Ugaona čaša od polipropilena (Burkle Angular beaker 600 ml) | Ugaona čaša od polipropilena 600mm | KOM | 22 |
| 26 | plastična čaša 300 ml | deblja plastika | KOM | 8 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.