LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 23- API TESTOVI ZA IDENTIFIKACIJU U MIKROBIOLOGIJI | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | API NE 1/25 testova | Dijagnosticki test za nefermentativne bakterije; BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |
| 2 | API STAPH 1/25 | Dijagnosticki test Ref 2069,BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |
| 3 | API 20 E Reagens kit (6 ampula) | Dijagnostički reagens Ref.20120,BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |
| 4 | ZYM A za API STAPH | Dijagnosticki reagens REF BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |
| 5 | ZYM B za API STAPH | Dijagnosticki reagens REF 70493,BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |
| 6 | SUSPENZIONI MEDIUM ZA API 20E 5ml,1/100 | Dijagnostički reagens Ref. 20150BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |
| 7 | API 20 E 1/25 | Dijagnostički test za enterobakterije,BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |
| 8 | API LISTERIA KIT 1/25 | Dijagnostički test za listeria vrste BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |
| 9 | RAPIDEC® CARBA NP, 10 TESTOVA | Brzi dijagnostički test za karbapenemaze | KUT | 3 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.