**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Број** | **Назив и паковање** | **Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди** | **Једи. мере** | **Количина** | **Произвођач** | **Квалитет производа докази о квалитету** | **Опасне материје** | **Цена по јед. мере без ПДВ-а** | **Цена по јед. мере са ПДВ-ом** | **Укупна вредност без ПДВ-ом** | **Укупна вредност са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **PARTIJA 35 - ELIZA TESTOVI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EIA EBV VCA IgM 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije EBV virusom iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa automatizovanim ELISA aparatom DS2 | **kom** | **4** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| 2 | EIA EBV VCA IgG 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije EBV virusom iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. Stalak za reagense je 26 x 6.8 cm, ima 10 otvora prečnika 32mm i 18 otvora prečnika 19mm | kut | **4** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| 3 | EIA CMV IgM 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije CMV iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. Stalak za reagense je 26 x 6.8 cm, ima 10 otvora prečnika 32mm i 18 otvora prečnika 19mm | kut | **4** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| 4 | EIA CMV IgG 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije CMV iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. Stalak za reagense je 26 x 6.8 cm, ima 10 otvora prečnika 32mm i 18 otvora prečnika 19mm | kut | **4** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| 5 | EIA HSV1+2 IgM 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije HSV iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. Stalak za reagense je 26 x 6.8 cm, ima 10 otvora prečnika 32mm i 18 otvora prečnika 19mm | kut | **4** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| 6 | EIA HSV1+2 IgG 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije HSV iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. Stalak za reagense je 26 x 6.8 cm, ima 10 otvora prečnika 32mm i 18 otvora prečnika 19mm | kut | **4** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| 7 | Racked sample tips - Plavi nastavci DSX/DS2 SAMPLE TIP (4 x 108) | kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. | kut | **5** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| 8 | Racked reagent tips - Beli nastavci DSX/DS2 SAMPLE TIP (4 x 108) | kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. | kut | **2** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| 9 | 8WEL DILUTION STRIP (8 MESTA) | kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. | kom | **8** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| 10 | EIA EBV EBNA IgG 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije EBV virusom iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa Dynex DS2 automatizovanim ELISA aparatom. Stalak za reagense je 26 x 6.8 cm, ima 10 otvora prečnika 32mm i 18 otvora prečnika 19mm | kut | **4** |  | **+** |  |  |  |  |  |
|  | **PARTIJA 35 UKUPNO (od 1 do 10)** | | | | | | | | |  |  |

\* За артикле где у колони 7 “**Квалитет производа докази о квалитету** ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да достави **доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике.** Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

**\*** За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (\*\*\*), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл.гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана 24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

1. Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи динара без ПДВ-а

Укупна вредност понуде износи динара са ПДВ-ом

1. Место испоруке добара: франkо магацин купца
2. Рок плаћања: \_\_\_\_\_\_\_

Плаћање се врши по испоруци добара у року од \_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

1. Рок важења понуде је \_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)
2. Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |