LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 29- GOTOVE PLOČE SA PODLOGAMA ZA MIKROBIOLOGIJU | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MILER HINTON F 1/20 | MH sa 5% mehanički defibrinisanom konjskom krvlju | KOM | 8 |
| 2 | Chrom agar za streptococcus grupe B 1/20 | Selektivna hromogena podloga za skrining streptokoka grupe B | pak | 10 |
| 3 | ToddHewitt bujon sa antibioticima (9ml) 1/20 | Selektivni bujon za obogaćenje za detekciju grupe B streptokoka | pak | 10 |
| 4 | ChromID C.difficile (CDIF) 1/20 | Selektivna hromogena podloga za detekciju i identifikaciju Clostridium diffficile u humanom uzorku. Porast i boja kolonija vidljiva golim okom. | pak | 5 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.