**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Број** | **Назив и паковање** | **Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди** | **Једи. мере** | **Количина** | **Произвођач** | **Квалитет производа докази о квалитету** | **Опасне материје** | **Цена по јед.мере без ПДВ-а** | **Цена по јед.мере са ПДВ-ом** | **Укупна вредност без ПДВ-ом** | **Укупна вредност са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **PARTIJA 23- API TESTOVI ZA IDENTIFIKACIJU U MIKROBIOLOGIJI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | API NE 1/25 testova | Dijagnosticki test za nefermentativne bakterije; BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **2** | API STAPH 1/25 | Dijagnosticki test Ref 2069,BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **3** | API 20 E Reagens kit (6 ampula) | Dijagnostički reagens Ref.20120,BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **4** | ZYM A za API STAPH | Dijagnosticki reagens REF BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **5** | ZYM B za API STAPH | Dijagnosticki reagens REF 70493,BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **6** | SUSPENZIONI MEDIUM ZA API 20E 5ml,1/100 | Dijagnostički reagens Ref. 20150BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **7** | API 20 E 1/25 | Dijagnostički test za enterobakterije,BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **8** | API LISTERIA KIT 1/25 | Dijagnostički test za listeria vrste BioMerieux ili odgovarajući | KUT | 1 |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **9** | RAPIDEC® CARBA NP, 10 TESTOVA | Brzi dijagnostički test za karbapenemaze | KUT | 3 |  | **+** |  |  |  |  |  |
|  | **PARTIJA 23 UKUPNO (od 1 do 9)** | | | | | | | | |  |  |

**ИСПОРУЧЕНА РОБА МОРА ДА ИМА РОК ТРАЈАЊА НАЈМАЊЕ 6 МЕСЕЦИ ОД ДАНА ИСПОРУКЕ.**

\* За артикле где у рубрици 7 “ **Квалитет производа докази о квалитету** ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да достави **доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике.** Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

**\*** За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (\*\*\*), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана 24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

1. Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи динара без ПДВ-а.

Укупна вредност понуде износи динара са ПДВ-ом.

1. Место испоруке добара: франkо магацин купца
2. Рок плаћања: \_\_\_\_\_\_\_

Плаћање се врши по испоруци добара у року од \_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

1. Рок важења понуде је \_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)
2. Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |