РЕПУБЛИКА СРБИЈА

AП ВОЈВОДИНА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

ПАНЧЕВО

Број: ЈНУ-I/2024

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА УСЛУГУ ЕТАЛОНИРАЊА ОПРЕМЕ**

**Партија 3:** ЕТАЛОНИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ – ЗАПРЕМИНА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Партија 3** | ЕТАЛОНИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ – ЗАПРЕМИНА | | | | | | | |  |
| Р.Б. | НАЗИВ ОПРЕМЕ - УРЕЂАЈА КОЈИ СЕ ЕТАЛОНИРА | ПРОИЗВОЂАЧ - МОДЕЛ | КВАЛИТЕТ/СТАНДАРД | РАСПОРЕД ЕТАЛОНИРАЊА | *ЈЕДИН. МЕРЕ* | КОЛИЧИНА | *ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а* | *ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ-ом* | *УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (7x8)* | *УКУПНО СА ПДВ-ом (7x9)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Varijabilna pipeta- LG638310 | LLG | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | *Децембар 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bag pipette KG 12405 | Interscience | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | *Октобар 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Bag pipette OK 92489 | Interscience | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | *Октобар 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Varijabilna pipeta-Micropipette LG638330 | LLG | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | *Октобар 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Varijabilna pipeta-Micropipette HL849648 | LLG | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | *Октобар 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Dispenzor 1-10 14043672 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (1-10 µl) | *Октобар 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Dispenzor 5-50 08H59394 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (5-50 µl) | *Октобар 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Bag pipette JD 4779/F-78860 | Interscience | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | *Октобар 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Varijabilna pipeta-Micropipette JE875117 | LLG | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | *Октобар 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Varijabilna pipeta-Micropipette JD874940 | LLG | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | *Октобар 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Varijabilna pipeta-Micropipette OL122637 | LLG | SRPS ISO IEC 17025; (10-100µl) | *Октобар 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Klipna pipeta finnepippette 100881912 | IKA | SRPS ISO IEC 17025; (20-200µl) | *Октобар 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Varijabilna pipeta-transferpette 19G08925 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (0,5-10µl) | *Мај 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Varijabilna pipeta-transferpette 19G08883 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (0,5-10µl) | *Мај 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Varijabilna pipeta-transferpette 19G08989 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (0,5-10µl) | *Мај 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Varijabilna pipita- Micropippette 382641 | Glasco | SRPS ISO IEC 17025; (2-20µl) | *Мај 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Varijabilna pipeta-transferpette 20B24161 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (10-100µl) | *Мај 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Varijabilna pipeta-transferpette 19J33028 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (10-100µl) | *Мај 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Varijabilna pipeta-transferpette 20B25012 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (10-100µl) | *Мај 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Varijabilna pipita- Micropippette LF633269 | LLG | SRPS ISO IEC 17025; (20-200µl) | *Мај 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Varijabilna pipeta-transferpette 20C33873 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | *Мај 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Varijabilna pipeta-transferpette 20C33858 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | *Мај 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Varijabilna pipeta-transferpette 20C33856 | Brand | SRPS ISO IEC 17025; (100-1000µl) | *Мај 2024 Микробиол.* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Варијабилне пипете | / | SRPS ISO IEC 17025; | Април 2024 Хемија | Комада | 5 |  |  |  |  |
| 25 | Варијавилни Диспензор | / | SRPS ISO IEC 17025; | *Април 2024 Хемија* | Комада | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за Партију 3** | | |  |  |

***НАПОМЕНА:*** *Понуђач је дужан да искаже јединичну цену (и укупну) понуђену цену без ПДВ-а у коју су урачунати* ***сви трошкови*** *потребни за реализацију предметне набавке (манипулативни трошкови, трошкови пута, превоза и сл).*

Рок за извршење услуга максимално 15 дана од дана захтева Наручиоца.

* Рок важности понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана јавног отварања понуда
* Важна напомена: Након извршених услуга, ради испуњавања захтева за следљивост мерења према SRPS ISO/IEC 17025, изабрани понуђач (акредитована лабораторија за еталонирање) је дужан да достави Уверења о еталонирању које испуњава захтеве SRPS ISO/IEC 17025:2017 или одговарајуће.
* **РОК ПЛАЋАЊА:** Рок плаћања износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема исправне фактуре регистроване у Централном регистру фактура.

*Напомена: Понуде са авансним роком плаћања ће се сматрати неприхватљивим.*

* Достављање овог обрасца је обавезно

**Потпис овлашћеног лица понуђача**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**