РЕПУБЛИКА СРБИЈА

AП ВОЈВОДИНА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

ПАНЧЕВО

Број: ЈНУ-I/2024

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА УСЛУГУ ЕТАЛОНИРАЊА ОПРЕМЕ**

**Партија 9:** ЕТАЛОНИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - ДИГИТАЛНИ ТЕРМОХИГРОАНЕМОМЕТАР

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Партија 9** | ЕТАЛОНИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ДИГИТАЛНИ ТЕРМОХИГРОАНЕМОМЕТАР | | | | | | | |  |
| Р.Б. | НАЗИВ ОПРЕМЕ - УРЕЂАЈА КОЈИ СЕ ЕТАЛОНИРА | ПРОИЗВОЂАЧ - МОДЕЛ | КВАЛИТЕТ/СТАНДАРД | РАСПОРЕД ЕТАЛОНИРАЊА | *ЈЕДИН. МЕРЕ* | КОЛИЧИНА | *ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а* | *ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ-ом* | *УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (7x8)* | *УКУПНО СА ПДВ-ом (7x9)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Дигитални термохигроанемометар ИБ1443 | Testo | SRPS ISO IEC 17025; ; Etalonirati Temperaturu, relativnu vlažnost, strujanje vazduha opseg i tačke: Anemometer opseg 0.40-20 na 8 tačaka, za termohigrometar po 3 tačke  za temperature u opsegu od -10 do +500C, a za relativnu vlažnost vazduha 0-100% isto tri tačke. | *Април 2024. ХИГИЈЕНА* | Комада | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Дигитални термохигроанемометар 410-2  ИБ 1444,СБ 38563160/607; ИБ 1206, СБ 38563171/607 ИБ 1445,СБ 38531016/210 | Testo | SRPS ISO IEC 17025; Etalonirati Temperaturu, relativnu vlažnost, strujanje vazduha. opseg i tačke: Anemometer opseg 0.40-20 na 8 tačaka, za termohigrometar po 3 tačke  za temperature u opsegu od -10 do +500C, a za relativnu vlažnost vazduha 0-100% isto tri tačke. | *Октобар 2024. ХИГИЈЕНА* | Комада | 3 |  |  |  |  |
|  | **Укупно за Партију 9** | | | | | | | |  |  |

***НАПОМЕНА:*** *Понуђач је дужан да искаже јединичну цену (и укупну) понуђену цену без ПДВ-а у коју су урачунати* ***сви трошкови*** *потребни за реализацију предметне набавке (манипулативни трошкови, трошкови пута, превоза и сл).*

* Рок важности понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана јавног отварања понуда
* Важна напомена: Након извршених услуга, ради испуњавања захтева за следљивост мерења према SRPS ISO/IEC 17025, изабрани понуђач (акредитована лабораторија за еталонирање) је дужан да достави Уверења о еталонирању које испуњава захтеве SRPS ISO/IEC 17025:2017 или одговарајуће.
* **РОК ПЛАЋАЊА:** Рок плаћања износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема исправне фактуре регистроване у Централном регистру фактура.

*Напомена: Понуде са авансним роком плаћања ће се сматрати неприхватљивим.*

* Достављање овог обрасца је обавезно

**Потпис овлашћеног лица понуђача**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**