РЕПУБЛИКА СРБИЈА

AП ВОЈВОДИНА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

ПАНЧЕВО

Број: ЈНУ-I/2024

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - УСЛУГA ЕТАЛОНИРАЊА ОПРЕМЕ**

Набавка укључује вршење услуга еталонирања/верификације/калибрације мерних и контролних инструмената за следеће апарате:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Партија 8** | ЕТАЛОНИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - ОПРЕМА ЗА МЕРЕЊЕ БУКЕ | | | |
| Р.БР. | НАЗИВ ОПРЕМЕ - УРЕЂАЈА КОЈИ СЕ ЕТАЛОНИРА | ПРОИЗВОЂАЧ - МОДЕЛ | КВАЛИТЕТ/СТАНДАРД | *ЈЕДИН. МЕРЕ* | КОЛИЧИНА |
| 1 | Напредни портабл систем за мониторинг буке 3655V | Bruel & Kjaer | Фонометар тип 2250 серијски бр.3002965 са оба предпојачивача и терцни и октавни филтери за анализу звука.  Микрофон тип 4189 серијски бр.2858546  Микрофон тип 4952 серијски бр.3254370 (нови микрофон) | Комада | 1 |
| 2 | Акустични калибратор ИБ 0953, СБ 2422615 | Bruel & Kjaer | SRPS ISO IEC 17025; | Комада | 1 |
| 3 | Акустични калибратор ИБ 1409, СБ 3016478 | Bruel & Kjaer | SRPS ISO IEC 17025; | Комада | 1 |
| 4 | Напредни портабл систем за мониторинг буке 3655V | Bruel & Kjaer | Фонометар тип 2250 серијски бр. 3028596 са оба предпојачивача и терцни и октавни филтери за анализу звука Микрофон тип 4952 серијски бр. 3254371 Микрофон тип 4189 серијски бр. 3260391 | Комада | 1 |

Понуђене услуге морају се извршавати у складу са захтевима Конкурсне документације Наручиоца и законским прописима који регулишу наведену област.

• Рок за извршење услуга максимално 15 дана од дана захтева Наручиоца.

Услуге се извршавају једнократно, на основу захтева Наручиоца

Место извршења:

Важи за све партије: просторије Наручиоца или просторије Извршиоца (напомена: у цену морају бити урачунати сви трошкови потребни за реализацију набавке, између осталих и преузимање и поврат мерила Наручиоцу)

• Након извршених услуга, ради испуњавања захтева за следљивост мерења према SRPS ISO/IEC 17025, изабрани понуђач (акредитована лабораторија за еталонирање) је дужан да достави Уверења о еталонирању која испуњавају захтеве SRPS ISO/IEC 17025:2017 или одговарајуће.

• Извршилац је дужан да приликом испоруке и издавања фактуре и/или отпремнице обавезно наведе број уговора о набавци.

Уколико фактура не садржи захтевано, Наручилац ће такву фактуру вратити, а плаћање бити одложено на штету Извршиоца док се не достави исправна фактура.