РЕПУБЛИКА СРБИЈА

AП ВОЈВОДИНА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

ПАНЧЕВО

Број: ЈНУ-I/2024

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - УСЛУГA ЕТАЛОНИРАЊА ОПРЕМЕ**

Набавка укључује вршење услуга еталонирања/верификације/калибрације мерних и контролних инструмената за следеће апарате:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Партија 9** | ЕТАЛОНИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - ДИГИТАЛНИ ТЕРМОХИГРОАНЕМОМЕТАР | | | |
| Р.БР. | НАЗИВ ОПРЕМЕ - УРЕЂАЈА КОЈИ СЕ ЕТАЛОНИРА | ПРОИЗВОЂАЧ - МОДЕЛ | КВАЛИТЕТ/СТАНДАРД | *ЈЕДИН. МЕРЕ* | КОЛИЧИНА |
| 1 | Дигитални термохигроанемометар ИБ1443 | Testo | SRPS ISO IEC 17025; ; Etalonirati Temperaturu, relativnu vlažnost, strujanje vazduha opseg i tačke: Anemometer opseg 0.40-20 na 8 tačaka, za termohigrometar po 3 tačke  za temperature u opsegu od -10 do +500C, a za relativnu vlažnost vazduha 0-100% isto tri tačke. | Комада | 1 |
| 2 | Дигитални термохигроанемометар 410-2  ИБ 1444,СБ 38563160/607; ИБ 1206, СБ 38563171/607 ИБ 1445,СБ 38531016/210 | Testo | SRPS ISO IEC 17025; Etalonirati Temperaturu, relativnu vlažnost, strujanje vazduha. opseg i tačke: Anemometer opseg 0.40-20 na 8 tačaka, za termohigrometar po 3 tačke  za temperature u opsegu od -10 do +500C, a za relativnu vlažnost vazduha 0-100% isto tri tačke. | Комада | 3 |

Понуђене услуге морају се извршавати у складу са захтевима Конкурсне документације Наручиоца и законским прописима који регулишу наведену област.

• Рок за извршење услуга максимално 15 дана од дана захтева Наручиоца.

Услуге се извршавају једнократно, на основу захтева Наручиоца

Место извршења:

Важи за све партије: просторије Наручиоца или просторије Извршиоца (напомена: у цену морају бити урачунати сви трошкови потребни за реализацију набавке, између осталих и преузимање и поврат мерила Наручиоцу)

• Након извршених услуга, ради испуњавања захтева за следљивост мерења према SRPS ISO/IEC 17025, изабрани понуђач (акредитована лабораторија за еталонирање) је дужан да достави Уверења о еталонирању која испуњавају захтеве SRPS ISO/IEC 17025:2017 или одговарајуће.

• Извршилац је дужан да приликом испоруке и издавања фактуре и/или отпремнице обавезно наведе број уговора о набавци.

Уколико фактура не садржи захтевано, Наручилац ће такву фактуру вратити, а плаћање бити одложено на штету Извршиоца док се не достави исправна фактура.