**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Број** | **Назив и паковање** | **Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди** | **Једи. мере** | **Количина** | **Произвођач** | **Квалитет производа докази о квалитету** | **Опасне материје** | **Цена по јед.мере без ПДВ-а** | **Цена по јед.мере са ПДВ-ом** | **Укупна вредност без ПДВ-ом** | **Укупна вредност са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **PARTIJA 34 - TESTOVI ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Real time PCR kit za ekstrakciju DNA u kliničkim uzorcima | Komplet za ekstrakciju DNK iz humanih uzoraka- kompatibilan sa  kitom za amplifikaciju iz stavke 3,4,5. Treba da sadrži  internu kontrolu, pozitivnu i negativnu kontrolu ( mogu biti i deo kita za amplifikaciju); kit stabilan na T 2-8˚C, pakovanje za 100 uzoraka | **pak** | **15** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **2** | Real time PCR kit za kvalitativnu detekciju *Chlamydia trachomatis* u kliničkim uzorcima 1/96 | Kit mora biti validiran na aparatu SaCycler-96 ili Molarray MA-6000 (koje ustanova poseduje).Kit treba da bude kompatibilan sa kitom za ekstrakciju.  Kit poseduje UNG enzim + dUTP system protiv kontaminacija I internu kontrolu. Kit spreman za upotrebu treba da poseduje internu, pozitivnu, negativnu kontrolu Specifičnost i osetljivost testa 100%, 1/96 | **pak** | **15** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **3** | Real time PCR kit za detekciju i diferencijaciju HPV | Kit za detekciju i diferencijalno određivanje  humanog papiloma virusa kvalitativno: tipovi 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59  iz uzoraka brisa grlića materice, uretre, sperme, urina...Real time PCR metodom  Kit treba da sadrži: internu kontrolu, negativnu i pozitivnu kontrolu (ukoliko sve nisu deo kita za ekstrakciju); Treba da je kompatibilan sa kitom za ekstrakciju i aparatima SaCycler-96 ili Molarray MA-6000 Komplet treba da je stabilan na T 2-8 ℃ Specifičnost i osetljivost 100% , 1/96 | **pak** | **4** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **4** | Real time PCR kit za screening HPV | Kit za detekciju  humanog papiloma virusa kvalitativno: tipovi 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68  iz uzoraka brisa grlića materice, uretre, sperme, urina...Real time PCR metodom  Kit je liofilizovan i poseduje sve neophodne komponente (specifične prajmere i probe, dntp, pufer i 5 egzonukleaznu polimerazu, reverznu transkriptazu) sa internom kontrolom, pufer za rehidrataciju, pozitivnu, negativnu kontrolu. Rnase i Dnase free vodu kao i optičke poklopce za stripove.  Treba da je kompatibilan sa kitom za ekstrakciju i aparatima SaCycler-96 ili Molarray MA-6000 Komplet treba da je stabilan na T 2-8 C ; 1/96 | **pak** | **9** |  | **+** |  |  |  |  |  |
|  | **PARTIJA 34 UKUPNO (od 1 do4)** | | | | | | | | |  |  |

\* За артикле где у колони 7 “**Квалитет производа докази о квалитету** ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да достави **доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике.** Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

**\*** За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (\*\*\*), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл.гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана 24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

1. Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи динара без ПДВ-а

Укупна вредност понуде износи динара са ПДВ-ом

1. Место испоруке добара: францо магацин купца
2. Рок плаћања: \_\_\_\_\_\_\_

Плаћање се врши по испоруци добара у року од \_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

1. Рок важења понуде је \_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)
2. Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |