LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

| PARTIJA 24- MYCOPLASMA I UREAPLASMA SPP.-DIJAGNOSTIČKI TESTOVI | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| Komplet za invitro dijagnostiku Mycoplasmae hominis i Ureaplasmae urealyticum, 1/25 testova | MYCOPLASMA IST 3 (ili ekvivalent) test za kultivisanje, identifikaciju, indikativnu enumeraciju (CFU/ml ) i testiranje osetljivosti na antibiotike Levofloksacin, Moksifloksacin, Tetraciklin, Eritromicin, Telitromicin, Levofloksacin, Moksifloksacin, Tetraciklin, Klindamicin (izražavanje S, I, R) Test treba da sadrži odvojenu interpretaciju za ureaplasma i mycoplasma vrste.Test treba da sadrži bujon Urea-Arginine LYO 2 (MYCOPLASMA R1 + MYCOPLASMA R2) kao deo seta. Za testiranje se može koristiti uretralni, vaginalni i cervikalni bris; uzorak sperme i urina kod muškaraca (prvi jutarnji) | KOM | 190 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.