LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- IV/2024

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 16- TESTOVI I DODACI ZA ODRŽAVANJE OPREME | Tehn.karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MODIFIKOVANI TRIPTIC SOYA BUJON 6.5ml ampule 100/1 I BIOLOŠKI INDIKATOR-SPORE STRIP 1/100 | Test sistem za biološku kontrolu suve sterilizacije Bacillus atrophaeus + Geobacilus stearothermophilus.RAVEN ili odgovarajuće | KOM | 3 |
| 2 | TRAKA ZA KONTROLU VLAZNE STERILIZACIJE 20min/120C | Traka za hemijsku kontrolu vlažne sterilizacije 55 m | KOM | 1 |
| 3 | TRAKA ZA KONTROLU SUVE STERILIZACIJE | Traka za hemijsku kontrolu suve sterilizacije T=160 C/60min | KOM | 1 |
| 4 | PROSPORE 2 Biological indicator 1/100 | Za biološku kontrolu vlažne sterilizacije pod pritiskom - autoklav za RAVEN Bioterm inkubator model 240, R-12mm mesta za fiolu | KOM | 3 |
| 5 | Kesice za inkubaciju u anaerobnim uslovima 1/20 | GEN-box anaer ili ekvivalent,kesice za inkubaciju u anaerobnim uslovima ( kon. kiseonika posle 2.5h <0.1%,a koncentracija CO2 posle 24h >15%,za lonac za inkubaciju od 2.5l | KOM | 6 |
| 6 | INDIKATOR ZA ANAEROBNE USLOVE 1/50-STRIPOVI | Indikator stripovi za anaerobne uslove | KOM | 1 |
| 7 | Kesice za inkubaciju u uslovima povišene koncentracije CO2 1x20 | GENbox CO2 ili ekvivalent,kesice za inkubaciju, koncentracija CO2 posle 24h cCO2 3.5%-9%,za lonac za inkubaciju 2.5l | KOM | 17 |
| 8 | Kesice za inkubaciju u mikroaerofilnim uslovima 1x20 | GENbox microaer ili ekvivalent,kesice za inkubaciju u mikroaerofilnim uslovima CO2 posle 1h 6.2%-13,2%, a cO2 posle 24h 2.5%-9.5%, za lonac za inkubaciju 2.5l | KOM | 8 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.