LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: IV/2024

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

| R.br. | PARTIJA 7- LABORATORIJSKO STAKLO | Tehn.karakteristike | Jedinica mere | Količina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOCE PO WINKLER-U OD 100 ml DO 150ml, sa slifovanim zatvaracem |  | KOM | 100 | 2.000,00 |
| 2 | BOCA KAPALICA TAMNA, 100ml |  | KOM | 5 | 800,00 |
| 3 | REAGENS BOCA, TAMNA, 500ml | SIROKO GRLO SA NAVOJEM I PLASTIČNIM ZATVARAČEM | KOM | 60 | 600,00 |
| 4 | REAGENS BOCA, TAMNA, 500ml -za uzorkovanje namirnica | široko grlo sa šlifom i šlifovanim zatvaračem | KOM | 100 | 300,00 |
| 5 | REAGENS BOCA, TAMNA 1000 ml | sa plastičnim čepom, sa širim grlom | KOM | 62 | 700,00 |
| 6 | EKSIKATOR, UNUTRASNJI R 195mm | sa poklopcem,slavinom i keramickim delom | KOM | 2 | 6.700,00 |
| 7 | REAGENS BOCA, TAMNA, 250ml | usko grlo sa šlifom i šlifovanim zatvaračem | KOM | 400 | 200,00 |
| 8 | MENZURA ZA MUCKANJE 19\26,50ml, sa šlifom, bez zatvarača | borsilikatno staklo | KOM | 40 | 630,00 |
| 9 | TIKVICA ODMERNA 10\19,25ml sa zatvaracem | borsilikatno staklo, klasa A, sa batch sertifikatom | KOM | 50 | 270,00 |
| 10 | TIKVICA ODMERNA, 100ml sa zatvaracem | borsilikatno staklo , klasa A,sa batch sertifikatom | KOM | 80 | 370,00 |
| 11 | TIKVICA ODMERNA, SA ŠLIFOM 2000ml sa zatvaracem | borsilikatno staklo | KOM | 2 | 2.500,00 |
| 12 | TIKVICA ODMERNA , 1000ml sa zatvaracem | borsilikatno staklo | KOM | 5 | 1.100,00 |
| 13 | DIGITALNA BIRETA 50ml | tacnost do 0.2%, etalonirana u tri tačke | KOM | 1 | 110.000,00 |
| 14 | DIGITALNA BIRETA 25ml | tacnost do 0.2%, etalonirana u tri tačke | KOM | 1 | 100.000,00 |
| 15 | PIPETA GRADUISANA 10ml | staklene R 8-8,5mm (za gornji kraj pipete koji ulazi u AKKU JET), veći prečnici su neodgovarajući | KOM | 30 | 90,00 |
| 16 | PIPETA GRADUISANA 5ml |  | KOM | 30 | 80,00 |
| 17 | PIPETA TRBUSASTA 25ml | borsilikatno staklo , klasa A | KOM | 10 | 150,00 |
| 18 | PIPETA TRBUSASTA 100ml | borsilikatno staklo , klasa A | KOM | 6 | 270,00 |
| 19 | EPRUVETA DURHAM 6x30mm |  | KOM | 1000 | 4,00 |
| 20 | EPRUVETA DURHAM 6x50mm |  | KOM | 1000 | 5,00 |
| 21 | EPRUVETA BAKTO 16x100mm |  | KOM | 1500 | 6,50 |
| 22 | EPRUVETA BAKTO 13x130mm |  | KOM | 1000 | 6,00 |
| 23 | EPRUVETA BAKTO 10x130mm |  | KOM | 400 | 5,00 |
| 24 | EPRUVETA BAKTO 16x160mm |  | KOM | 1250 | 7,00 |
| 25 | EPRUVETA BAKTO 18x180mm |  | KOM | 500 | 15,00 |
| 26 | EPRUVETA BAKTO 30x250mm |  | KOM | 500 | 50,00 |
| 27 | TIKVICA po ERLENMAJER-u 250ml ŠG | borsilikatno staklo | KOM | 105 | 200,00 |
| 28 | TIKVICE po ERLENMAJER-u 500ml ŠG | borsilikatno staklo | KOM | 25 | 290,00 |
| 29 | TIKVICE po ERLENMAJER-u 1000ml ŠG | borsilikatno staklo | KOM | 10 | 440,00 |
| 30 | TIKVICE po ERLENMAJER-u 3000ml UG | borsilikatno staklo | KOM | 3 | 1.400,00 |
| 31 | LEVAK ZA ODVAJANJE PO SKVIBU,negraduisan 29\32,2000ml,PTFE SLAVINA SA ZATVARAČEM | borsilikatno staklo | KOM | 3 | 3.000,00 |
| 32 | CASA LABORATORIJSKA 250ml NF | borsilikatno staklo | KOM | 38 | 120,00 |
| 33 | TIKVICA ZA JODNI BROJ 29/32 300ml, bez zatvarača | borsilikatno staklo | KOM | 20 | 380,00 |
| 34 | ERLENMAJER SG,100ml 29/32, bez zatvarača | borsilikatno staklo | KOM | 20 | 350,00 |
| 35 | TIKVICA po ERLENMAJER-u 2000ml UG | borsilikatno staklo | KOM | 2 | 800,00 |
| 36 | KVARCNE SOLJE SA RAVNIM DNOM, R 70 | R70-80mm, sa ravnim dnom, sa izlivom ili bez, dubine do 50mm | KOM | 30 | 4.800,00 |
| 37 | LABORATORIJSKA BOCA, ČETVRSTA, 500ml, BEZ ZATVARAČA | borsilikatno staklo, autoklavibilna, usko grlo | KOM | 10 | 1.500,00 |
| 38 | BIRETA AUTOMATSKA PO PELETU sa šlifovanim nastavkom 29/32, tamna, 25ml | borsilikatno staklo ,klasa A | KOM | 1 | 8.000,00 |
| 39 | PIPETA TRBUSASTA 20ml | borsilikatno staklo , klasa A | KOM | 10 | 180,00 |
| 40 | STAKLENI STAPICI 5 x 250mm |  | KOM | 20 | 30,00 |
| 41 | CASA LABORATORIJSKA 100ml VF | borsilikatno staklo | KOM | 20 | 70,00 |
| 42 | ERLENMAJER,500ml 29/32, bez zatvarača |  | KOM | 5 | 400,00 |
| 43 | Boca za vakum filtraciju 2000ml | Boca vakum sisaljka sa staklenim konektorom 2000ml, borsilikatno staklo | kom | 1 | 2.500,00 |
| 44 | Laboratorijska boca okrugla 250ml | staklena, autoklavibilna, usko grlo | kom | 10 | 300,00 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.