LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- IV/2024

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 13 - TESTOVI I REAGENSI ZA MIKROBIOLOGIJU | Tehn.karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRP latex 1/150 | za in vitro dijagnozu | KOM | 2 |
| 2 | RF LATEX 1/150 | za in vitro dijagnozu | KOM | 14 |
| 3 | TPHA 1/100 | mikrohemaglutinacioni test za in vitro dijagnostiku Treponeme palidum | KOM | 12 |
| 4 | ASO lateks 1/150 | za in vitro dijagnostiku | KOM | 10 |
| 5 | MINERAL OIL / PARAFFINOL 100 ml | p.a. za dijagnostičke testove | KOM | 50 |
| 6 | IMERZIONO ULJE 100 ml | standardno ulje za mikroskopiranje obojenih preparata, nd=1.513-1.518, gustina (25C) približno 0,952 g/ml, viskoznost (20C) 100-120mPaS | KOM | 5 |
| 7 | Mikroaglutinacioni test za dijagnostiku antigena beta hemolitičnog streptokoka 60 testova | In vitro dijagnostika | KOM | 6 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.

Ponuđač je dužan da dostavi rešenje ALIMS za stavke 1,2,3,4 I 7. Prilikom dostavljanja rešenja ALIMS obavezno obeležiti tražene stavke.