**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Број** | **Назив и паковање** | **Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди** | **Једи. мере** | **Количина** | **Произвођач** | **Квалитет производа докази о квалитету** | **Опасне материје** | **Цена по јед. мере без ПДВ-а** | **Цена по јед. мере са ПДВ-ом** | **Укупна вредност без ПДВ-ом** | **Укупна вредност са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **PARTIJA 35 - ELIZA TESTOVI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EIA EBV VCA IgM 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije EBV virusom iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa automatizovanim ELISA aparatom | kom | **12** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **2** | EIA EBV VCA IgG 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije EBV virusom iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan automatizovanim ELISA aparatom | kut | **12** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **3** | EIA CMV IgM 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije CMV iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan automatizovanim ELISA aparatom | kut | **12** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **4** | EIA CMV IgG 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije CMV iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan automatizovanim ELISA aparatom | kut | **12** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **5** | EIA HSV1+2 IgM 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije HSV iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa automatizovanim ELISA aparatom | kut | **12** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **6** | EIA HSV1+2 IgG 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije HSV iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa automatizovanim ELISA aparatom. | kut | **12** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **7** | nastavci 1100µl (10x96) | kompatibilni sa automatizovanim ELISA aparatom. | kut | **4** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **8** | nastavci 300µl (10x96) | kompatibilni sa automatizovanim ELISA aparatom. | kut | **2** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **9** | EIA EBV EBNA IgG 1/96 testova | Kit za detekciju infekcije EBV virusom iz humanih uzoraka (serum); kompatibilan sa automatizovanim ELISA aparatom. | kut | **12** |  | **+** |  |  |  |  |  |
|  | **PARTIJA 35 UKUPNO** | | | | | | | | |  |  |

\* За артикле где у колони 7 “**Квалитет производа докази о квалитету** ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да достави **доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике.** Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

**\*** За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (\*\*\*), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл.гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана 24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

**Привредни субјакат је дужан да уз понуду приложи изјаву у слободној форми, да под материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да ће са првом испоруком тестова наручиоцу уступи/испоручи аутоматски ЕЛИСА апарат, као и да наведе модел апарата, на коришћење за сво време трајања уговора.**

**Аутоматски аналајзер ЕЛИСА треба да задовољава следеће минималне теничке спецификације:**

**- потпуно аутоматизован ЕЛИСА анализатор са 3 плоче**

**- пипетирање са две величине наставка (мањим и већим) ради прецизнијег рада са малим запреминама узорака**

**- број узорака у једној радној сесији 140 или више уз могућност додавања током већ започете сесије**

**- могућност рада са стандардним епруветама за узорке пречника до 16мм и висине до 100мм**

**- аутоматско учитавање ЛОТ-специфичних информација и валидационих критеријума путем 2-Д бар-код читача**

**- аутоматска квалитативна и квантитативна валидација резултата извршених тестирања према раније унетим параметрима**

**- аутоматска бар-код идентификација узорака и реагенаса приликом убацивања рекова у анализатор**

**-Комбиновање 5 или више различитих анализа на једној микротитрационој плочи**

**- Инкубирање плоча на собној или задатој температури уз могућност мешања, са 2 инкубатора са загревањем и опцијом мешања и минимум 2 инкубатора на собној температуре**

**- Фотометар са таласним дужинама од 400-700нм ( 6 филтера различитих таласних дужина )**

**- могућност примене теста другог произвођача (отворени систем)**

**- уз апарат мора бити испоручен он-лине УПС уредјај одговарајућег капацитета за аутоматски ЕЛИСА анализатор**

**- аутоматски ЕЛИСА анализатор мора бити уписан у Регистар који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије , односно мора да поседује дозволу за стављање у промет понуђеног медицинског средства. Решење -дозвола од АЛИМС-а**

1. Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи динара без ПДВ-а

Укупна вредност понуде износи динара са ПДВ-ом

1. Место испоруке добара: франkо магацин купца
2. Рок плаћања: \_\_\_\_\_\_\_

Плаћање се врши по испоруци добара у року од \_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

1. Рок важења понуде је \_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)
2. Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |