ТЕХНИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПАРТИЈА 9 Сервисирање, поправка, замена резервних делова и валидација  - Гасни хроматографи, масени спектрометри, сплит/сплитлесс ињекциони систем, Термално десорпциони ињецтор, Спектрофотометар Agilent Cary 60, Индуковано куплована плазма са масеним детектором (ICP/MS)

| 9. партија: Сервисирање, поправка, замена резервних делова и валидација - Гасни хроматограф, масени спектрометар, split/splitless ињекциони систем, Термално десорпциони ињектор, Спектрофотометар Agilent Cary 60, Индуковано куплована плазма са масеним детектором (ICP/MS)и аутосамплером |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услови: - одговор на позив у току 24 сата - понуђач мора бити ауторизован и овлашћен од стране произвођача опреме. - обучени сервисер за опрему која је предмет одржавања и сервисирања од стране произвођача опреме - потписана најмање два уговора о сервисирању и одржавању опреме - пружалац услуге је дужан да замењене резервне делове сакупља, складишти и безбедно одлаже у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом Неопходан потрошни материјал: - 10 x72 ком. септи за вале од 40 mL за Purge& Trap Atomix XYZ Teledyne - 1x100 ком. виала од 2mL - 20x100 сепете за виале од 2 mL - 5x100 ком. инсерта од 250µL за виале од 2mL - Вакум пума за Agilent Technologies 6850A са MSD Agilent Technologies 5975x - 3 лајнера за GC Agilent Technologies 7820A са одговарајућим о-ринговима и ферулама (2 паковања) - 1 cold trap за термално десорпциони ињектор Markes International - Филтер за вакумску пумпу за ICP-MS 7900 Agilemt Technologies - 1 стаклена испиралица за Purge&Trap Atomix XYZ - 1 трап за Purge&Trap Atomix XYZ - 3 ком испиралица за Purge&Trap Atomix XYZ - 2 ком ICP/MS PeriPump tube Sample wht/wht 12/pk (5005-0020) - 1 ком ICP/MS PeriPump tube ISTD blu/org 12/pk (5005-0021) - 1 ком ICP/MS PeriPump tube Drain yel/blu 12/pk (5005-0022) - 1 ком MicroMist nebulizer (Glass), 1/pk (G3266-65003) - 1 Torch quartz 2.5mm id for ICP/MS (G3280-80053) - 1 ком ICP/MS sampler cone, Nickel, 1/pk (G3280-67040) - 1 ком 7900/8900 skimmer cone, Ni, x-lens, 1/pk (G8400-67200) - 1 ком ICP/MS cone cleaning detergent, 1 gallon (5188-5359) - 1 ком AVF Platinum (X3760-64004) - 1 ком Graphite gasket for Sampling cone (3/pk) (G3280-67009) - 1 ком Agilent Cool Clear coolant fluid 7.6L/pk (5799-0037) - 3L уља за вакум пумпе - Расвор за тјунирање IC/-MS-a (2x500mL) - Стандардна смеша Agilent FID MDM (part No. 5188-5372.) Sample C13 konc. (2,37 mg/L), C14 (2,37 mg/L), C15 (23,7 mg/L) i C16 23,7 mg/L за међупроверу GC/MSD (2 ампуле). - HP-5MS 5% Фенил метил силоксан, капиларна колона, 30m x 0.25mm x 2,5µm. (5incage, HP-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um) – 1ком - Напа (мотор) за ICP MSD Agilent Technologies 7900. Услуга верификације перформанси уређаја GC/FID 7820A са аутосамплером (панирана верификација 12. месеца 2024 год) и Услуга верификације перформанси уређаја Индуковано куплована плазма са масеним детектором (ICP/MS)и аутосамплером (панирана верификација 12. месеца 2025 год). Напомена: Динамика верификације перформанси ових уређаја је 3 год. Сервис: У зависности од утврђеног квара на опреми. Резервни делови у зависности од превентивно/корективног сервиса. |  |  |  |
| 1.Списак опреме која је предмет пружања услуге: |  |  |  |
| 1. | Гасни хроматограф Аgilent Тechnologies тип 6850А (сер. бр. CN 10706006) са аутосамплером; | ком | 1 |
| 2. | Масени спектрометар Аgilent Тechnologies тип 5975x (ser.br. US 65125405) | ком | 1 |
| 3. | Гасни хроматограф Аgilent Тechnologies тип 7820A (ser. Br. CN 18202029) и аутосамплером тип 7693А (сер.бр. CN2243А029-G3540A) | ком | 1 |
| 4. | Split/splitless ињекциони систем Agilent Technologies G 4513A (сер.бр. CH 18140046) | ком | 1 |
| 5. | Термално десорпциони ињектор Markes International Unity-xr, сер.бр GB00U32968-18/4 | ком | 1 |
| 6. | Спектрофотометар „Agilent Cary 60“ (сер.бр.. МЅ1544014) | ком | 1 |
| 7. | Гасни хроматограф Аgilent Тechnologies тип 8890 са масеним детектором тип 5977C и аутосамплером тип 7693А (сер.бр. CN2243А029-G3540A); | ком | 1 |
| 8. | Индуковано куплована плазма са масеним детектором (ICP/MS), Аgilent Тechnologies тип 7900 А (сер. бр. SG 194464) са аутосамплером | ком | 1 |

Врста услуге:

Услуга превентивног одржавања

Услуга сервиса

Трошкови превоза (одлазак на сервис)

Време одазивања за почетак сервисирања:

Време одазивања за хитне интервенције сервисирања _________ часова

Време одазивања за остале интервенције сервисирања _________ часова

(Максимални рок одазивања за почетак сервиса је  24 часова од позива наручиоца).

Рок завршетка посла _____________ дана.

(Максимални рок  завршетка посла је 10 радних дана).

Гарантни рок за извршене услуге __________ (у месецима) – минимум 6 месеци.

Гарантни рок за уграђене оригиналне резервне делове __________ (у складу са гарантним роком произвођача оригиналних делова).

- Предметне услуге ће се вршити искључиво на захтев Наручиоца, сукцесивно, према потребама и финансијским могућностима.

- Понуђене цене за резервне делове се односе искључиво на нове оригиналне или у потпуности компатибилне резервне делове. За уграђене резервне делове Пружалац услуге доставља изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је за исправно функционисање опреме неопходна уградња оригиналних или компатибилних резрвних делова.

- У случају да је потребна замена резервних делова фактурисање ће се вршити према важећем званичном ценовнику. У наведеном случају, пружање услуга се врши на основу претходне писмене сагласности Наручиоца у погледу врсте, обима и цене (Ценовник приложити у понуди - оверен, печатиран и потписан од стране одговорног лица Понуђача; Цене морају бити изражене у динарима)

- Уколико резервни део није саставни део ценовника понуђач ће неспецифицирани резервни део заменити, уз сагласност наручиоца, а по цени званичног ценовника понуђача  при чему цена тих неспецифицираних делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности.

- Наручилац задржава право да провери набавну вредност материјала и резервних делова на тржишту.

- У радном налогу мора бити прецизно наведено шта је урађено и на ком уређају, односно опреми, попуњен примерак оставља се лицу које у име Наручиоца  оверава радни налог. Уз налог се доставља фактура на којој мора бити посебно исказана цена услуге, резервног дела и осталих зависних трошкова.

- Ако Радни налог, који се доставља уз фактуру, не буде потписан од стране представника Наручиоца, неће бити прихваћен, као ни фактура.

- Корективно одржавање подразумева поправку опреме (апарата) након претрпљеног квара. Подразумева след акција над опремом (апаратом) који је престао са радом, како би му се вратила функционалност у пређашње стање.

- Превентивно одржавање подразумева бригу и сервисирање опреме (апарата) како би остао у функционалном стању, односно отклањање потенцијалног квара  пре него до истог дође. Превентивно одржавање вршиће се по препоруци произвођача.

- Сервис и превентивно одржавање обухватају цену рада, замену резервног дела и путне трошкове и остале трошкове. Понуђачу ће се признати фактурисање уграђених резервних делова и њихова вредност се исказује у радном налогу по ценама достављеним у понуди. У вредност понуде понуђач је дужан да укључи и урачуна све припадајуће трошкове. Наручилац неће признати било какве додатне трошкове који би били исказани засебно.

- Одазив на позив за сервисирање, за превентивно одржавање не сме да буде дужи од 24 сати од момента позива, укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника.

- Одазив на позив за корективно одржавање не може бити дужи од 24 сата од момента позива Наручиоца. За реализацију ових услуга понуђач мора да организује рад и дежурство у трајању од 24 часа, укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника.

- Гарантни рок на уграђене резервне делове не може бити краћи од 6 месеци од дана уградње резервног дела (a у складу са гарантним роком произвођача оригиналних делова).

- Гарантни рок на извршене услуге сервисирања и поправке не може бити краћи од 6 месеци од дана извршене услуге.

- Рок реализације услуге сервиса: До 10 радних дана (дуже – по потреби, у зависности од врсте и сложености услуге и могућности набавке резервних делова, а уз писану сагласност Наручиоца). Уколико поправка траје дуже од 15 дана, изабрани понуђач је у обавези да на коришћење заменски апарат без финансијске надокнаде Наручиоца, а на основу писаног захтева, ако се утврди да је угрожен несметани рад Наручиоца.

- Место извршења услуга је адреса наручиоца: Завод за јавно здравље Панчево улица 6 Октобар бр:9, 26000 Панчево

- Уколико апарат не може да се сервисира у просторијама Наручиоца, омогућиће се изабраном понуђачу да апарат или део апарата сервисира у свом сервису. Том приликом се потписује реверс.  У том случају одношење и враћање уређаја организује наручилац - понуђач без икакве накнаде и наплаћивања трошкова транспорта.

- Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. Одмах, по договору, од-до,...). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

НАПОМЕНА: Понуђач у понуди уписује цену 1 (једног) сервисног сата, цену једног доласка на сервис и  јединичну цену резервног дела (ком/пак) која ће служити искључиво за оцену и рангирање понуда. Количину резервних делова Наручилац ће наручивати према стварним потребама максимално до износа закљученог Оквирним споразумом.

Оквирни споразум се закључује на износ процењене вредности предметне набавке - партије, по ценама из Обрасца структуре цене, максимално 24 месецa од дана закључења уговора или до истека финансијских средстава.